# Отечественный рынок теплоснабжения

#### Теплоэнергетика является стратегической отраслью, около 70% всей теплогенерации страны находится в собственности госкомпаний. Вместе с тем эксперты отмечают высокий уровень износа оборудования, большие объемы дотаций со стороны государства и слабый интерес со стороны частных инвесторов.

По современным оценкам, уровень износа оборудования в тепловой генерации превышает 30% и достигает 60–70% в теплосетях.

Это связано с низким уровнем инвестиций в тепловую генерацию и теплосети.

Пока отрасль живет за счет инфраструктурного «наследия» СССР и сейчас не является эффективной с экономической точки зрения. Трудно говорить даже о таких сроках окупаемости, как 15 лет (для энергетики обычно используется такой порог).

Для оценки степени использования установленной мощности источников тепла применяется показатель коэффциента использования установленной тепловой мощности (КИУМ), который равен отношению отпуска тепловой энергии к максимально возможному отпуску тепла на установленной тепловой мощности за определенный интервал времени.По данным Минэнерго Российской Федерации, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) на российских ТЭС не превышает 30%, а на котельных – 15%. Что касается потерь в сетях, то они составляют 20–30%.

Основными факторами, влияющими на величину потерь тепловой энергии в тепловой сети, являются: соотношение протяженности тепловых сетей различных диаметров, износ тепловых сетей, температура наружного воздуха, температурный график и качество регулировки тепловых сетей и тепловых пунктов.

Значительная часть отечественного рынка теплоснабжения существует за счет бюджетных дотаций и ее сложно назвать бизнесом в классическом понимании.

При этом современные решения в области автоматизации повышают капиталоемкость и делают данную отрасль интересной как для бизнеса, так и для инвесторов.

За последние годы существенно вырос объем инвестиций в теплоэнергетике.

В части котельных, согласно данным Министерства энергетики РФ, например, показатели выросли с 26,1 в 2018 году до 56,7 млрд. рублей в 2019 году.

Можно предположить и дальнейшей рост – для этого есть фундаментальные предпосылки.

Во-первых, необходимость большой реконструкции системы теплоснабжения в России. Значительная часть мощностей после 1990-х годов не модернизировалась – она морально и физически устарела.

Во-вторых, перспективы по увеличению объема долевого строительства на новых территориях, на которых необходимы тепловые мощности.

Во многих регионах наблюдается рост объемов вводимого в эксплуатацию жилья.

В Москве, Московской области и в большинстве регионов Центрального федерального округа пик был ранее. А для Северо-Запада России, Урала и Сибири показатели либо сопоставимы с прошлыми годами, либо даже превышают их.

Вероятно, будут меняться характеристики и уровень инициируемых проектов. Но глобально рынок ввода жилья будет двигать вперед огромный запас потребностей, так как уровень обеспеченности жилой площадью на человека в России по-прежнему невысок.

Кроме благоприятных факторов, существует несколько специфических для отрасли теплоснабжения ограничений. И главное из них – сложность привлечения инвестиций для реализации масштабных задач, упомянутых выше.

Рынок работает в условиях установленного государством тарифа на теплоэнергию. Необходимо удерживать рост тарифа, а значит, игрокам рынка необходим невысокий процент кредитования.

Если смотреть на рынок теплоснабжения, то это практически «нулевая» история, в которой доход равен затратам на выработку тепла. Вот только сами расходы существенно отличаются по рынку.

В государственной и муниципальной собственности находится более 70% всех предприятий в сфере теплоснабжения. При этом на них приходится менее трети от всей суммарной мощности. Остальное – частные компании или ГЧП. И доля в мощности частных компаний постоянно увеличивается.

Так, значительную часть рынка составляют небольшие, устойчиво убыточные игроки, которые находятся, как правило, в муниципальной собственности.

Для муниципалитетов подобная нагрузка стала головной болью. Ведь нужно находиться в состоянии постоянного ремонта изношенной инфраструктуры теплосети и при этом действовать в рамках ограниченного тарифа. Причем тариф и не может быть выше, поскольку несет социальную функцию.

Структура расходов типичной компании в сфере производства теплоэнергии с помощью котельных выглядит следующим образом:

- 64 % – материальные затраты;

- 23 % – фонд оплаты труда;

- 6 % –амортизация;

- 7 % – все остальное.

В результате деньги, оплаченные потребителем с тарифа, уходят на латание дыр, а не на создание современного энергетического комплекса и оборудования.

Деньги в прямом смысле превращаются в воздух, так как велики потери тепловой энергии в сетях из-за их ветхого состояния. Причем, судя по статистике Минэнерго, средний уровень потерь постепенно увеличивается за последние годы. Кроме того, в таких компаниях не установлены современные горелки, которые качественно и количественно сэкономили бы объем потребления природного газа на выработку гигакалории.

В современных же частных компаниях в сфере теплоснабжения все материальные затраты и оплата труда сокращены по минимуму. Фактически это – высокоавтоматизированные предприятия.

Стабильность отрасли и ее капиталоемкость

В этих условиях подобные частные компании заинтересованы в существенном расширении своей доли на рынке и привлечении средств. Это происходит за счет участия в концессионных соглашениях с государством и при помощи различных инструментов на финансовом рынке. Например, поддержание ликвидности компаний из данного сектора за счет выпуска облигаций более выгодно по сравнению с традиционным кредитованием. На это есть две причины.

Первая – отсуствие необходимости внесения банковского залога.

У компаний в сфере теплоснабжения специализированные основные средства, которые банки не хотят брать в залог.

Вторая – возможность возврата основного долга после реализации проекта. Не нужно ежемесячно вносить банковские платежи, включая частичную выплату основного долга.

Вместе с тем отрасль эта легко прогнозируема, что обеспечивает доверие со стороны потенциальных инвесторов.

Во-первых, тарифы устанавливаются на 5 лет вперед.

Во-вторых, даже при неопределенности на рынке недвижимости объекты жилья вводятся по инерционному сценарию.

Все то, что планируется к вводу в ближайшие годы, уже утверждено, и работа по обеспечению объектов теплом уже реализуется. Понимание денежного потока позволяет моделировать маржинальность бизнеса даже в текущих неопределенных условиях.

Таким образом, в ближайшие годы будут наблюдаться либерализация рынка теплоснабжения и активный выход частных компаний на финансовые рынки для расширения своего присутствия.

# Российский рынок котлов отопления

# Перспективы развития и основные точки роста

За время своего развития человечество накопило громадный опыт обогрева своих жилищ. В наше время существует целое множество способов получения тепла. Мировая практика показывает, что системы отопления востребованы, когда температура наружного воздуха держится ниже +10°C.

Если период с такими условиями непродолжительный (до месяца), то преобладают такие решения, как камины, электроконвекторы, портативные газовые и жидкотопливные нагреватели, кондиционеры, работающие на тепло, и прочие решения.

В регионах, где бóльшую часть зимы температура ниже +10°C, широко применяются системы водяного отопления.

Тип используемой системы зависит от стоимости энергоресурсов и наличия постоянного доступа к ним.

В регионах с дешевым газом источником тепла является газовый котел, в регионах с недорогой электроэнергией (в Иркутске, например) – электрокотлы, в угледобывающих регионах (Красноярский край, Кемеровская область) – угольные котлы.

На Дальнем Востоке доступ к магистральному газу за редким исключением отсутствует, поэтому особой популярностью пользуются дизельные котлы.

Уровень проникновения магистрального газа в России является довольно высоким и ежегодно увеличивается, поэтому наибольшее применение находят именно газовые котлы.

Практически вся территория России находится в зоне отрицательной зимней изотермы, поэтому неудивительно, что водяные системы, в которых горячая вода вырабатывается теплогенератором (котлом), являются доминирующим решением для отопления зданий.

Как видно из рисунка 1, динамика продаж котлов отопления, выраженная в суммарной мощности, в целом напоминает динамику продаж радиаторов отопления и теплых полов, являющихся основными потребителями вырабатываемого тепла.

Неудивительно и то, что по общей мощности продажи котлов более чем вдвое превосходят продажи радиаторов: данный запас по мощности необходим для горячего водоснабжения.

Рис. 1

Сравнение продаж источников тепла (отопительных котлов) и основных потребителей тепла (радиаторов и водяных теплых полов) по общей (суммарной) мощности

До настоящего времени рынок динамично рос и быстро восстанавливался после экономических кризисов 2008 и 2014 годов.

Этому способствовали три ключевых момента:

- Ввод жилой недвижимости ежегодно увеличивался вплоть до 2015 года, стабилизировавшись в дальнейшем около отметки 80 млн. кв. м в год.

- В начале 2000-х годов мы имели дело с очень старым парком оборудования: если в конце 1980-х – начале 1990-х котлы менялись четко по графику, то в 1990-е годы средств для своевременной замены оборудования в стране не было, и срок службы оборудования многократно продлевался. Котлы бесконечно ремонтировали, переводили из отопительных в водонагревающие.

- При расчетном сроке службы в 20 лет, некоторые промышленные котлы отработали по 35–40 лет. К 2013–2014 годам средний срок службы промышленного котла пришел к своим расчетным значениям в 20–25 лет, при этом около 40% парка – это новые котлы младше десяти лет.

В последние несколько лет объемы продаж котельного оборудования стабилизировались.

После бурного развития рынка вплоть до 2014 года, казалось бы, все возможности для ускоренного роста оказались исчерпаны – парк оборудования довольно свеж и нет необходимости форсировать замену изношенных котлов, проработавших существенно больше нормативного срока жизни.

Но на самом деле в будущем нас ждет еще одна волна обновления, и это будущее наступает уже сегодня.

На рисунке 2 видно, как изменялась структура рынка котлов отопления за последние 15 лет.

Рис. 2

Динамика российского рынка котлов отопления в суммарной мощности

Даже поверхностный взгляд на эту динамику наводит на один вполне очевидный вывод: за прошедшие 15 лет на рынке практически с нуля сформировались два относительно новых сегмента – это электрические и настенные газовые котлы.

Общая мощность напольных агрегатов, реализованных в 2020 году, осталась на уровне 15-летней давности, чего нельзя сказать о настенных и электрических – их ежегодные продажи выросли за это время более чем в четыре раза.

И для прогнозирования будущего развития рынка важно понимать один принципиальный момент: подавляющая часть этого оборудования была установлена на объектах нового строительства, и бóльшая часть из этих котлов пока находится во вполне работоспособном состоянии.

Но оборудование не вечно, и рано или поздно его приходится менять. В ходе эксплуатации любое оборудование подвергается локальному ремонту даже при качественном техническом обслуживании, но в определенный момент потребитель оказывается перед выбором между целесообразностью дорогого ремонта и заменой оборудования.

По большинству сегментов рынка инженерного климатического оборудования Россия уже прошла этап первичного насыщения.

Продажи большей части оборудования уже не скачут на десятки процентов в год. Если первоначально динамика продаж предопределялась динамикой нового строительства и динамикой доходов населения, то сегодня эта взаимосвязь сильно ослабла.

Рынки в большинстве своем сформированы, и возможности дальнейшего роста во многом заложены именно в замене оборудования.

Это открывает большие перспективы по качественному улучшению взаимодействия между производителями и пользователями, ведь если первый котел часто закупался компанией–застройщиком либо по чьей-то рекомендации, то в случае замены принимается уже более рациональное и взвешенное решение в пользу того или иного оборудования на основе приобретенного опыта эксплуатации.

Фокус производителей также постепенно будет смещаться в пользу коммуникации с конечными пользователями, ведь одно дело продать тысячу котлов по тендеру одному застройщику, и совершенно иное – продать ту же тысячу котлов тысяче конечных пользователей, здесь потребуются несколько иные аргументы.

Большой рынок замены предопределяет то, что качество сервиса и коммуникации с конечными пользователями в будущем будут расти и развиваться соответствующими темпами.

Водогрейные котлы КВГМ

Котел КВГМ – крупногабаритное тепловое сооружение большой мощности, которое снабжает горячей водой жилые дома, общественные и производственные здания.

Водогрейные аппараты работают на газовом или мазутном природном топливе.

Они бывают разной мощности и объема.

Более производительные (КВГМ-100 и 180) доставляют тепло целым районам города, меньшие (КВГМ-20) обслуживают отдельные кварталы.

Тепловые установки коллекторного типа (КВ) состоят из топочного и конвективного блоков, они снабжены газовыми, жидко-топливными или комбинированными горелками. Для эвакуации выхлопных газов в них устроены дымососы.

В конструкции этих аппаратов есть смотровые доступы для удобства обслуживания и ремонта.

При правильной эксплуатации котлы КВГМ надежны; для проведения профилактических работ в них предусмотрена функция очистки труб чугунной дробью.

Котлы КВГМ – безопасные и высоко производительные, работают бесшумно. Топливо в них расходуется экономично, а вредные выбросы в атмосферу минимальны.

Надежная теплоизоляция предохраняет внешние стены котла от перегрева, поэтому их температура не поднимется выше 50-60°С, а работникам станции не угрожают ожоги.

Во время работы котлов показатель их производительности (КПД) снижается по следующим причинам:

- трещины обшивки или нарушение жесткости конструкции;

- загрязненность системы;

- увеличение гидравлического сопротивления;

- снижение давления в топке;

- пульсирующее горение;

- изменение температуры нагревательных экранов.

При установке аппарата обмуровка его должна быть качественной, поскольку для бесперебойной эффективной работы тепловой станции в нее не должен проникать воздух и пыль.

Необходимо регулярно проводить профилактику и освобождение системы от загрязнений, а также следить за стабильностью давления и температуры в котле.

# Котлы паровые серии ДКВР

Паровые котлы ДКВР – двухбарабанные, вертикально-водотрубные, предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Преимущества:

- Надежная гидравлическая и аэродинамическая схема работы котла обеспечивает высокий КПД – до 91%.

- Низкий уровень затрат на эксплуатацию и обслуживание.

- Котел ДКВР имеет сборную конструкцию, что позволяет монтировать его в котельной, не разрушая стен, и быстро подключить к уже существующим системам.

- Возможен перевод котла с одного вида топлива на другой.

- Широкий диапазон регулирования производительности (от 40 до 150% от номинала) позволяет использовать котел с максимальной эффективностью и значительно экономить затраты на теплоэнергоснабжение.

- Возможность перевода котла в водогрейный режим.

- Конструкция котла позволяет использовать под заказ различные варианты комплектации КИПиА, в том числе автоматизированными горелками.

Устройство и принцип работы котла серии ДКВР

Конструктивная схема котлов серии ДКВР паропроизводительностью до 10 т/ч одинаково независима от используемого топлива и применяемого топочного устройства.

Котел имеет верхний длинный и нижний короткий барабаны, расположенные вдоль оси котла, экранированную топочную камеру и развитый кипятильный пучок из гнутых труб.

Для устранения затягивания пламени в пучок и уменьшения потерь с уносом и химическим недожогом топочная камера котлов ДКВР-2,5; ДКВР-4; ДКВР-6,5 делится шамотной перегородкой на две части: собственно топку и камеру догорания.

На котлах ДКВР-10 камера догорания отделяется от топки трубами заднего экрана.

Между первым и вторым рядами труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная перегородка, отделяющая пучок от камеры догорания.

Внутри котельного пучка имеется чугунная перегородка, которая делит его на первый и второй газоходы и обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучках при поперечном омывании труб.

Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла – асимметричные.

При наличии пароперегревателя часть кипятильных труб не устанавливается; пароперегреватели размещаются в первом газоходе после второго-треть- его рядов кипятильных труб.

Для осмотра барабанов и установки в них устройств, а также для чистки труб на днищах имеются овальные лазы размером 325 × 400 мм.

Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа изготавливаются из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм.

Экраны и кипятильные пучки котлов выполняются из стальных бесшовных труб.

Для удаления отложений шлама в котлах имеются торцевые лючки на нижних камерах экранов, для периодической продувки камер имеются штуцеры диаметром 32 × 3 мм.

Пароперегреватели котлов типа ДКВР, расположенные в первом по ходу газов газоходе, унифицированы по профилю для котлов одинаковых давлений и отличаются для котлов разной производительности лишь числом параллельных змеевиков.

Пароперегреватели – одноходовые по пару, обеспечивают получение перегретого пара без применения пароохладителей. Камера перегретого пара крепится к верхнему барабану, одна опора этой камеры делается неподвижной, а другая – подвижной.

Циркуляционная схема котла ДКВР

Питательная вода поступает в верхний барабан по двум питательным линиям, откуда по последним рядам труб конвективного пучка поступает в нижний барабан.

Питание экранов производится необогреваемыми трубами из верхнего и нижнего барабанов.

Фронтовой экран котла ДКВР-10 питается водой из опускных труб верхнего барабана, задний экран – опускных труб нижнего барабана.

Пароводяная смесь из экранов и подъемных труб пучка поступает в верхний барабан.

Все котлы снабжены внутрибарабанными паросепарационными устройствами для получения пара.

Котлы ДКВР-2,5, ДКВР-4 и ДКВР-6,5, поставка которых может осуществляться одним транспортабельным блоком и в разобранном виде, имеют опорную раму сварной конструкции, выполненную из стального проката.

Котлы ДКВР-10 опорной рамы не имеют. Неподвижной, жестко закрепленной точкой котла является передняя опора нижнего барабана.

Остальные опоры нижнего барабана и камер боковых экранов выполнены скользящими.

Камеры фронтового и заднего экранов крепятся кронштейнами к обдувочному каркасу.

Камеры боковых экранов крепятся к опорной раме.

Котел снабжен контрольно–измерительными приборами и необходимой арматурой:

- предохранительные клапаны,

- манометры и трехходовые краны к ним,

- рамки указателей уровня со стеклами и запорные устройства указателей уровня,

- запорные вентили и обратные клапаны питания котлов,

- запорные вентили продувки барабанов, камер экранов, регулятора питания и пароперегревателя,

- запорные вентили отбора насыщенного пара (для котлов без пароперегревателей),

- запорные вентили для отбора перегретого пара (для котлов с пароперегревателями),

- запорные вентили на линии обдувки и прогрева нижнего барабана при растопке котлов (для котлов ДКВР-10),

- вентили для спуска воды из нижнего барабана,

- запорные вентили на линии ввода химикатов,

- вентили для отбора проб пара.

Для котлов ДКВР-10 поставляются также запорный и игольчатый вентили для непрерывной продувки верхнего барабана.

На газоходах котлов устанавливается чугунная гарнитура.

Эксплуатационные параметры

Многочисленные испытания и длительный опыт эксплуатации большого числа котлов ДКВР подтвердили их надежную работу на пониженном по сравнению с номинальным давлении. Минимальное допустимое давление (абсолютное) для котлов ДКВР-2,5; 4; 6,5; 10; 20 равно 0,7 МПа (7 кгс/см2).

С уменьшением рабочего давления КПД котлоагрегата не уменьшается, что подтверждено сравнительными тепловыми расчетами котлов на номинальном и пониженном давлениях.

Элементы котлов рассчитаны на рабочее давление 1,4 МПа, безопасность их работы обеспечивается установленными на котле предохранительными клапанами.

С понижением давления в котлах до 0,7 МПа комплектация котлов экономайзерами не изменяется, так как в этом случае недогрев воды в питательных экономайзерах до температуры насыщения пара в котле составляет более 20°С, что удовлетворяет требованиям правил Ростехнадзор.

Производители отопительных котлов и теплообменного оборудования

Доля российских производителей промышленных котлов в 2016–2017 годах выросла, а зарубежных –уменьшилась до 30%.

Связано это с тем, что отечественные котлы для промышленности дешевле, их цена не зависит от курса валют.

Кроме того, в рамках программы импортозамещения наша продукция имеет приоритет в крупных государственных и муниципальных закупках.

Крупнейшие предприятия отрасли:

- ООО «Котельный завод Сибэнергомаш» (Барнаул),

- АО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» (Борисоглебск),

- АО «Завод котельного оборудования» (Алексеевка),

- АО «Теплохим» (Борисоглебск),

- ООО «Красноярский котельный завод» (Красноярск).

За 2020 суммарный доход предприятий 13 048 916 000 рублей, а чистая прибыль составила 601 183 000 рублей.

Ниже в таблице 1 представлен список предприятий, выпускающих котельное оборудование.

Результаты анализа данных о ценах сделок и (или) предложений оборудования, аналогичного оборудованию, находящемуся на балансе Акционерного общества «ТЭК–НН» представлены ниже, в таблице 2.

Результаты анализа вторичного рынка станков, аналогичных оцениваемым, представлен в таблице 3 ниже.

# Таблица 1

# Котельные заводы и производители отопительных котлов и теплообменного оборудования

| № п/п | Наименование предприятия | Описание деятельности, вид выпускаемой проукции | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Белэнергомашсервис», АО | ОГРН: 1023101649460. Основано: 02.04.1993г. Малое предприятие. Основная продукция: котельное оборудование, оборудование для газоподводки, нефтехимическая продукция. АО «Белэнергомашсервис» — производитель теплоэнергетического оборудования, оборудования для химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности. АО «Белэнергомашсервис» образовано как структурное подразделение ОАО «Белэнергомаш» - одного из крупнейших предприятий энергомашиностроения России. | Белгородская область, г. Белгород |
| 2. | «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский центр ПО «Бийскэнергомаш» (НИЦ ПО «Бийскэнергомаш»), ООО | ОГРН: 1022201145042 Основано: 31.07.1995г. Малое предприятие. Основная продукция: котлы паровые, водогрейные, термомасляные и топочные устройства Котлы паровые серий КЕ(м) (от 4 до 30 т/ч), Е(м) (от 4 до 25 т/ч), Е(пм) (от 35 до 75 т/ч), ДЕ(м) (от 25 до 75 т/ч). Котлы водогрейные серий КВ (от 4,65 до 11,63 МВт) и КВ(м) (от 2 до 58,2МВт). | Алтайский край, г. Барнаул |
| 3. | «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования», ООО | ОГРН: 1152308010359Основано: 29.10.2015г. Микропредприятие. ООО «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования» – производственное предприятие, выпускающее котельное оборудования для малой и средней теплоэнергетики. Основная продукция: паровые и водогрейные котлы, котельное оборудование, блочно-модульные и крышные котельные. | Краснодарский край, г. Краснодар |
| 4. | «Теплохим», АО | ОГРН: 1063604012889Основано: 08.12.2006г. Крупное предприятие. Основная продукция: теплообменники и аппараты воздушного охлаждения. | Воронежская область, г. Борисоглебск |
| 5. | «Петербургская инженерная логистическая компания (ПИЛК)», ООО | ОГРН: 1117847380892. Основано: 12.09.2011г. Микропредприятие. Основная продукция: промышленные газовые водогрейные стальные жаротрубные котлы. Стальные жаротрубные водогрейные котлы серии КПГ (BISAN) созданы российскими конструкторами котлостроительной отрасли на основе передовых технологий ведущих мировых производителей котлов с присущими российскому менталитету и нормативам высокой степенью безопасности, прочности и надежности. | г. Санкт-Петербург |
| 6. | «ЭНТРОРОС», ООО | ОГРН: 5067847113329. Основано: 28.06.2006г. Основная продукция: котлы водогрейные, котлы паровые, котлы большой мощности: Котлы водогрейные до 60 МВт, 16 бар. Котлы паровые до 25 тонн пара/ч, 16 бар. Системы управления промышленными котлами. Дымовые трубы разных типов высотой до 80 м. Емкости и резервуары для нефтехимии от 0,8 м3 до 100 м3. | г. Санкт-Петербург |
| 7. | Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения (Борхиммаш)», АО | ОГРН: 1023600609405. Основано: 20.10.1992г. Крупное предприятие. Основная продукция: теплообменное оборудование. | Воронежская область, г. Борисоглебск |
| 8. | «Сибирская энергетическая компания (СиЭК)», ООО | ОГРН: 1182225001364 Основано: 19.01.2018г. Основная продукция: дымососы, вентиляторы, РОУ, ОУ, РУ, охладители пара, шумоглушители. | Алтайский край г. Барнаул |
| 9. | Щекинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (ЩЗ «КВОиТ»), АО | ОГРН: 1027101504704 Основано: 03.02.1993 Крупное предприятие. Основная продукция: котельно-вспомогательное оборудование, блоки трубопроводов для котлов и котлоагрегатов. | Тульская область, г. Советск. |
| 10. | Котельный завод Сибэнергомаш», ООО | ОГРН: 1152224002853 Основано: 26.05.2015г. Крупное предприятие. Основная продукция: паровые и водогрейные котлы, промышленные вентиляторы и дымососы ОАО «Сибэнергомаш» входит в машиностроительный холдинг «НОВАЭМ», специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, деталей трубопроводов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно–прессового производства. | Алтайский край, г. Барнаул |
| 11. | «Завод котельного оборудования» (ЗКО), АО | ОГРН: 1043106500777 Основано: 01.04.2004г. Крупное предприятие Основная продукция: паровые, водогрейные котлов и энерготехнологические котлы. | Белгородская область, г. Алексеевка |
| 12. | «Барнаульский котельный завод» (БКЗ), ООО | ОГРН: 1152224000840 Основано: 18.02.2015г. Среднее предприятие. Основная продукция: котлоагрегаты высокого давления. | Алтайский край, г. Барнаул |
| 13. | Котельный завод «Белэнергомаш», ООО | ОГРН: 1093123005580 Основано: 28.04.2009г. Крупное предприятие. Основная продукция: котельное оборудование. | Белгородская область, г. Белгород |
| 14 | «Бийский котельный завод» (БиКЗ), АО | ОГРН: 1022200558049 Основано: 02.10.1992г. Крупное предприятие. Основная продукция: котельное оборудование. Котлы паровые: Каменный и бурый уголь. Антрацит. Древесные отходы и многотопливные. Газ, жидкое топливо (Серия Е (КПН) 1,0 т/ч, Серия Е (КП) 1,0 т/ч, Серия КОД (Е) 1,0 т/ч, Серия ДСЕ 2,5 - 4,0 т/ч, Серия ДЕ 4,0 – 50 т/ч, Серия ДКВр 2,5 – 20 т/ч, Серия КЕ 25 т/ч). Фрезерный торф. Котлы водогрейные: Каменный и бурый уголь. Газ, жидкое топливо (Серия FOX (КВ-ГМ) 0,63 – 35,0 МВт, Серия КВЕ 0,7 МВт, Серия КВ (ДЕВ) 1,6 МВт, Серия КВ-ГМ (ДЕВ) 2,9 – 17,4 МВт, Серия КВ-ГМ (КВ-ГМ) 4,0 – 35,0 МВт, Серия ПТВМ (КВ-ГМ) 58,2 МВт). Древесные отходы и многотопливные. Котельно–вспомогательное оборудование. Тягодутьевые машины: Вентиляторы. Дымососы. Водоподготовительное оборудование. | Алтайский край, г. Бийск |
| 15. | «Дорогобужкотломаш», АО | ОГРН: 1026700535586 Основано: 25.09.1992г. Крупное предприятие. Основная продукция: котельное оборудование. Малые котлы: Водогрейные вакуумные котлы серии «Vacumatic», Водогрейные водотрубные трехходовые котлы серии «Смоленск», Водогрейные водотрубные котлы туннельного типа КВ-ГМ-7,56-150Н и КВ-ГМ-7,56-115Н, Водогрейные жаротрубно-дымогарные котлы серии «Днепр», Водогрейные жаротрубные котлы серии «Дорогобуж», Твердотопливные водогрейные водотрубные котлы КВ-Ф-7,56-150 и КВ-Ф-7,56-150. Большие котлы: Котлы водогрейные газовые автоматизированные КВ-Г-9,65(14)-150, Котлы водогрейные газомазутные автоматизированные КВ-ГМ-58,2:209-150; КВ-ГМ-11,63:35-150; ПТВМ-30:209, Котлы водогрейные угольные автоматизированные КВ-Р-11,63:58,2-150; КВ-Ф-29..58,2-150, Водотрубные водогрейные котлы туннельного типа КВ-ГМ-11,63-115(150)Н. Горелки газомазутные с ротационными/паромеханическими форсунками. Бытовой котел КО-20. Модульные котельные МК ДКМ. Аварийные котельные 0,63 МВт. Паровые котлы Е-1,0-0,9ГМ | Смоленская область, пгт. Верхнеднепровский |
| 16. | «Красноярский котельный завод» (ККЗ), ООО | ОГРН: 1022402060889 Основано: 30.08.2000г. Крупное предприятие. Основная продукция: оборудование тепловых электростанций. Трубная часть котлов: Радиационный и ширмовый пароперегреватель, Микрокамеры ШПП. Блоки экранов (гладкотрубные, газоплотные, мембранные ошипованные). Водяные экономайзеры (змеевики ВЭК, гладкотрубные, мембранные, оребренные). Камеры блоков ВЭК, пароохладителей, пароперегревателей, паросборные. Сосуды и аппараты, работающее под высоким давлением. Подогреватели сетевой воды котла-утилизатора (гладкотрубные и оребренные). Воздухоподогреватели для подогрева воздуха продуктами сгорания. Тройники кованные, штампосварные, сварные. Переходы штампованые, сварные. Штуцеры для паропроводов тепловых станций. Опорно-подвесная система котлов. Траверсы. Пылегазовоздухопроводы для транспортировки различных сред (воздух, угольная пыль) на котлах. Компенсаторы линзовые (круглые и прямоугольные, Ду 250-6000 мм). | Красноярский край, г. Красноярск |
| 17. | «Таганрогский котельный завод (Красный котельщик)», ОАО | ОГРН: 1026102573562 Основано: 30.12.1992г. Крупное предприятие. Основная продукция: котельное оборудование. Котлы-утилизаторы для блоков до 300, 850, для малой энергетики от 2,5 до 60 МВт Модернизированные элементы для ресурсных замен. Оборудование химводоочистки (ХВО). Паровые котлы: Котлы для сжигания различных видов биомассы (древесной щепы, пеллетов соломы, шелухи) различной паропроизводительности, Паровые котлы для энергоблоков на докритические параметры пара до 660 МВт и паропроизводительностью от 50 до 2000 тонн пара в час, Паровые котлы для энергоблоков на сверхкритические параметры пара от 300 до 1200 МВт и паропроизводительностью от 900 до 3 950 тонн пара в час. Теплообменное оборудование: Теплообменное оборудование низкого давления для ТЭС и АЭС, Теплообменное оборудование высокого давления для ТЭС и АЭС. Элементы трубопроводов для предприятий нефтегазового сектора | Ростовская область, г. Таганрог |

# Таблица 2

Результаты исследования первичного рынка оборудования (объекты–аналоги)

| № п/п | Наименование объекта | Состав объекта | Объект–аналог | Цена, рублей (с НДС) | Источник информации | Цена без учета НДС (20%), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел КГВМ -30 №1 (Котельная ул.Деловая,14), 00001075, 20.11.2017, 6 039 202.22 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 | Котел КВ-ГМ-30-150 – водогрейный газомазутный котел теплопроизводительностью 35 МВт для нагрева воды до 150°С, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей. 5 345 000 рублей. Базовая комплектация (Котел поставляется россыпью отдельными элементами): Конвективные секции. Экранные трубы 60 × 3,5. Камеры, коллектора. Перепускные трубопроводы. Металлоизделия (полосы, пластины, гребенки). Детали крепления обмуровки. Лестницы и площадки. Бункер, короб. Эксплуатационная документация (паспорта на котел, руководство по монтажу и эксплуатации, расчет на прочность, комплект чертежей). Изоляционные и обмуровочные материалы в комплект поставки не входят. ПМП «Континент» Интернет–магазин котельного оборудования, г Бийск, т. 8 (3854) 77–7070. | 5 345 000 | https://pmp-kontinent.ru/product/kv-gm-30-150/ | 4 454 167,67 |
|  |  |  | Котел КВГМ-30 (КВГМ-35-150 (115). Цена: 8 555 000 рублей. Наименование: Котел водогрейный КВ-ГМ-35,0-150 (115). Теплопроизводительность: 35,0 (30,0), МВт (Гкал/ч). Назначение: Отопление, горячее водоснабжение объектов ЖКХ, предприятий различных отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Гарантийный срок: 18 месяцев. Основная комплектация: Блок котла в сборе либо россыпью, запорная и предохранительная арматура, приборы КИПиА. Котел водогрейный КВ-ГМ-35,0-150 (115) производства Барнаульского Машиностроительного завода (БаМЗ) состоит из топочной, конвективной части и коллекторов Ø219 мм. | 8 555 000 | https://zavodbamz.ru/produkts/item/21-kotly-kvgm/77-kotel-kvgm-30-kvgm-35-150-115 | 7 129 166,67 |
|  |  |  | Котел водогрейный КВГМ-35-150 В составе: Трубная система, коллектора, лестницы, площадки, силовой каркас, трубопровод в пределах котла, арматура, амбразуры. Стоимость: указана в рублях включая НДС (20%), без учета транспортных расходов. 12 840 300,00 рублей, в том числе НДС 20%: 2 140 050,00 рублей. Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту изготовления перед отгрузкой. Срок изготовления: 45 рабочих дней с момента предоплаты. Доставка: за счет Покупателя со склада завода – изготовителя в г. Бийске. | 12 840 300 | Коммерческое предложение ООО «БийсКотлоСтрой» Исх. № 949 от 28.06.21г. | 10 700 250,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 7 427 861,11 |
| 1. | Котел КГВМ -30 №1 (Котельная ул.Деловая,14), 00001075, 20.11.2017, 6 039 202.22 | Вентилятор ВДН-15 | Обновлено 31.08.2021г. Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-15Х-1500. Под заказ. Артикул: 249890. От 892 500 рублей. г. Нижний Новгород, «Ангстрем», т.: +7 (831) 238-91-70, 8 (800) 350-28-87. Конструкция: радиальный. | 892 500 | http://www.oborudovanie-52.ru/goods/76772076-ventilyator_dutevoy_tsentrobezhny_kotelny_vdn_15kh_1500 | 743 750,00 |
|  |  |  | Обновлено 31.08.2021г. Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-15Х-1000. Под заказ. Артикул: 925406. От 601 092 рублей. г. Нижний Новгород, «Ангстрем», телефоны: +7 (831) 238-91-70, 8 (800) 350-28-87. Конструкция: радиальный. | 601 092 | http://www.oborudovanie-52.ru/goods/76772075-ventilyator_dutevoy_tsentrobezhny_kotelny_vdn_15kh_1000 | 500 910,00 |
|  |  |  | Обновлено 31.08.2021г. Вентилятор дутьевой центробежный котельный ВДН-15Х-750. Под заказ. Артикул: 139403 От 587 758 рублей. г. Нижний Новгород, «Ангстрем», т. +7 (831) 238 – 9170, 8 (800) 350 – 2887. Конструкция: радиальный. | 587 758 | http://www.oborudovanie-52.ru/goods/76772080-ventilyator_dutevoy_tsentrobezhny_kotelny_vdn_15kh_750 | 489 798,33 |
|  |  |  | Вентилятор дутьевой ВДН-15. В наличии. Цена указана с НДС. Цена: от 454 200 рублей. Заводская гарантия от 12 до 36 мес. Доставка по всей России. Промышленный вентилятор дутьевой ВДН №15. Количество лопаток – 12 или 16 шт. «ВентПромТорг», г. Москва, т. 8 (800) 600 – 6515. | 454 200 | https://www.ventpromtorg.ru/dymososy/ventilyator-dutevoy-vdn-15/ | 378 500,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 528 239,58 |
|  |  | Дымосос ДН-17 | Дымосос ДН 17 исп3 мощ./об. (110х750). В наличии. Код: 25999674. 589 315,60 рублей. Страна производитель: Россия. Гарантийный срок: 12 мес. Дымососы типа ДН (лопатки рабочего колеса загнуты назад) предназначены для удаления дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов, для перемещения пылегазовоздушных смесей в других технологических установках. Продавец: ООО «Азия Контракт», т. +7 – 9123456789. | 589 315,60 | https://nn.tiu.ru/p50663948-dymosos-isp3-moschob.html | 491 096,33 |
|  |  |  | Дымосос ДН 17 исп3 мощ./об. (160х1000). В наличии. Код: 25999675. 677 202 рублей. Продавец: ООО «Азия Контракт», т. +7 – 9123456789 | 677 202 | https://nn.tiu.ru/p50663949-dymosos-isp3-moschob.html | 564 335,00 |
|  |  |  | Дымосос ДН 17 под заказ 780 400 рублей. Под заказ. Дымосос вытяжной ДН17. Исп. 1. Продавец ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС», г. Казань. | 780 400 | https://nn.tiu.ru/p307548504-dymosos.html | 653 333,33 |
|  |  |  | Дымосос ДН-17. В наличии. Цена указана с НДС. Цена: от 546 400 рублей. Заводская гарантия от 12 до 36 мес. Доставка по всей России. Промышленный дымосос ДН № 17. Количество лопаток – 16 шт. «ВентПромТорг», г. Москва, т. 8 (800) 600–6515. | 546 400 | https://www.ventpromtorg.ru/dymososy/dymosos-dn-17/ | 455 333,33 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 541 024,50 |
| 1. | Котел КГВМ -30 №1 (Котельная ул.Деловая,14), 00001075, 20.11.2017, 6 039 202.22 | Газовый блок «Амакс» | Мультиблок газовый АМАКС-МГ7 DN50 (линейное исполнение). От 63 000 рублей / шт. Марка: АМАКС-МГ7-50. Поставщик: ГК «АМАКС». Телефон: 7 (495) 980-5544. Назначение: для обеспечения безопасного розжига и работы горелки газоиспользующей установки, оснащенной двумя и более горелками и дутьевым вентилятором подачи воздуха к горелкам с одним шибером воздуха (котлоагрегаты типа ДКВр-4; ТВГ-4 или аналогичные). Соответствует требованиям ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования». Возможные исполнения: с гребенкой КИПиА. Присоединение к трубопроводу: фланцевое (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015). Самовывоз из г. Чебоксары, доставка по всей территории РФ. | 63 000 | https://market.neftegaz.ru/product/multiblok-gazovyy-amaks-mg7-dn50-lineynoe-ispolnenie-673901/ | 52 500 |
|  |  |  | Мультиблок газовый АМАКС-МГ5 DN50 (угловое исполнение). От 113 280 рублей/ шт. Марка: АМАКС-МГ5-50. Поставщик: ГК «АМАКС». Телефон: +7 (495) 980-5544. Назначение: для обеспечения безопасного розжига и работы горелки мощностью до 1200 кВт на газообразном топливе (котлоагрегаты типа Е-1,0; Е-1,6 или аналогичные). Соответствует требованиям ГОСТ 21204-97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования». Возможные исполнения: без гребенки КИПиА, с дроссельной заслонкой иного диаметра. Присоединение к трубопроводу: фланцевое (фланец DN-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015). Самовывоз из г. Чебоксары, доставка по всей территории РФ. | 113 280 | https://market.neftegaz.ru/product/multiblok-gazovyy-amaks-mg5-dn50-uglovoe-ispolnenie-673905/ | 94 400 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 73 450 |
|  | Итого по позиции 1: «Котел КГВМ -30 №1 (Котельная ул.Деловая,14), 00001075, 20.11.2017, 6 039 202.22» | 8 570 575,19 |
| 7. | Оборудование мазутонасосное , 00001072, 29.11.2013, 15 491 616.51 | Электронасосный агрегат НМШ 32-10-18/10 N=7,5 кВт – 2 штуки | Насос НМШ32-10-18/10 с двигателем 7,5 кВт. 149 200 рублей. Шестеренные масляные насосы типа НМШ и Ш предназначены для перекачки нефти и нефтепродуктов, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозии рабочих органов насоса, а также для перекачки легкозастывающих жидкостей, дизельного топлива и для подачи мазута в котельных установках. Исполнение по монтажу: горизонтальный. «Технопром», т. 8 (800) 100–4362; +7 (495) 125–0077. | 149 200 | http://nprom.ru/nasos-nmsh-32-10-18-10b.html | 124 333,33 |
| 7. | Оборудование мазутонасосное, 00001072, 29.11.2013, 15 491 616.51 | Электронасосный агрегат НМШ 32-10-18/10 N=7,5 кВт – 2 штуки | Насос шестеренный НМШ 32-10-18/10. 115 032,75 рублей. Страна-производитель: Россия. Тип двигателя: электродвигатель. Эксплуатация: новый. Насос шестеренный НМШ 32-10-18/10. Тип двигателя: 132M6, Подача 18м3/ч, Напор 100 м. Регион поставки: Доступно для заказа в Нижнем Новгороде. Пермь+7 (342) 259-33-75, +7 (964) 195-70-00. | 115 032,75 | https://nn.pulscen.ru/products/nasos_shesterenny_nmsh_32_10_18_10_79727842 | 95 860,63 |
|  |  |  | Насос шестеренный масляный НМШ 32-10-18/10. 117 223 рублей/шт. Цена указана с НДС (20%). +7 (495) 241-26-70 (Москва), info@energo1.com (круглосуточная почта для заявок). | 117 223 | https://energo1.com/catalog/promyshlennye_nasosy/shesterenchatye_maslyanye_nasosy/nasos_nmsh/15217/ | 97 685,83 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение стоимости 1 единицы: | 105 959,93 |
|  |  | Электронасосный агрегат Ш 80-2,5-97,5/2,5 N=11 кВт – 2 штуки | Насос Ш80-2,5-37,5/2,5. 141 400 рублей. Комплектация: Агрегат Ш80-2,5-37,5/2,5-1 с двигателем 11 кВт взи. Дополнительно: Ответные фланцы (плоские) с крепежом и заглушками. Шестеренный насос Ш80-2,5-37,5/2,5 – это объемный насос роторного типа, рабочим органом которого есть две или более шестерен, образующие сцепления. | 141 400 | http://nprom.ru/nasos-sh80-2-5-37-5-2-5.html | 117 833,33 |
|  |  |  | Насос Ш80-2,5-37,5/2,5 агрегат на раме, с двигателем 11 кВт, материал чугун, агрегат на раме, с двигателем 11 кВт. 149 679 рублей за 1 штуку. | 149 679 | https://energovek.ru/catalog/nasosy-sh/nasos-sh80-2-5-37-5-2-5/ | 124 732,50 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение стоимости 1 единицы: | 121 282,92 |
|  | Итого по позиции 7: «Оборудование мазутонасосное, 00001072, 29.11.2013, 15 491 616.51»: | 454 485,69 |
| 16. | Транспортабельная контейнерная когенерационная установка на базе ГПС "Caterpillar G3516, 00001029, 30.09.2011, 35 677 966.10 |  | Газовый генератор Caterpillar G3516C LE. Стоимость: 57 600 000 рублей. Двигатель: Caterpillar G3516C LE SCAC. Габариты: 5523,1 х 1827,6 x 2340 мм. Модель: G3516C LE. Номинальная мощность, кВА / кВт: 2000 / 1600. Производитель двигателя: Caterpillar. Модель двигателя: G3516C LE SCAC. Кол-во и расположение цилиндров: V16. Частота вращения, об/мин: 1500. Рабочий объем, л: 69. Производитель генератора: Caterpillar. Модель генератора: SR4B. Надежный газовый генератор известного во всем мире американского производителя. | 57 600 000 | https://genmaster.ru/equipment/generatory-elektrostantsii/gazovye/caterpillar_g3516c_le/ | 48 000 000 |
| 17. | Транспортабельная контейнерная когенерационная установка на базе ГПС "Caterpillar G3516, 00001029, 30.09.2011, 35 677 966.10 | Транспортабельная контейнерная когенерационная установка на базе ГПС "Caterpillar G3516 | Газовый генератор Caterpillar G3516C LE. Стоимость: 57 600 000 рублей. Двигатель: Caterpillar G3516C LE SCAC. Габариты: 5523,1 х 1827,6 x 2340 мм. Масса: 15 640 кг. Модель: G3516C LE. Номинальная мощность, кВА / кВт: 2000 / 1600. Производитель двигателя: Caterpillar. Модель двигателя: G3516C LE SCAC. Кол-во и расположение цилиндров: V16. Частота вращения, об/мин: 1500. Рабочий объем, л: 69. Производитель генератора: Caterpillar. Модель генератора: SR4B. Надежный газовый генератор известного во всем мире американского производителя. | 57 600 000 | https://genmaster.ru/equipment/generatory-elektrostantsii/gazovye/caterpillar_g3516c_le/ | 48 000 000 |
| 18. | Аппарат магнитной обработки , 00000324, 02.10.2002, 95 186.00 | Аппарат АМО-25 (электромагнит) | МО-25 аппарат магнитной обработки воды. Цена: 48 500,00 рублей. Предназначен для противонакипной магнитной обработки воды, циркулирующей через теплообменное оборудование тепловых пунктов и употребляемой для горячего водоснабжения оборотного охлаждения. Принцип действия аппарата АМО-25 основан на воздействии магнитного поля определенной напряженности на растворенные в воде карбонатные соли жесткости. | 48 500 | http://www.obsidant.ru/index.php/component/virtuemart/computers-gaming/amo-detail?Itemid=0 | 40 416,67 |
| 20. | Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000229, 07.02.2002, 46 096.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | Деаэратор вакуумный ДВ-100. Цена 325 000 рублей. Деаэраторы вакуумные серии ДВ предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды водогрейных котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельных и на ТЭЦ. Производительность номинальная, т/ч: 100. Рабочая среда: Вода, пар. Температура деаэрированной воды, °С: 40-80. Температура теплоносителя, °С: 70-180. Пробное гидравлическое давление, абс., МПа (кгс/см²): 0,3 (3,0). Максимальное давление при работе защитного устройства, абс., МПа (кгс/см²): 0,17 (1,7). Нагрев воды при номинальной произв-ти мин/макс, °С: 15/25. Деаэрационная установка состоит из деаэратора вакуумного ДВ, охладителя выпара ОВВ, эжектора водоструйного ЭВ. Вакуумная деаэрационная колонка ДВ-100 имеет цельносварную конструкцию. | 325 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/deaerator-vakuumnyy-dv-100/#ad-image-0 | 270 833,33 |
| 20. | Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000229, 07.02.2002, 46 096.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | Деаэратор вакуумный ДВ-100. 620 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 20-25 рабочих дней Деаэратор вакуумный ДВ-100 служит для удаления из питательной воды, находящейся в паровых котлах и из подпиточной воды, находящейся в системах теплоснабжения, коррозионно-агрессивных газов, т.е. кислорода (О2) и свободной углекислоты (СО2). Совместимый эжектор: ЭВ-60 и ЭВ-100. Совместимый охладитель: ОВВ-8М. Деаэраторы вакуумные ДВ-100 производятся по ТУ 3113-004-28903910-2014. Код ОКП 31 1371. | 620 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-100.html | 516 666,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 393 750,00 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | Эжектор ЭВ-60. 59 000,00 рублей. В качестве воздухоотсасывающего устройства в вакуумных деаэраторах применяется водоструйный эжектор ЭВ – 60. Эжектор ЭВ-60 рассчитан на работу при двух наиболее характерных режимах при давлении в деаэраторе 0,007 и 0,03 МПа | 59 00 | https://www.armatyra.org/product/9598/ | 49 166,67 |
|  |  |  | Эжектор водоструйный ЭВ-60. 60 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Эжектор водоструйный ЭВ-60 используют для деаэраторов вакуумных, в качестве газоотсасывающих устройств. Массовый расход рабочей воды, т/ч: 60. Массовый расход неконденсирующихся газов, кг/ч: 10. Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Эжектор водоструйный ЭВ-60 используют с охладителями выпара: ОВВ-2М, ОВВ-8М, с деаэраторами вакуумными: ДВ-25, ДВ-50, ДВ-75, ДВ-100. | 60 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/ezhektoryi-vodostrujnyie-ev/ezhektor-vodostrujnyij-ev-60.html | 50 000,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 49 583,33 |
|  | Итого по позиции 20: «Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000229, 07.02.2002, 46 096.00»: | 443 333,33 |
| 21. | Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000248, 07.02.2002, 48 367.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | См. позицию 20 выше. | 393,750,00 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 20 выше. | 49 583,33 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-8 | Охладитель выпара ОВВ-8. 203 040,00 рублей. Охладитель выпара ОВВ-8 предназначен для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара. Поверхность теплообмена, м2: 8. | 203 040 | https://www.armatyra.org/product/ovv8/ | 169 200,00 |
| 21. | Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000248, 07.02.2002, 48 367.00 | Охладитель выпара ОВВ-8 | Охладитель выпара вакуумный ОВВ-8М. 180 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Охладитель выпара вакуумный ОВВ-8М предназначен для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора паро-газовой смеси и утилизации тепла этого пара. Охладители выпара ОВВ-8М являются эксклюзивной разработкой ПК Бойлер и являются модифицированной моделью устаревших охладителей выпара с водяной камерой. Материал трубной системы: латунь. Охладители выпара ОВВ-8М используются: в деаэраторах вакуумных: ДВ-50, ДВ-75, ДВ-100; с эжекторами водоструйными: ЭВ-60, ЭВ-100. | 180 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/oxladiteli-vyipara-vakuumnyie-ovv/oxladitel-vyipara-vakuumnyij-ovv-8m.html | 150 000,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 159 600,00 |
|  | Итого по позиции 21: «Деаэрационная колонка (ДСВ-100), 00000248, 07.02.2002, 48 367.00»: | 602 933,33 |
| 22. | Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000236, 07.02.2002, 63 140.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-150 | Деаэратор вакуумный ДВ-150. Цена 470 000 рублей. Деаэраторы вакуумные серии ДВ предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды водогрейных котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельных и на ТЭЦ. В качестве теплоносителя в них может использоваться перегретая деаэрированная вода и пар. Деаэраторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 16860 - 88. Производительность номинальная, т/ч 150. Рабочая среда Вода, пар. Тип охладителя выпара ОВВ-16. Деаэрационная установка состоит из деаэратора вакуумного ДВ, охладителя выпара ОВВ, эжектора водоструйного ЭВ. | 470 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/deaerator-vakuumnyy-dv-150/#ad-image-0 | 391 666,67 |
|  |  |  | Деаэратор вакуумный ДВ-150. 720 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Деаэратор вакуумный ДВ-150 служит для удаления из питательной воды, находящейся в паровых котлах и из подпиточной воды, находящейся в системах теплоснабжения, коррозионно-агрессивных газов, т.е. кислорода (О2) и свободной углекислоты (СО2). Совместимый эжектор: ЭВ-220 и ЭВ-100. Совместимый охладитель: ОВВ-16М. Деаэраторы вакуумные ДВ-150 производятся по ТУ 3113-004-28903910-2014. Код ОКП 31 1371. | 720 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-150.html | 600 000,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 495 833,33 |
| 22. | Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000236, 07.02.2002, 63 140.00 | Эжектор ЭВ-100 | Эжектор водоструйный ЭВ-100. 80 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20% Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Эжектор водоструйный ЭВ-100 используют для деаэраторов вакуумных, в качестве газоотсасывающих устройств. Массовый расход рабочей воды, т/ч: 100. Эжектор водоструйный ЭВ-100 используют с охладителями выпара: ОВВ-8М, ОВВ-16М с деаэраторами вакуумными: ДВ-75, ДВ-100, ДВ-150, ДВ-200. | 80 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/ezhektoryi-vodostrujnyie-ev/ezhektor-vodostrujnyij-ev-100.html | 66 666,67 |
|  |  |  | Эжектор ЭВ-100. 76 000,00 рублей. В качестве воздухоотсасывающего устройства в вакуумных деаэраторах применяется водоструйный эжектор ЭВ -100. Эжектор ЭВ-100 расчитан на работу при двух наиболее характерных режимах при давлении в деаэраторе 0,007 и 0,03 МПа. | 76 000 | https://www.armatyra.org/product/9599/ | 63 333,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 65 000,00 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-16 | Охладитель выпара ОВВ-16. В наличии. 158 300 рублей/шт. Минимальный заказ: 1 штука. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. 8 (800) 505 – 5906. Обозначение охладителя ОВВ-16. Площадь поверхности теплообмена, м2: 16. Длина, м: 26 10. Диаметр корпуса, мм: 426. Масса охладителя, кг: 510. | 158 300 | https://nn.pulscen.ru/products/okhladitel_vypara_ovv_16_16782966 | 131 916,67 |
|  |  |  | Охладитель выпара ОВВ-16. Цена 185 000 рублей. Охладители выпара вакуумных деаэраторов ОВВ предназначены для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора парогазовой смеси и последующей утилизации тепла этого пара. При охлаждении выпара происходит резкое сокращение объема парогазовой смеси, что особенно важно для обеспечения нормальной работы воздухоотсасывающих устройств вакуумных деаэраторов. Площадь поверхность охлаждения, м²: 16. Давление рабочее в трубной части, МПа: 0,4 (4,0). Среда в трубной части: Вода. Среда в корпусе: Пар, вода. Диаметр корпуса, мм: 426. Масса, кг: 580. | 185 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/okhladiteli-vypara-ovv/okhladitel-vypara-ovv-16/#ad-image-0 | 154 166,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 143 041,67 |
| 22. | Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000236, 07.02.2002, 63 140.00 | Бак рабочей воды стальной вертикальный | Вертикальные резервуары РВС 20 м3 подземные и наземные Код: 309. В наличии. От 120 000 рублей. Страна производитель: Россия. Вес: 6 000 кг. Гарантийный срок: 36 месяцев. Материал резервуара: Сталь. Тип резервуара по количеству секций: Односекционный. Тип резервуара по способу монтажа: Надземный, Подземный. Тип резервуара по способу установки: Вертикальный. | 120 000 | https://nn.tiu.ru/p169902944-vertikalnye-rezervuary-rvs.html?&primelead=NTU | 100 000,00 |
|  |  | Бак аккумуляторный стальной вертикальный V=160 м3 | Бак аккумулятор для горячей воды БАГВ-200. Артикул: БАГВ-200. Объем: 100 куб.м. Материал: стальная. Тип размещения: надземная. В наличии. 1 400 000 рублей. Оптовая цена: от 1 380 000 руб./шт. от 2 штук. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. +7 (968) 873-33-37 Положение: вертикальная. Толщина стенки 4 мм. Диаметр 6,63 м Высота 6 м Количество рулонов – 1 шт. Бак аккумулятор для горячей воды БАГВ-200 предназначен для горячего водоснабжения и для систем теплоснабжения. В комплект БАГВ- 200 входит: смотровой люк 500/500 мм, подводящая труба 102/4 мм, отливная труба 89/4 мм, лестница с ограждением внутри и снаружи из уголка 45/4 мм и полосы 5/3 мм, ограждение сверху резервуара из уголка 45/4 мм, и полосы 5/3 мм. Толщина метала резервуара дна – 6 мм, внутри резервуара усиление из обечаек из швеллера 12/5 мм. Покраска внутри: пищевая краска для воды КО-42, покраска снаружи: грунтовка ГО-021 и краска ПФ-115. Утепление резервуара, обшивка из рифленых оцинкованных листов, и из профильных труб 50/25/2,5. | 1 400 000 | https://nn.pulscen.ru/products/bak_akkumulyator_dlya_goryachey_vody_bagv_200_199026401 | 1 166 666,67 |
| 22. | Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000236, 07.02.2002, 63 140.00 | Бак аккумуляторный стальной вертикальный V=160 м3 | Бак аккумулятор для горячей воды БАГВ-100. Артикул: БАГВ-100. Объем: 100 куб.м. Материал: стальная. Тип размещения: надземная. Положение: вертикальная. В наличии. 1 150 000 рублей. Оптовая цена: от 1 100 000 руб./шт. от 2 шт. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгород, т. +7 (968) 873– 337 Диаметр 4,73 м. Высота 6 м Количество рулонов – 1 шт. Бак аккумулятор для горячей воды БАГВ-100 предназначен для горячего водоснабжения и для систем теплоснабжения. В комплект БАГВ – 100 входит: смотровой люк 500/500 мм, подводящая труба 102/4 мм, отливная труба 89/4 мм, лестница с ограждением внутри и снаружи из уголка 45/4 мм и полосы 5/3 мм, ограждение сверху резервуара из уголка 45/4 мм, и полосы 5/3 мм. Толщина метала резервуара дна 6 мм, внутри резервуара усиление из обечаек из швеллера 12/5 мм. Покраска внутри: пищевая краска для воды КО-42, покраска снаружи грунтовка ГО-021 и краска ПФ-115. Утепление резервуара, обшивка из рифленых оцинкованных листов, из профильных труб 50/25/2,5. Толщина стенки 4 мм. | 1 150 000 | https://nn.pulscen.ru/products/bak_akkumulyator_dlya_goryachey_vody_bagv_100_199026396 | 958 333,33 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 1 062 500,00 |
|  | Итого по позиции 22 «Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000236, 07.02.2002, 63 140.00»: | 1 866 375,00 |
| 24. | Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000406, 07.02.2002, 787.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-150 | См. позицию 22 выше | 495 833,33 |
|  |  | Эжектор ЭВ-100 | См. позицию 22 выше. | 65 000,00 |
|  | Итого по позиции 24 «Деаэрационная колонка (ДСВ-150), 00000406, 07.02.2002, 787.00»: | 560 833,33 |
| 27. | Система ХВС, 00000635, 07.02.2002, 2 269.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХ-80 | Счетчики холодной воды ВСХН 80. 16 445,02 рублей/штука. Артикул: ABC-000377. Диаметр условный, DN: Ду 80. Давление условное, Ру: Ру16. Тип: холодной воды. Максимальная температура рабочей среды, °C: 50. Строительная длина: 225. Номинальный расход, Qn (м3/ч): 120. Назначение: промышленный. Тип присоединения: фланцевое. Тип расходомера: Тахометрический. Вид лопасти расходомера: Турбина. Метрологический класс: A/B. Страна происхождения: Россия. Импульсный выход: Нет. Минимальный расход, Qmin (м3/ч): 0,5. Материал: чугун. | 16 445,02 | https://nn.abcsnab.ru/catalog/schetchiki_na_vodu/filter/dn-is-diametr80/model-is-vskhn/tip-is-kholodnoyvody/apply/ | 13 704,18 |
| 27. | Система ХВС, 00000635, 07.02.2002, 2 269.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХ-80 | ВСХН-80 счетчик холодной воды (Россия). Цена с НДС. 16 994,70 рублей – на 18.08.21. Артикул R110-080-430-B54. Производитель Тепловодомер (Россия). Температура воды: +5...+50°С. Монтажная длина: 225 мм. Диапазон расхода: 0,5...200 м3/час. Межповерочный интервал: 6 лет. Гарантия 2 года. Импульсный выход (герконовый датчик): Нет. Класс точности: B. Габ.размер тары (ДхВхШ): 260х245х215мм. Счетчик холодной воды ВСХН-80 предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. | 16 994,70 | https://www.teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-vody/turbinnye/dn-80/vskhn-80-schetchik-kholodnoy-vody-rossiya/ | 14 162,25 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 13 933,22 |
|  | Итого по позиции 27 «Система ХВС, 00000635, 07.02.2002, 2 269.00»: | 13 933,22 |
| 28. | Охладитель выпара, 00000322, 02.10.2002, 236 370.00 | Охладитель выпара ОВВ-8 | Охладитель выпара ОВВ-8. 203 040,00 рублей. Охладитель выпара ОВВ-8 предназначен для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара. Поверхность теплообмена, м2: 8. | 203 040 | https://www.armatyra.org/product/ovv8/ | 169 200,00 |
|  |  |  | Охладитель выпара вакуумный ОВВ-8М. 180 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней Охладитель выпара вакуумный ОВВ-8М предназначен для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара. Охладители выпара ОВВ-8М являются эксклюзивной разработкой ПК Бойлер и являются модифицированной моделью устаревших охладителей выпара с водяной камерой. Материал трубной системы: латунь. Охладители выпара ОВВ-8М используются: в деаэраторах вакуумных: ДВ-50, ДВ-75, ДВ-100; с эжекторами водоструйными: ЭВ-60, ЭВ-100. | 180 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/oxladiteli-vyipara-vakuumnyie-ovv/oxladitel-vyipara-vakuumnyij-ovv-8m.html | 150 000,00 |
|  | Среднее арифметическое значение: | 159 600 |
|  | Итого по позиции 28 «Охладитель выпара, 00000322, 02.10.2002, 236 370.00»: | 159 600 |
| 29. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000228, 07.02.2002, 77 667.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 247 пластин | Ридан (Ridan) НН № 62 ДУ 150 – качественные и надежные установки для отопительных систем, предназначенные для перегона внутри себя жидкостей или газа. Теплообменник Ридан НН №62 Ду 150с бесплатной доставкой в Нижний Новгород. Типовые цены на пластинчатый теплообменник Ридан НН № 62 Ду 150. Ридан НН № 62 (аппарат теплообменный пластинчатый разборный). Цена: 692 995 рублей с НДС и доставкой по РФ. Тип среды: экосол 40 – вода. Мощность: 412 800 ккал/ч. Температура на входе °С: греющая среда 14, нагреваемая среда 7. Температура на выходе °С: греющая среда 9, нагреваемая среда 12. Количество пластин: 164 штук. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | Пластины S-62 для теплообменных аппаратов Ридан НН62. Наличие: есть. Цена: 4 834 RUB. Пластина S-62 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-62. Ее высота и ширина зависят от типоразмера устройства, который определяется на основании расчета, опирающегося на мощность теплообмена и температурные нагрузки. Бесплатная доставка. Отгрузка: от 1 дня. Пластина Ридан S-62 разделяет процессные жидкости. С лицевой и обратной стороны она имеет оребренную поверхность, что позволяет турбулизовать потоки каждой среды по каналам. Благодаря своеобразному рисунку штамповки, напоминающему «плитку шоколада», поток распределяется равномерно по поверхности. Чем тоньше материал, тем выше эффективность теплового обмена. Толщина подбирается в зависимости от рабочего давления и коррозионной стойкости к той или иной рабочей среде. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 29 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000228, 07.02.2002, 77 667.00»: | 577 495,83 + 4 028,33 × (247 – 164) = 911 847,22 |
| 30. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000270, 07.02.2002, 22 456.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной Альфа Лаваль М 10-BFG 49 пластин | Пластинчатый теплообменник Alfa Laval M10-BFG. Артикул: M10-BFG/50pl. M10-BFG – разборный пластинчатый теплообменник Альфа Лаваль. 359 372,86 рублей. В наличии. Количество пластин: 50. Т. +7 (495) 419 – 9777, zakaz@termopartner.ru. Теплообменник M10-BFG Alfa Laval предназначен для использования практически во всех отраслях промышленности, где необходим нагрев или охлаждение различных жидкостей. Чаще всего теплообменник M10-BFG Alfa Laval применяют в системах отопления и холодоснабжения, где необходимы простота монтажа, низкие эксплуатационные расходы и высокая энергоэффективность. Совокупность этих свойств позволяет теплообменнику обладать наилучшим соотношением цена/качество на Российском рынке, среди конкурентов по типу-размеру. Стандартный срок производства данной модели от 5 рабочих дней. Гарантия составляет 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты производства. | 359 372,86 | https://termopartner.ru/catalog/teploobmenniki/plastinchatye_teploobmenniki_alfa_laval_promyshlennoy_serii/teploobmenniki_alfa_laval_m10/plastinchatyy_teploobmennik_alfa_laval_m10_bfg/?oid=12116 | 299 477,38 |
|  |  |  | Пластины для теплообменника M10-B Alfa Laval. Пластина для теплообменника M10 (M10B-H-316-0.5-4H) тип пластины M10-B, тип канала H, толщина 0,5 мм – Alfa Laval. Артикул: 3675174003. 3 860,62 рублей. В наличии. Тип пластины: М10-B. Подходит к моделям теплообменников промышленной серии M10-BFG. Тип канала: H, L. Толщина пластины, мм: 0,5. Материал: нержавеющая сталь 316. | 3 860,62 | https://termopartner.ru/catalog/teploobmenniki/zapasnye_chasti_i_dopolnitelnye_prinadlezhnosti_alfa_laval/plastiny_alfa_laval/plastiny_dlya_teploobmennika_m10_b_alfa_laval/?oid=12598 | 3 216,82 |
|  | Итого по позиции 30«Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000270, 07.02.2002, 22 456.00»: | 299 477,38 + (50 – 49) × 3216,82 =296 260,56 |
| 32. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000258, 07.02.2002, 225 575.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 42 89 пластин. | Теплообменник Ридан НН № 42 Ду=150 (количество пластин 59). Цена: 582 947 рублей. Теплообменник фирмы Ридан НН № 42 Ду=150 купить в Нижнем Новгороде. Продажа от дилера. Бесплатная доставка. Артикул: 1.7976931348623157e308. Бренд: Ридан. Наличие: под заказ. Доставка в г. Нижний Новгород 3-4 дня, бесплатно. Тип среды: вода – вода. Мощность: 1 372 800 ккал/ч. Температура среды на входе греющая среда: 70°С. Температура среды на выходе греющая среда: 40°С. Температура среды на входе нагреваемая среда: 5°С. Температура среды на выходе нагреваемая среда: 60°С. Количество пластин: 59 штук. Надежность теплообменника: Средняя наработка на отказ (отказ при работе) – не менее 8000 ч. Средний срок службы – не менее 15 лет. Средний срок сохраняемости – не менее 1,5 лет. Средний срок службы между капитальными ремонтами – не менее 5 лет. Срок изготовления теплообменника Ридан – 3 дня. | 582 947 | https://nnov.teplokomplect.ru/catalogue/show/teploobmennik-ridan-nn-42-du-150-kol-vo-plastin-59/ | 485 789,17 |
|  |  |  | Пластины S-42 для теплообменных аппаратов Ридан НН42. Пластина S-42 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-42. Ее высота и ширина зависят от типоразмера устройства, который определяется на основании расчета, опирающегося на мощность теплообмена и температурные нагрузки. Бесплатная доставка Отгрузка от 1 дня. Наличие: есть. Пластины Ридан. Цена: 3 400 RUB. | 3 400 | ttps://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-42 | 2 833,33 |
|  | Итого по позиции 32 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000258, 07.02.2002, 225 575.00»: | 485 789,17 + 2833,33× (89 – 59) = 570 789,07 |
| 33. | Подогреватель водо-водяной независимой системы отопления, 00000225, 07.02.2002, 33 692.00 | Теплообменник разъемный кожухотрубный водо-водяной ОСТ: 16 6 секций | ПВВ 325x4000 №16. Артикул: pvv-325x4000-16. Цена: 121 251 RUB (в т.ч. НДС). ВП 16-325-4000 кожухотрубный водоводяной подогреватель. Секционный водоводяной подогреватель ВВП 16-325-4000 – кожухотрубный теплообменник, достаточно широко применимый в отопительных системах и ГВС общественных и производственных объектов. В роли теплоносителя используется горячая вода теплосети или теплоносители других централизованных источников. Подогреватели ВВП достаточно популярны и среди множества промышленных отраслей, часто используются не только для подогрева, но и для охлаждении или конденсации газовых смесей и аналогичных процессов. На теплообменники ГВС распространяется гарантия 2 года. Доставка осуществляется по России и СНГ любой транспортной компанией, самовывозом, либо нашим транспортом. Количество теплообменных трубок в одной секции: 151 штук. | 121 251 | https://ventorg.com/teploobmennoe-oborudovanie/kozhuhotrubchatye-teploobmenniki-vodovodyanye-podogrevateli-vvp/kupit-teploobmennik-pvv-325x4000-16 | 101 042,50 |
|  |  |  | Теплообменник кожухотрубный ВВП-16-325х4000 (нерж. сталь 16х0,5 мм) В наличии Опт / Розница 98 310 руб./шт. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. Т. 7 (351) 242 – 2184. Водоводяные подогреватели ВВП — это горизонтально расположенные секции-кожухи, выполненные по ГОСТ 27590-2005 из стальных труб. Внутри кожуха находится пучок трубок малого диаметра, изготовленный из латуни или нержавеющей стали. Через них бежит вода, подогреваемая для бытовых нужд. Теплоносителем для кожухотрубного теплообменника также выступает вода, поступающая из котельной или центрального теплоснабжения. Тонкая преграда мешает воде смешаться, но абсолютно не препятствует теплообмену. В зависимости от заданной конечной температуры воды, количество секций и внутренних трубок может быть разным. Секции соединяют между собой калачи, с помощью которых техническая вода перетекает из секции в секцию. Подается и выводится вода через переходные патрубки конической формы. | 98 310 | https://nn.pulscen.ru/products/kozhukhotrubny_teploobmennik_vvp_16_325kh4000_93714384 | 81 925 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 91 483,75 |
|  | Итого по позиции 33 «Подогреватель водо-водяной независимой системы отопления, 00000225, 07.02.2002, 33 692.00»: | 91 483,75 |
| 34. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000267, 07.02.2002, 215 867.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 257 пластин | См. позицию 29 выше | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 34 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000267, 07.02.2002, 215 867.00» | 577 495,83 + 4028,33 ×(257–164)=952130,52 |
| 35. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000213, 07.02.2002, 77 333.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 317 пластин | См. позицию 29 выше. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 35: «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000213, 07.02.2002, 77 333.00»: | 577 495,83 + 4 028,33 × (317 – 164) = 1 193 830,32 |
| 36. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000271, 07.02.2002, 22 456.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной Альфа Лаваль М 10-BFG 49 пластин. | См. позицию 30 выше | 359 372,86 | https://termopartner.ru/catalog/teploobmenniki/plastinchatye_teploobmenniki_alfa_laval_promyshlennoy_serii/teploobmenniki_alfa_laval_m10/plastinchatyy_teploobmennik_alfa_laval_m10_bfg/?oid=12116 | 299 477,38 |
|  |  |  | См. позицию 30 выше | 3 860,62 | https://termopartner.ru/catalog/teploobmenniki/zapasnye_chasti_i_dopolnitelnye_prinadlezhnosti_alfa_laval/plastiny_alfa_laval/plastiny_dlya_teploobmennika_m10_b_alfa_laval/?oid=12598 | 3 216,82 |
|  | Итого по позиции 30«Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000270, 07.02.2002, 22 456.00»: | 299 477,38 + (50 – 49) × 3216,82 =296 260,56 |
| 38. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000269, 07.02.2002, 22 456.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 41 481 пластин | Теплообменник Ридан № 41 Ду 150-10 с бесплатной доставкой в Нижний Новгород Типовые цены на пластинчатый теплообменник Ридан НН № 41 Ду 150-10. Цена: 853569 (-35%) 554819 рублей с НДС и доставкой по РФ. Тип среды: вода, Температура на входе °С: 130 (горячая сторона) – 60 (холодная сторона). Температура на выходе °С: 70 (горячая сторона) – 80 (холодная сторона). Количество пластин: 80 штук. | 554 819 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-41-os-16/ | 462 349,17 |
| 38. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000269, 07.02.2002, 22 456.00 |  | Пластины S-41 для теплообменных аппаратов Ридан НН41. Пластина S-41 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-41. бесплатная доставка. Отгрузка: от 1 дня. Наличие: есть. Цена: 3 141 RUB. | 3 141 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-41 | 2 617,50 |
|  | Итого по позиции 38 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000269, 07.02.2002, 22 456.00»: | 462 349,17+ (481–80) × 2617,5=1 511 966,67 |
| 39. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000273, 07.02.2002, 12 597.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 289 пластин | См. позицию 29 выше. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 39 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000273, 07.02.2002, 12 597.00»: | 577 495,83 + 4028,33×(289–164) = 1 081 037,08 |
| 40. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000272, 07.02.2002, 24 556.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 41 481 пластина. | См. позицию 38 выше. | 554 819 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-41-os-16/ | 462 349,17 |
|  |  |  | См. позицию 38 выше | 3 141 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-41 | 2 617,50 |
|  | Итого по позиции 40 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000272, 07.02.2002, 24 556.00» | 462 349,17+(481–80) × 2617,5=1 511 966,67 |
| 41. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000212, 07.02.2002, 111 360.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 317 пластин. | См. позицию 29 выше. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 35: «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000213, 07.02.2002, 77 333.00»: | 577 495,83 + 4 028,33 × (317–164) = 1 193 830,32 |
| 42. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000211, 07.02.2002, 111 360.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 65 319 пластин | Теплообменник Ридан HH № 65 Ду 200-16 с бесплатной доставкой в Нижний Новгород. Количество пластин 231 штука. Ридан НН № 65 (аппарат теплообменный пластинчатый разборный) Цена: 1 540 165 рублей с НДС и доставкой по РФ. Тип среды: вода. Мощность 6 000 000 ккал/ч. Температура на входе °С: греющая среда 105, нагреваемая среда 70. Температура на выходе °С: греющая среда 75, нагреваемая среда 95. Количество пластин: 231 штука. | 1 540 165 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-hh-65-os-16/ | 1 283 470,83 |
|  |  |  | Пластины S-65 для теплообменных аппаратов Ридан НН65. Цена: 6 214 RUB. Пластина S-65 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-65. Ее высота и ширина зависят от типоразмера устройства, который определяется на основании расчета, опирающегося на мощность теплообмена и температурные нагрузки. Бесплатная доставка. Отгрузка от 1 дня. Наличие: есть. | 6 214 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-65 | 5 178,33 |
|  | Итого по позиции 42 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000211, 07.02.2002, 111 360.00»: | 1 283 470,83+ 5 178,33 × (319–231) = 1 739 163,87 |
| 43. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000210, 07.02.2002, 55 680.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 65 319 пластин | См. позицию 42 выше | 1 540 165 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-hh-65-os-16/ | 1 283 470,83 |
|  |  |  | См. позицию 42 выше | 6 214 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-65 | 5 178,33 |
|  | Итого по позиции 43 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000210, 07.02.2002, 55 680.00» | 1 283 470,83+ 5 178,33× (319–231) = 1 739 163,87 |
| 44. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000216, 07.02.2002, 60 946.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 42 89 пластин | Теплообменник Ридан НН №42 Ду=150 (кол-во пластин 59). Теплообменник фирмы Ридан НН № 42 Ду=150 купить в Нижнем Новгороде. Продажа от дилера. Бесплатная доставка. Артикул: 1.7976931348623157e308. Бренд: Ридан. Наличие: под заказ. Доставка в г. Нижний Новгород 3-4 дня, бесплатно. Цена: 582 947 рублей. Тип среды: вода – вода. Мощность: 1 372 800 ккал/ч. Температура среды на входе греющая среда: 70°С. Температура среды на выходе греющая среда: 40°С. Температура среды на входе нагреваемая среда: 5°С. Температура среды на выходе нагреваемая среда: 60°С. Количество пластин: 59 штук. Средняя наработка на отказ (отказ при работе) – не менее 8 000 ч. Средний срок службы – не менее 15 лет. Средний срок сохраняемости – не менее 1,5 лет. Средний срок службы между капитальными ремонтами – не менее 5 лет. Срок изготовления теплообменника Ридан – 3 дня. | 582 947 | https://nnov.teplokomplect.ru/catalogue/show/teploobmennik-ridan-nn-42-du-150-kol-vo-plastin-59/ | 485 789,17 |
|  |  |  | Пластины S-42 для теплообменных аппаратов Ридан НН42. Цена: 3 400 RUB. Пластина S-42 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-42. ЕЕ высота и ширина зависят от типоразмера устройства, который определяется на основании расчета, опирающегося на мощность теплообмена и температурные нагрузки. Бесплатная доставка. Отгрузка от 1 дня. Наличие: есть. | 3 400 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-42 | 2 833,33 |
|  | Итого по позиции 44 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000216, 07.02.2002, 60 946.00»: | 485 789,17+ 2833,33× (89–59) = 570 789,07 |
| 45. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000215, 07.02.2002, 40 332.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 247 пластин | См. позицию 29 выше. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 45 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000215, 07.02.2002, 40 332.00»: | 577 495,83 + 4028,33 × (247–164) = 911 847,22 |
| 46. | Подогреватель водо-водяной независимой системы отопления, 00000307, 07.02.2002, 40 332.00 | Теплообменник разъемный кожухотрубный водо-водяной ОСТ: 16 6 секций | См. позицию 33 выше | 121 251 | https://ventorg.com/teploobmennoe-oborudovanie/kozhuhotrubchatye-teploobmenniki-vodovodyanye-podogrevateli-vvp/kupit-teploobmennik-pvv-325x4000-16 | 101 042,50 |
|  |  |  | См. позицию 33 выше | 98 310 | https://nn.pulscen.ru/products/kozhukhotrubny_teploobmennik_vvp_16_325kh4000_93714384 | 81 925,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 91 483,75 |
|  | Итого по позиции 46 «Подогреватель водо-водяной независимой системы отопления, 00000307, 07.02.2002, 40 332.00»: | 91 483,75 |
| 47. | Сварочный трансформатор ДТМ-503, 00000571, 02.10.2002, 1 605.00 Сварочный трансформатор ДТМ-503, 00000571, 02.10.2002, 1 605.00 | Сварочный трансформатор ДТМ-503 | Сварочный трансформатор ТДМ 503 380в 28 200 рублей. Ток сварки (А): 100-500. Расчетная нагрузка при max токе (%): 60. Диаметр электрода (мм): 2-6. Модель: ТДМ 503 (380 В). Примечание: Медь; вентилятор. Вес (кг): 104. Напряжение (В): 380. Размеры ВхШхГ (мм): 380х570х620 Наименование: Сварочный трансформатор. Мощность (кВт): 34,2кВА. | 28 200 | https://nn.tiu.ru/p46862386-svarochnyj-transformator-tdm.html | 23 500 |
|  |  |  | Трансформатор сварочный ТДМ-503 (100-500А/380В). Код: 8916 31 900 рублей. Производитель: Кавик. Страна производитель: Россия. Вес: 95 кг. Напряжение питания сети, В: 380. Количество фаз: 1. Частота, Гц: 50. Номинальный сварочный ток трансформатора, А: 500. Номинальное рабочее напряжение, В: 40. Номинальный режим работы ПН, %: 6 0. Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max): 100-500. Напряжение холостого хода, В (min-max): 60-70. Максимально потребляемый из сети ток, А 90. | 31 900 | https://nn.tiu.ru/p93678603-transformator-svarochnyj-tdm.htm | 26 583,33 |
|  | Среднее арифметическое значение: | 25 041,67 |
|  | Итого по позиции 47: «Сварочный трансформатор ДТМ-503, 00000571, 02.10.2002, 1 605.00»: | 25 041,67 |
| 49. | Грязевик, 00000397, 07.02.2002, 1 384.00 | Грязевик вертикальный Ду300 | Фильтр-Грязевик стальной Ду300 фл. 57 674,85 рублей/штука. В наличии. Ду (DN): Ду300. Ру (PN): Ру16. Материал: стальные. Применение: для трубопровода. Страна-производитель: Россия. Грязевик вертикальный стальной Ду300 Ру16 фл. | 57 674,85 | https://nn.pulscen.ru/products/gryazevik_vertikalny_stalnoy_du300_ru16_fl_37441584 | 48 062,38 |
|  | Итого по позиции 49 «Грязевик, 00000397, 07.02.2002, 1 384.00»: | 48 062,38 |
| 50. | Грязевик, 00000394, 07.02.2002, 1 384.00 | Грязевик вертикальный Ду200 | Грязевик вертикальный фланцевый Мифрил Ду200 Ру10 в г. Нижний Новгород. Цена 22 994 рублей с НДС на 12.08.2021 г. Грязевик вертикальный фланцевый предназначен для очистки воды с температурой не более 150°C от механических примесей (взвешенных частиц песка, окалин, продуктов коррозии) и может быть использован для очистки холодной и горячей воды: на обратном трубопроводе тепловой сети в котельных, на вводах в ЦТП, абонентских вводах холодного и горячего водоснабжения и элеваторных узлах и т. п.; предочистка (1 ступень очистки) воды перед фильтром на водозаборах, различных технологических потоков воды от механических примесей (отборные системы водоснабжения). Давление номинальное PN: 10 бар. Температура рабочей среды: 150°C. Материал корпуса: сталь Ст3сп5. Материал фильтрующего элемента: нержавеющая сталь AISI 316. Наличие магнитной вставки: нет. Пропускная способность Kv: 158 м3/час. Способ монтажа: вертикальный. Тип присоединения – фланцевый. Присоединение: фланцевое. Вес: 122 кг. Страна производитель: Россия. Среда: холодная вода, горячая вода. | 22 994 | https://nnovgorod.dn.ru/filtr/flantcevyi/mifril/gryazeviki/dn200 | 19 161,67 |
|  |  |  | Грязевик стальной вертикальный фланцевый Ду200 Ру16, МИФРИЛ. Доставка: возможно в день обращения. 24 250,00 рублей. Технические характеристики: Ду, мм: 200. Бренд: МИФРИЛ. Артикул: ST-001-1434. Давление, Ру кгс/см2: 16. Тип присоединения: Фланцевое. Температура рабочей среды: до +150. Регламентирующий документ: ТУ 3742-001-52934812-2011. Строительная длина, L, мм: 626. Страна происхождения: Россия. Строительная высота, H, мм: 669. Материал корпуса: Сталь 20. Рабочая среда: Вода. Пропускная способность, kvs м3/ч: 158. Внешний диаметр фланца, мм: 335. Межосевой диаметр фланца, мм: 295. Диаметр отверстий фланца, мм: 22. Число присоед. отверствий фланца корпуса, шт: 12. Масса, кг: 130. | 24 250 | https://tpa24.ru/catalog/gryazevik-stalnoy-vertikalnyy-flantsevyy-ru16-mifril/gryazevik-stalnoy-vertikalnyy-flantsevyy-du200-ru16-mifril/?utm_campaign=99746966&utm_content=price_90868_filtr_gryazeviki&utm_medium=referral&utm_source=nn.pulscen.ru&utm_terms=190789091_20210812114905 | 20 208,33 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 19 685,00 |
|  | Итого по позиции 50 «Грязевик, 00000394, 07.02.2002, 1 384.00»: | 19 685,00 |
| 51. | Грязевик, 00000395, 07.02.2002, 1 384.00 | Грязевик вертикальный Ду400 | Грязевик вертикальный «МИФРИЛ» Ру16 фланцевый. Производитель: МИФРИЛ. Страна-производитель: Россия. Технические характеристики: Диаметр, мм: 400. Давление, бар: 16. T max рабочей среды, °С: 150. Грязевик вертикальный Ду 400 Ру16 фл. «МИФРИЛ». L (длина), мм: 1 020. Н (высота), мм: 1 100. Вес, кг: 750,00. По запросу 136 672 рублей. | 136 672 | https://gipera.ru/index.php?route=product/product&product_id=508 | 113 893,33 |
|  | Итого по позиции 51 «Грязевик, 00000395, 07.02.2002, 1 384.00»: | 113 893,33 |
| 52. | Грязевик, 00000393, 07.02.2002, 1 384.00 | Грязевик вертикальный Ду250 | Грязевик вертикальный сталь Ду 250 Ру16 фл Мифрил. В наличии. 56 717 рублей. Минимальная сумма заказа: 20000 рублей. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород, т. +7 (495) 988-29-91, Москва, т. +7 (495) 988-29-91. Артикул: 036-0273. Ру (PN): Ру16. Материал: стальные. Применение: водопроводные. Инженерная система: Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты. Бренд: Мифрил; Масса нетто: 154.5 кг; Тип: вертикальный; Тип присоединения: фланцевое; Давление: Ру16; Диаметр: Ду 250; Рабочая среда: вода, пар; Назначение: для механической очистки рабочей среды; Корпус: сталь; Гарантия: 12 месяцев; Cтроительная длина: 626; Покрытие: лакокрасочное. | 56 717 | https://nn.pulscen.ru/products/gryazevik_vertikalny_stal_du_250_ru16_fl_mifril_203436775 | 47 264,17 |
|  | Итого по позиции 52 «Грязевик, 00000393, 07.02.2002, 1 384.00»: | 47 264,17 |
| 53. | Грязевик, 00000396, 07.02.2002, 1 384.00 | Грязевик абонентский Ду200 | Грязевик абонентский вертикальный фланцевый Ду 200 с доставкой в г. Нижний Новгород. Цена товара с НДС (без доставки) на 12.08.2021. Розничная цена 28 900. Оптовая цена 26 900. Товар поставляется под заказ. Состояние товара: Новый. Доставка в город: Нижний Новгород. Транспортная компания: ТК Деловые Линии. Диаметр: 200 мм. Давление: 1 МПа. Строительная длина: 626 мм. Высота: 960 мм. Грязевик абонентский вертикальный Ду200 предназначен для фильтрации воды в трубопроводах теплосети, поступающей в систему отопления, от механического загрязнения. Грязевик представляет собой конструкцию из элементов, сформированных из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78, соединенных между собой электродуговой сваркой по среде СО2. Технические характеристики на грязевик абонентский Ду200: Условное давление: 10 атм. Максимальная температура: 200 град С. Материал корпуса: сталь 20. Присоединение: фланцевое. | 28 900 | https://nnovgorod.specarmatura.ru/catalog/gryazeviki/gryazevik_abonentskiy_vertikalnyy_flantsevyy_du_200/?r1=yandext&r2=&utm_campaign=99712134&utm_content=price_90868_filtr_gryazeviki&utm_medium=referral&utm_source=nn.pulscen.ru&utm_terms=143958093_20210812114653 | 24 083,33 |
|  | Итого по позиции 53 «Грязевик, 00000396, 07.02.2002, 1 384.00»: | 24 083,33 |
| 54. | Колонка деаэрационная (ДСВ 150), 00000268, 07.02.2002, 28 734.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-150 | Деаэратор вакуумный ДВ-150. Цена 470 000 рублей. Деаэраторы вакуумные серии ДВ предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды водогрейных котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельных и на ТЭЦ. В качестве теплоносителя в них может использоваться перегретая деаэрированная вода и пар. Деаэраторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 16860 - 88. Производительность номинальная, т/ч 150. Рабочая среда Вода, пар. Тип охладителя выпара ОВВ-16. Деаэрационная установка состоит из деаэратора вакуумного ДВ, охладителя выпара ОВВ, эжектора водоструйного ЭВ. | 470 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/deaerator-vakuumnyy-dv-150/#ad-image-0 | 391 666,67 |
|  |  |  | Деаэратор вакуумный ДВ-150. 720 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Деаэратор вакуумный ДВ-150 служит для удаления из питательной воды, находящейся в паровых котлах и из подпиточной воды, находящейся в системах теплоснабжения, коррозионно-агрессивных газов, т.е. кислорода (О2) и свободной углекислоты (СО2). Совместимый эжектор: ЭВ-220 и ЭВ-100. Совместимый охладитель: ОВВ-16М. Деаэраторы вакуумные ДВ-150 производятся по ТУ 3113-004-28903910-2014. Код ОКП 31 1371. | 720 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-150.html | 600 000,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 495 833,33 |
|  |  | Эжектор ЭВ-100 | Эжектор водоструйный ЭВ-100. 80 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20% Срок изготовления 25-30 рабочих дней. Эжектор водоструйный ЭВ-100 используют для деаэраторов вакуумных, в качестве газоотсасывающих устройств. Массовый расход рабочей воды, т/ч: 100. Эжектор водоструйный ЭВ-100 используют с охладителями выпара: ОВВ-8М, ОВВ-16М с деаэраторами вакуумными: ДВ-75, ДВ-100, ДВ-150, ДВ-200. | 80 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/ezhektoryi-vodostrujnyie-ev/ezhektor-vodostrujnyij-ev-100.html | 66 666,67 |
|  |  |  | Эжектор ЭВ-100. 76 000,00 рублей. В качестве воздухоотсасывающего устройства в вакуумных деаэраторах применяется водоструйный эжектор ЭВ -100. Эжектор ЭВ-100 расчитан на работу при двух наиболее характерных режимах при давлении в деаэраторе 0,007 и 0,03 МПа. | 76 000 | https://www.armatyra.org/product/9599/ | 63 333,33 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 65 000,00 |
|  | Итого по позиции 54 «Колонка деаэрационная (ДСВ 150), 00000268, 07.02.2002, 28 734.00»: | 560 833,33 |
| 55. | Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000222, 07.02.2002, 30 730.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-75 | Деаэратор вакуумный ДВ-75. Цена 270 000 рублей. Деаэраторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 16860 - 88. Производительность номинальная, т/ч 75. Давление рабочее абсолютное, МПа (кгс/см²): 0,0075-0,05 (0,075-0,5). Давление исходной воды избыточное, МПа (кгс/см²) 0,2 (2,0). Рабочая среда: Вода, пар. Температура деаэрированной воды, °С: 40-80. Температура теплоносителя, °С: 70-180. Пробное гидравлическое давление, абс., МПа (кгс/см²): 0,3 (3,0). Максимальное давление при работе защитного устройства, абс., МПа (кгс/см²): 0,17 (1,7). Нагрев воды при номинальной произв-ти мин/макс, °С: 15/25. Тип охладителя выпара: ОВВ-8. Тип эжектора (Рвс 0,02 МПа): ЭВ-60. Тип эжектора (Рвс 0,006 МПа): ЭВ-100. Масса сухая, кг: 1050. | 270 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/deaerator-vakuumnyy-dv-75/#ad-image | 225 000,00 |
|  |  |  | Деаэратор вакуумный ДВ-75. 422 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 20-25 рабочих дней. Совместимый эжектор: ЭВ-60 и ЭВ-100 Совместимый охладитель: ОВВ-8М. Деаэраторы вакуумные ДВ-75 производятся по ТУ 3113-004-28903910-2014. Код ОКП 31 1371. ДВ-75 – деаэратор вакуумный, где 75 – номинальная производительность (т/час). Деаэратор вакуумный ДВ-75 используют с охладителем выпара ОВВ-8М; с эжекторами водоструйными: ЭВ-60, ЭВ-100, которые ориентированы перпендикулярно самому потоку воды. | 422 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-75.html | 351 666,67 |
|  |  |  | Вакуумный деаэратор ДВ-75. 336 000,00 рублей. | 336 000 | https://www.armatyra.org/product/9512 | 280 000,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 285 555,56 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 20 выше. | 49 583,33 |
|  | Итого по позиции 55 «Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000222, 07.02.2002, 30 730.00» | 335 138,89 |
| 56. | Колонка деаэрационная (ДСВ-100), 00000238, 07.02.2002, 32 718.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-100 | См. позицию 20 выше. | 393,750,00 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 20 выше. | 49 583,33 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-8 | См. позицию 21 выше | 159 600,00 |
|  | Итого по позиции 56 «Колонка деаэрационная (ДСВ-100), 00000238, 07.02.2002, 32 718.00»: | 602 933,33 |
| 57. | Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000226, 07.02.2002, 60 492.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-75 | См. позицию 55 выше | 285 555,56 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 55 выше | 49 583,33 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-8 | См. позицию 21 выше | 159 600,00 |
|  |  | Бак рабочей воды стальной вертикальный | Вертикальные резервуары РВС 20 м3 подземные и наземные Код: 309. В наличии. От 120 000 рублей. Страна производитель: Россия. Вес: 6 000 кг. Гарантийный срок: 36 месяцев. Материал резервуара: Сталь. Тип резервуара по количеству секций: Односекционный. Тип резервуара по способу монтажа: Надземный, Подземный. Тип резервуара по способу установки: Вертикальный. | 120 000 | https://nn.tiu.ru/p169902944-vertikalnye-rezervuary-rvs.html?&primelead=NTU | 100 000,00 |
|  | Итого по позиции 57 «Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000226, 07.02.2002, 60 492.00»: | 595 035,56 |
| 58. | Диафрагма ДК-16-100мм, 00000615, 07.02.2002, 2 959.00 | Диафрагма камерная ДВС-16-100 (11 штук) | Продавец ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Диафрагмы для расходомеров ТЭМ ДКС Ду100. Код: 000001915. В наличии. 25 560 рублей. Производитель: TEM. ДКС Ду100. Условный проход трубопровода Dу: от 20 до 1 200 в зависимости от типа и исполнения диафрагмы. Условное давление в трубопроводе Ру до 10 МПа. Надежность конструкции. Беспроливная поверка в любом региональном центре стандартизации и метрологии. Интервал между поверками – 1 год. Сужающие устройства – диафрагмы предназначены для измерений расхода жидкостей, пара, газов методом переменного перепада давления в комплекте с датчиками разности давлений, а также с датчиками избыточного (абсолютного) давления, датчиками температуры и вычислителем. | 25 560 | https://nn.tiu.ru/p505634712-diafragmy-dlya-rashodomerov.html | 21 300 |
|  | Итого по позиции 58 «Диафрагма ДК-16-100мм, 00000615, 07.02.2002, 2 959.00»: | 234 300 |
| 59. | Диафрагма ДК-16-200мм, 00000616, 07.02.2002, 2 959.00 | Диафрагма камерная ДВС-16-200 (9 штук) | Диафрагма ТЭМ ДКС Ду200 Код: 000001918. В наличии. 61 200 рублей. Производитель: TEM. ДКС: Ду200. | 61 200 | https://nn.tiu.ru/p505644900-diafragma-tem-dks.html | 51 000 |
|  | Итого по позиции 59 «Диафрагма ДК-16-200мм, 00000616, 07.02.2002, 2 959.00»: | 459 000 |
| 60. | Диафрагма ДК-16-100мм, 00000611, 07.02.2002, 4 185.00 | Диафрагма камерная ДВС-16-100 | См. позицию 58 выше | 25 560 | https://nn.tiu.ru/p505634712-diafragmy-dlya-rashodomerov.html | 21 300 |
|  | Итого по позиции 60 «Диафрагма ДК-16-100мм, 00000611, 07.02.2002, 4 185.00»: | 21 300 |
| 61. | Система ХВС, 00000613, 07.02.2002, 9 416.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-65 | Счетчик холодной воды Тепловодомер ВСХН-65 IP68. 17 908 ₽. Тип подключения: фланец. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Межповерочный интервал: 6 лет. Монтажная длина: 200 мм. Диаметр фланца: 166 мм. Вид счетчика: турбинный. Тип механического счетчика: сухой. Номинальный расход: 60 м³/час. Класс пылевлагозащищенности: IP68. Максимальный расход: 120 м³/час. Минимальный расход: 0,45 м³/час. | 17 908 | https://market.yandex.ru/product--schetchik-kholodnoi-vody-teplovodomer-vskhn-65-ip68/233444018?text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D1%85%D0%BD-65%2C%20dn65%20%D0%BC%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&cpc=2_wcI1KTp-t7lCA0N35EIlyUvA2t751ZSf8T1KHpgsL81eXc-BzsROd1ZSsR5PrJxOTxxSmCIHMbwnDxEAHklYmgrj8ljXL4o1UGqXKhmWNxTzNVTL30ly_71egGK4xhGiT8HJIGpzy2-fCMT78mXJxNJAmA8sY1xBA8rupYypmwrOzPtZoqlA%2C%2C&sku=233444018&nid=18060415 | 14 923,33 |
| 61. | Система ХВС, 00000613, 07.02.2002, 9 416.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-65 | Счетчик холодной воды ВСХН 65 с доставкой в г. Нижний Новгород. Цена товара с НДС (без доставки) на 19.08.2021. Розничная цена 15 900. Оптовая цена 14 500. Товар есть в наличии. Состояние товара: Новый. Доставка в город: Нижний Новгород. Транспортная компания: ТК Деловые Линии. Счетчики холодной воды фланцевые ВСХН 65 предназначены для коммерческого учета холодной воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, СанПиН 2.1.4.1 07 4-01 в бытовых и промышленных трубопроводах. Данный водосчетчик является заменой фланцевого счетчика ВСХ 65 который выпускался до 2008 года. Диаметр условного прохода: 65 мм. Максимальное давление: 16 атм. Измеряемая среда: питьевая холодная вода. Температура окружающего воздуха: +5..+50С. Температура рабочей среды: +5..+50С. Метрологический класс: В. Минимальный расход: 0.45 м3/ч. Номинальный расход: 60 м3/ч. Максимальный расход: 120 м3/ч. Материал корпуса: чугун. | 15 900 | https://nnovgorod.specarmatura.ru/catalog/schetchiki_kholodnoy_vody_vskhn_flantsevye/schetchik_vody_vskhn_65/ | 13 250,00 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 14 086,67 |
|  | Итого по позиции 61 «Система ХВС, 00000613, 07.02.2002, 9 416.00»: | 14 086,67 |
| 62. | Дифманометр ДМ 3583, 00000883, 30.12.2002, 5 750.00750.00 | Дифманометр ДСС-711 (21 штука) | Дифманометр ДМ3583М (100кПа). В наличии. 7 500 рублей. Единица измерения: кПа. Максимальный диапазон: 100. Дифманометры ДМ-3583М, ДМ-3583ФМ (ДМ3583, ДМ 3583М, ДМ3583 М) предназначены для непрерывного пропорционального преобразования измеряемых параметров в унифицированный выходной сигнал взаимной индуктивности. Дифманометры ДМ-3583М применяются в системах контроля, автоматического регулирования и управления технологическими процессами при измерении расхода жидкости, газа или пара по перепаду давления в сужающих устройствах, разности давлений, уровня жидкости по давлению гидростатического столба находящегося под атмосферным, избыточным или вакуумметрическим давлением. | 7 500 | https://nn.tiu.ru/p386541485-difmanometr-dm3583m-100kpa.html?&primelead=NC40 | 6 250 |
|  | Итого по позиции 62 «Дифманометр ДМ 3583, 00000883, 30.12.2002, 5 750.00750.00»: | 120 313 |
| 63. | Дифманометр ДСС-71 , 00000609, 07.02.2002, 1 228.00 | Дифманометр ДСС-711 (4 штуки) | Продавец КИП и Автоматика. ДСС-711. Под заказ. 5 000 рублей | 5 000 | https://nn.tiu.ru/p386541426-dss-711.html?&primelead=NC40 |  |
| 63. | Итого по позиции 63 «Дифманометр ДСС-711, 00000609, 07.02.2002, 1 228.00»: | 16 666,67 |
| 64. | Колонка деаэрационная (ДСВ 150), 00000204, 07.02.2002, 32 577.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-150 | См. позицию 22 выше | 495 833,33 |
|  |  | Эжектор ЭВ-100 | См. позицию 22 выше | 65 000,00 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-16 | См. позицию 22 выше | 143 041,67 |
|  | Итого по позиции 64 «Колонка деаэрационная (ДСВ 150), 00000204, 07.02.2002, 32 577.00»: | 703 875,00 |
| 65. | Система отопления подпиточная, 00000039, 07.02.2002, 94 022.00, | Насос горизонтальный центробежный Д200/36 (две штуки) | Продавец ООО «Росгидромаш – комплект». Насос центробежный двухстороннего входа Д200-36В. В наличии. От 115 490 рублей. Характеристики и описание. Страна производитель: Россия. Гарантийный срок: 12 мес. Перекачиваемые среды: Техническая вода. Напряжение сети: 220~240 В, 380~400 В. Пропускная способность: 200 куб. м/час. Максимальный напор: 36 м. Частота тока: 50 Гц. Установка насоса: Горизонтальная. Материал рабочего колеса: Чугун. Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. | 115 490 | https://nn.tiu.ru/p191132497-nasos-tsentrobezhnyj-dvuhstoronnego.html?&primelead=MTMuNw | 96 241,00 |
|  |  | Электродвигатель АО2-81-4 N=40 кВт (2 штуки) | Продавец ООО «ТЕХНОЦЕНТР». АО2 81-8/4 Многоскоростной электродвигатель. В наличии. 98 800 рублей. Оптовые цены: 96 650 от 2 штук. Характеристики и описание: для привода механизмов, в работе которых необходимо ступенчатое регулирование частоты вращения многорежимные. Электродвигатели многоскоростные – это асинхронные электрические машины переменного тока имеющие несколько ступеней частоты вращения, используемые для привода механизмов, в работе которых необходимо ступенчатое регулирование частоты вращения. | 96 650 | https://nn.tiu.ru/p17399207-ao2-mnogoskorostnoj-elektrodvigatel.html | 80 541,67 |
|  | Итого по позиции 65 «Система отопления подпиточная, 00000039, 07.02.2002, 94 022.00»: | 353 566,67 |
| 66. | Клапан 6С-8-3 250мм, 00000626, 30.12.2001, 2 064.50 | Клапан регулирующий 6С-8-3 Ду250 мм с э/приводом | Обновлено 19.08.2021. Клапан 6с-8-3 Ду250 Ру63. В наличии. 98 000 рублей/штука. Способы доставки: Самовывоз, Доставка транспортной компанией. | 98 000 | https://www.energoarm74.ru/goods/21347748-klapan_6s_8_3_du250_ru63 | 81 666,67 |
|  |  |  | Клапан предохранительный Ру63 6с-8-3 Ду250. В наличии. 154 000 рублей/штука. | 154 000 | https://www.td-velvis.ru/goods/28910358-klapan_ru63_6s_8_3_du250 | 128 333,33 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 105 000,00 |
|  | Итого по позиции 66 «Клапан 6С-8-3 250мм», 00000626, 30.12.2001, 2 064.50»: | 105 000,00 |
| 67. | Клапан 6С-8-3 100 мм, 00000627, 30.12.2001, 2 064.50 | Клапан 6С-8-3 100 мм | Клапан 6с-9-2 Ду100 Ру100. В наличии. 36 500 руб./штука. Способы доставки: Самовывоз, Доставка транспортной компанией. Характеристики Ду (DN): Ду100. Ру (PN): Ру100. Рустехресурс, т. +7 (351) 268-98-97. | 36 500 | https://www.energoarm74.ru/goods/21347755-klapan_6s_9_2_du100_ru100 | 30 416,67 |
|  | Итого по позиции 67 «Клапан 6С-8-3 100 мм, 00000627, 30.12.2001, 2 064.50»: | 30 416,67 |
| 68. | Клапан 6С-8-3 100 мм, 00000628, 30.12.2001, 2 064.50 | Клапан 6С-8-3 100 мм | См позицию 67 выше | 36 500 | https://www.energoarm74.ru/goods/21347755-klapan_6s_9_2_du100_ru100 | 30 416,67 |
|  | Итого по позиции 68 «Клапан 6С-8-3 100 мм, 00000628, 30.12.2001, 2 064.50»: | 30 416,67 |
| 69. | Клапан регулирующий, 00000327, 02.10.2002, 11 310.00 | Клапан регулирующий сМЭО 40 кгс/см2 | МЭО-40/63-0,25У-99, У2, 220В. Электрический однооборотный исполнительный механизм. Код: P3908. Под заказ. 21 450 рублей. Предназначен для принятия командного сигнала от регулирующих контактных или бесконтактных управляющих устройств. Технические характеристики: Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м: 40 Номинальное время полного хода выходного вала, сек: 63 Номинальное значение полного хода выходного вала, обороты: 0,25. Потребляемая мощность, Вт: 46. Масса, кг: 6,5. Тип блока сигнализации положения выходного вала: БСПР, БСПИ, БСПТ, БКВ. Управление механизмом: контактное или бесконтактное Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении: пускатель ПБР-2М или ПБР-2М1. Напряжение и частота питания: 220В/50Гц. Степень защиты: IP 54 (МЭО-16) по ГОСТ 14254. Режим работы механизма: S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%. Максимальная частота включений: до 1200 в час при ПВ до 5%. | 21 450 | https://nn.tiu.ru/p362995443-meo-4063-025u.html?&primelead=NS4wMQ | 17 875 |
|  |  |  | МЭО-40/25-0,63У-99, У2, 220В Электрический однооборотный исполнительный механизм Код: P3912. Под заказ. 35 100 рублей. | 35 100 | https://nn.tiu.ru/p362995441-meo-4025-063u.html?&primelead=NS4wMQ | 29 250 |
|  |  |  | Среднее арифметическое значение: | 23 562,50 |
|  | Итого по позиции 69«Клапан регулирующий, 00000327, 02.10.2002, 11 310.00»: | 23 562,50 |
| 70. | Клапан регулирующий, 00000636, 07.02.2002, 3 911.00 | Клапан регулирующий Danfoss | Клапан регулирующий VL 2/065Z0378, Danfoss. 14 173 рублей. 16299 руб. (зачеркнуто). VL 2 – двухходовые седельные клапаны с логарифмической характеристикой регулирования. Предназначены для применения в системах тепло- и холодоснабжения. Они находят применение в установках кондиционирования воздуха, охлаждения воды, котлах и фэнкойлах. Особенности: для управления регулирующими клапанами VL применяются следующие электроприводы: Ду 15...50 мм: AMV(E) 435, 438 SU; AME 445; AMV(E) 25, 25 SU/SD + адаптер; AMV(E) 35 + адаптер; Ду 65, 80 мм: AMV(E) 435; AME 445; AME 655, 658 SD, SU + адаптер.; Ду 100 мм: AME 655, 658 SD, SU. Упругое уплотнение затвора – 100% герметичность. Характеристика регулирования: логарифмическая, соответствие стандартам: Директива EC по оборудованию, работающему под давлением, 97/23/EC. | 14 173 | https://puls.spb.ru/products/klapan-reguliruyushchiy-vl-2065z0378-danfoss?ymclid=16332524739965057758500001 | 11 810,83 |
|  | Итого по позиции 70 «Клапан регулирующий, 00000636, 07.02.2002, 3 911.00»: | 11 810,83 |
| 71. | Клапан регулирующий, 00000637, 07.02.2002, 3 911.00 | Клапан регулирующий Danfoss | См. Позицию 70 выше | 14 173 | https://puls.spb.ru/products/klapan-reguliruyushchiy-vl-2065z0378-danfoss?ymclid=16332524739965057758500001 | 11 810,83 |
|  | Итого по позиции 71 «Клапан регулирующий, 00000637, 07.02.2002, 3 911.00»: | 11 810,83 |
| 72. | Клапан эл.мех, 00000622, 07.02.2002, 4 901.00 | Клапан электромеханический Danfoss | Клапан электромагнитный (соленоидный) нормально закрытый Danfoss EV220A, 1", 220 В – арт. 042U412232. Код товара: 149222 (назовите этот код менеджеру). Есть в наличии. 10 300 рублей. Доставка в ваш город: Нижний Новгород: 6-12 дней. Производитель: Danfoss. Модель: 042U412232. Артикул производителя: 042U412232. Страна происхождения: Дания. Тип, версия, исполнение: Модель 042U41. Электромагнитный клапан Danfoss предназначен для открытия и перекрытия потока рабочей среды. Перекрывает подачу воды на теплообменник, в момент отключения насоса фильтровальной установки, чтобы исключить перегрев теплоносителя и оплавления труб ПВХ. | 10 300 | https://www.bassein-servis.ru/catalog/avtomatika/upravlenie-podogrevom/elektromagnitnyj-klapan-danfoss/042U412232/?clid=703&ymclid=16293909500706435410800008 | 8 583,33 |
|  | Итого по позиции 72 «Клапан эл.мех, 00000622, 07.02.2002, 4 901.00»: | 8 583,33 |
| 73. | Клапан эл.мех, 00000630, 07.02.2002, 4 901.00 | Клапан электромеханический Ду80 | Клапан регулирующий Этон КЗР 25ч945нж Ду80 Ру16 с электроприводом типа Б. Ду (DN): Ду80. Ру (PN): Ру16. Условное обозначение (по ГОСТ): 25ч945нж. Под заказ. 55 562 руб./шт. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. +7 (342) 286-63-83. Производитель: ОАО Завод Этон. Привод: с электроприводом. | 55 562 | https://nn.pulscen.ru/products/klapan_reguliruyushchi_eton_kzr_25ch945nzh_du80_ru16_s_elektroprivodom_tipa_b_13471715 | 46 301,67 |
|  | Итого по позиции 73 «Клапан эл.мех, 00000630, 07.02.2002, 4 901.00»: | 46 301,67 |
| 74. | Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000244, 07.02.2002, 32 718.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-75 | См. позицию 55 выше | 285 555,56 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 55 выше | 49 583,33 |
|  | Итого по позиции 74 «Деаэрационная колонка (ДСВ-75), 00000244, 07.02.2002, 32 718.00»: | 335 138,89 |
| 75. | Колонка деаэрационная ДСВ-75 , 00000262, 07.02.2002, 32 718.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-75 | См. позицию 55 выше | 285 555,56 |
|  |  | Эжектор ЭВ-60 | См. позицию 55 выше | 49 583,33 |
|  |  | Охладитель выпара ОВВ-8 | См. позицию 21 выше | 159 600,00 |
|  | Итого по позиции 75 «Колонка деаэрационная ДСВ-75, 00000262, 07.02.2002, 32 718.00»: | 494 738,89 |
| 76. | Колонка деаэрационная (ДСВ 25), 00000257, 07.02.2002, 28 107.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-25 | Деаэратор вакуумный ДВ-25. Цена 190 000 рублей. Деаэраторы вакуумные серии ДВ предназначены для удаления коррозионно-агрессивных газов (кислорода и свободной углекислоты) из питательной воды водогрейных котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в котельных и на ТЭЦ. В качестве теплоносителя в них может использоваться перегретая деаэрированная вода и пар. Деаэраторы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа 16860 – 88. Производительность номинальная, т/ч: 25. Давление рабочее абсолютное, МПа (кгс/см²): 0,0075-0,05 (0,075-0,5). Давление исходной воды избыточное, МПа (кгс/см²): 0,2 (2,0). Рабочая среда: Вода, пар. Температура деаэрированной воды, °С: 40-80. Температура теплоносителя, °С: 70-180. Пробное гидравлическое давление, абс., МПа (кгс/см²): 0,3 (3,0). Максимальное давление при работе защитного устройства, абс., МПа (кгс/см²): 0,17 (1,7). Нагрев воды при номинальной произв-ти мин/макс, °С: 15/25.Тип охладителя выпара: ОВВ-2. Тип эжектора (Рвс 0,02 МПа): ЭВ-30.Тип эжектора (Рвс: 0,006 МПа): ЭВ-60. Масса сухая, кг: 720. | 190 000 | https://remenergo.pro/catalog/deaeratory/deaeratory-vakuumnye-dv/deaerator-vakuumnyy-dv-25/#ad-image-0 | 158 333,33 |
|  |  |  | Вакуумный деаэратор ДВ-25. 2400 00.00 рублей. Деаэратор вакуумный номинальной производительностью 25 т/час. | 240 000 | https://www.armatyra.org/product/9510/ | 200 000 |
| 76. | Колонка деаэрационная (ДСВ 25), 00000257, 07.02.2002, 28 107.00 | Деаэратор вакуумный ДВ-25 | Деаэратор вакуумный ДВ-25. 2 288 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней. | 288 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-25.htmlерhttps://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/deaeratoryi-vakuumnyie-dv/deaerator-vakuumnyij-dv-25.html | 240 000 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 199 444,44 |
|  |  | Эжектор ЭВ-30 | Эжектор ЭВ-30. 48 000,00 рублей. В качестве воздухоотсасывающего устройства в вакуумных деаэраторах применяется водоструйный эжектор ЭВ -30. Эжектор ЭВ-30 расчитан на работу при двух наиболее характерных режимах при давлении в деаэраторе 0,007 и 0,03 МПа. | 48 000 | https://www.armatyra.org/product/9597/ | 40 000 |
|  |  |  | Эжектор водоструйный ЭВ-30. 50 000 рублей. Все цены указаны с учетом НДС 20%. Срок изготовления 25-30 рабочих дней / Эжектор водоструйный ЭВ-30 используют для деаэраторов вакуумных, в качестве газоотсасывающих устройств. Массовый расход рабочей воды, т/ч: 30 Массовый расход неконденсирующихся газов, кг/ч: 3,8 Эжектор водоструйный ЭВ-30 используют с охладителями выпара: ОВВ-2М;с деаэраторами вакуумными: ДВ-5, ДВ-15, ДВ-25. Температура рабочей воды на входе, С: 30 / 10. Давление рабочей воды перед соплом, МПа: 0,25. Масса, кг: 20. | 50 000 | https://boiler-teplo.ru/vodopodgotovitelnoe-oborudovanie/deaeratoryi/deaeratoryi-vakuumnyie/ezhektoryi-vodostrujnyie-ev/ezhektor-vodostrujnyij-ev-30.html | 41 666,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 40 833,33 |
|  | Итого по позиции 76 «Колонка деаэрационная (ДСВ 25), 00000257, 07.02.2002, 28 107.00»: | 240 277,77 |
| 78. | Установка конденсаторная, 00000415, 07.02.2002, 272.00 | Установка конденсаторная комплектная | Конденсаторная установка УКМ58 (КРМ)-0,4-25-5 У3. 31 945 рублей/штука. Характеристики: Серия: УКМ 58. Напряжение: 380 В. Ток, Iном.: 36 А. Мощность: 25 кВАр. Шаг регулирования: 5 кВАр. Авторегулирование: Да. Пусконаладка: есть. Степень защиты: IP 21. Ток для кабеля 1,43хIном: 52 | 31 945 | https://nizhniy-novgorod.epusk.ru/catalog/ukm_58/kondensatornaya_ustanovka_ukm58_krm_0_4_25_5_u3/#prop | 26 620,83 |
|  | Итого по позиции 78 «Установка конденсаторная, 00000415, 07.02.2002, 272.00»: | 26 620,83 |
| 79. | Электрощитовая, 00000414, 07.02.2002, 399.00 | Электрощит силовой | Продавец Энергосистема Плюс. Щит силовой распределительный. В наличии. От 10 000 рублей. | 10 000 | https://nn.tiu.ru/p441735135-schit-silovoj-raspredelitelnyj.html | 8 333,33 |
|  |  | Вводно-распределительное устройство | Вводно-распределительное устройство ВРУ-8-3Н-304-31 УХЛ4 (380V 63А 50Гц) Производитель: Электротех (комплектующие IEK) 7 865,00 рублей. Вводно распределительное устройство ВРУ8-3Н-304-31УХЛ4 предназначено для приема и распределения электрической энергии напряжением до 380В 50Гц, в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых оперативных включений и отключений. | 7 865 | https://этх.рф/magazin/product/vru-8-3n-304-31-uhl4?utm_source=market&utm_term=2877533300&ymclid=16309126143429587147900002 | 6554,17 |
|  | Итого по позиции 79 «Электрощитовая, 00000414, 07.02.2002, 399.00»: | 14 887,50 |
| 80. | Электрощитовая, 00000413, 07.02.2002, 272.00 | Ячейка ЩО-70 (РУ-0,4 кВ) (8 штук) | Панели распределительных щитов ЩО70-1-08. В наличии. 46 040 рублей. Производитель: Завод Инеск. Тип щита: Распределительный. Страна производитель: Россия. Панели распределительных щитов ЩО70-1-08. Панели распределительных щитов серии ЩО70 предназначены для комплектования распределительных щитов напряжением 380/220В трехфазного переменного тока, служащих для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых оперативных включений и отключений. Применяются в качестве распределительных щитов трансформаторных подстанций, главных распределительных щитов промышленных и общественных зданий, и предназначены для одностороннего обслуживания. Степень защиты корпусов с фасадной стороны IP31, а с остальных IP00. Окраска порошковая полимерная RAL 7032 или RAL 7035. | 46 040 | https://nn.tiu.ru/p122108336-paneli-raspredelitelnyh-schitov.html | 38 366,67 |
|  |  |  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-0,4кВ 150кВт Тюмень Код: ВРУ-0,4кВ 150квт. В наличии. От 60 000 рублей. Вводно-распределительное устройство предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220B трехфазного переменного тока частоты 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. тел: +7(3452) 91-51-55, +7(9044) 91-51-55. 625013 Тюменская область г. Тюмень, ул. Севастопольская 2, стр. 3/2. | 60 000 | https://nn.tiu.ru/p467874207-vvodno-raspredelitelnoe-ustrojstvo.html | 50 000,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы | 44 183,33 |
|  |  | Щит освещения ЩО-1 | Щит распределительный ЩО 01-2-27. В наличии. 78 244 рублей/штука. Страна-производитель: Россия. Производитель: СТА. Степень защиты (IP): IP31. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. | 78 244 | https://nn.pulscen.ru/products/shchit_raspredelitelny_shcho01_2_27_59807279 | 65 203,33 |
|  |  |  | Щит распределительный ЩО 01-2-10. В наличии. 87 842 рублей /штука. Страна-производитель Россия. Производитель: СТА. Степень защиты (IP): IP31. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде | 87 842 | https://nn.pulscen.ru/products/shchit_shcho01_2_10_59807163 | 73 201,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы | 69 202,50 |
| 80. | Электрощитовая, 00000413, 07.02.2002, 272.00 | Щит освещения ЩО-2 | Щит распределительный ЩО 01-2-27. В наличии. 78 244 рублей/штука. Страна-производитель: Россия. Производитель: СТА. Степень защиты (IP): IP31. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. | 78 244 | https://nn.pulscen.ru/products/shchit_raspredelitelny_shcho01_2_27_59807279 | 65 203,33 |
|  |  |  | Щит распределительный ЩО 01-2-10. В наличии. 87 842 рублей /штука. Страна-производитель Россия. Производитель: СТА. Степень защиты (IP): IP31. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде | 87 842 | https://nn.pulscen.ru/products/shchit_shcho01_2_10_59807163 | 73 201,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы | 69 202,50 |
|  |  | Щит аварийного освещения ЩАО | Щит аварийного освещения ЩАО BS-AKTEON-1-QS16-400/230-LCGt6QF6-R15 Белый Свет. Под заказ. 89 462.64 рублей/штука. Артикул: a16162 Производитель: Фаzа. Степень защиты: (IP) IP54. Конструкция модульный. | 89 462,64 | https://ekb.pulscen.ru/products/shchit_avariynogo_osveshcheniya_shchao_bs_akteon_1_qs16_400_230_lcgt6qf6_r15_bely_sv_150515678 | 74 552,20 |
|  |  |  | Щит аварийного освещения ЩАО BS-AKTEON-1-QS32-230/230-Bt8QF3-R18 Белый свет. Под заказ. 61 485,90 рублей/штука. Артикул: a16583. Производитель: Фаzа. Степень защиты (IP): IP54. Конструкция: модульный. | 61 485,90 | https://ekb.pulscen.ru/products/shchit_avariynogo_osveshcheniya_shchao_bs_akteon_1_qs32_230_230_bt8qf3_r18_bely_svet_150515319 | 51 238,25 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы | 62 895,23 |
|  | Итого по позиции 80 «Электрощитовая, 00000413, 07.02.2002, 272.00 | 554 766,90 |
| 81. | Котел КГВМ -30 №2 , 00000208, 07.02.2002, 584 721.00 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 | См. позицию 1 выше | 7 427 861,11 |
|  |  | Вентилятор ВДН-15 | См. позицию 1 выше | 528 239,58 |
|  |  | Дымосос ДН-17 | См. позицию 1 выше | 541 024,50 |
| 81. | Котел КГВМ -30 №2 , 00000208, 07.02.2002, 584 721.00 | Газовый блок «Контур» | Газовая горелка Контур-4 с САБК-110 (90кВт) для котла КЧМ 9 секций. 25 990 рублей. Код товара: 1306. | 25 990 | https://www.sadovodu.ru/catalog/boilersacc/details/46321234/ | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 81 «Котел КГВМ -30 №2 , 00000208, 07.02.2002, 584 721.00» | 8 518 783,53 |
| 82. | Котел ДКВР -6,5-13 №5, 00000209, 07.02.2002, 228 352.00 | Котел паровой ДКВР-6,5-13 | Котел паровой ДКВр-6,5-13ГМ В цену котла входит: блок котла россыпью, арматура и КИП в пределах котла, лестницы, площадки, Горелки ГМГ-4 – 2 штуки. Стоимость: указана в рублях, включая НДС (20%), без учёта транспортных расходов. Условия оплаты: 50 % предоплата, 50% по факту изготовления перед отгрузкой. Срок изготовления: 45-60 рабочих дней с момента предоплаты. Доставка: за счет Покупателя со склада завода-изготовителя в г. Бийске. | 3 741 000 | Коммерческое предложение ООО «БийскКлотлоСтрой» исх. № 1097 от 13.07.2021 года. | 3 117 500,00 |
|  |  | Вентилятор ВД-8 | Вентилятор ВДН-8-1500 прав. Исп.1 В составе: корпус-улита; направляющий аппарат; рабочее колесо; постамент; эл.двиг. 15 кВт, 1500 об/мин. | 140 000 |  | 116 666,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | Дымосос ДН-10-1000 прав. Исп.1 В составе: корпус-улита; направляющий аппарат; рабочее колесо; постамент; эл.двиг. 11 кВт, 1000 об/мин. | 156 000 |  | 130 000,00 |
|  |  | Экономайзер ЭП-2-236 | Экономайзер чугунный ЭБ-2-236И | 2 860 000 |  | 2 383 333,33 |
|  |  | Газовый блок «Контур» | Газовая горелка Контур-4 с САБК-110 (90кВт) для котла КЧМ 9 секций. 25 990 рублей. Код товара: 1306. | 25 990 | https://www.sadovodu.ru/catalog/boilersacc/details/46321234/ | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 82 «Котел ДКВР -6,5-13 №5, 00000209, 07.02.2002, 228 352.00»: | 5 769 158,33 |
| 83. | Котел ДКВР-6,5-13 №1, 00000203, 07.02.2002, 228 352.00 | Котел паровой ДКВР-6,5-13 | См. позицию 82 выше | 3 117 500,00 |
|  |  | Вентилятор ВД-8 | См. позицию 82 выше | 116 666,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | См. позицию 82 выше | 130 000,00 |
|  |  | Экономайзер ВТИ | См. позицию 82 выше | 2 383 333,33 |
|  |  | Газовый блок «Контур» | См. позицию 82 выше | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 83 «Котел ДКВР-6,5-13 №1, 00000203, 07.02.2002, 228 352.00»: | 5 769 158,33 |
| 84. | Котел ДКВР-6,5-13 №3, 00000206, 07.02.2002, 228 352.00 | Котел паровой ДКВР-6,5-13 | См. позицию 82 выше | 3 117 500,00 |
|  |  | Вентилятор ВД-8 | См. позицию 82 выше | 116 666,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | См. позицию 82 выше | 130 000,00 |
|  |  | Экономайзер ВТИ | См. позицию 82 выше | 2 383 333,33 |
|  |  | Газовый блок «Контур» | См. позицию 82 выше | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 84 «Котел ДКВР-6,5-13 №3, 00000206, 07.02.2002, 228 352.00»: | 5 769 158,33 |
| 85. | Котел ДКВР-6,5-13 №4, 00000207, 07.02.2002, 228 352.00 | Котел паровой ДКВР-6,5-13 | См. позицию 82 выше | 3 117 500,00 |
|  |  | Вентилятор ВД-8 | См. позицию 82 выше | 116 666,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | См. позицию 82 выше | 130 000,00 |
|  |  | Экономайзер ВТИ | См. позицию 82 выше | 2 383 333,33 |
|  |  | Газовый блок «Контур» | См. позицию 82 выше | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 85 «Котел ДКВР-6,5-13 №4, 00000207, 07.02.2002, 228 352.00»: | 5 769 158,33 |
| 86. | Котел ДКВР-6.5-13 №2, 00000205, 07.02.2002, 228 352.00 | Котел паровой ДКВР-6,5-13 | См. позицию 82 выше | 3 117 500,00 |
|  |  | Вентилятор ВД-8 | См. позицию 82 выше | 116 666,67 |
|  |  | Дымосос Д-10 | См. позицию 82 выше | 130 000,00 |
|  |  | Экономайзер ВТИ | См. позицию 82 выше | 2 383 333,33 |
|  |  | Газовый блок «Контур» | См. позицию 82 выше | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 86 «Котел ДКВР-6.5-13 №2, 00000205, 07.02.2002, 228 352.00»: | 5 769 158,33 |
| 87. | Система отопления подпиточная, 00000405, 07.02.2002, 2 937.00 | Горизонтальный консольный насос НКУ-90 М Электродвигатель АИР 180S4 N=22 кВт | Насос котлов-утилизаторов НКУ-90М с/двигателем 22/1500/лапы/IP54 297 000 рублей | 297 000 | https://nn.tiu.ru/p490290712-nasos-kotlov-utilizatorov.html | 247 500 |
|  |  |  | Насос НКУ-90М 292 900 рублей. Комплектация: насос + рама + двигатель 22кВт/1500 об. Агрегаты электронасосные центробежные типа НКУ-90М предназначены для обеспечения принудительной циркуляции в змеевиковых котлах-утилизаторах. | 292 90 | http://nprom.ru/nasos-nku-90m.html | 244 083,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 245 791,67 |
|  | Итого по позиции 87 «Система отопления подпиточная, 00000405, 07.02.2002, 2 937.00»: | 245 791,67 |
| 88. | Котел КВГМ -30 №3, 00000201, 07.02.2002, 584 721.00 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 | См. позицию 1 | 7 427 861,11 |
|  |  | Вентилятор ВДН-15 | См. позицию 1 | 528 239,58 |
|  |  | Дымосос ДН-17 | См. позицию 1 | 541 024,50 |
|  |  | Газовый блок "Контур" | См. позицию 81 | 21 658,33 |
|  | Итого по позиции 88 «Котел КВГМ -30 №3, 00000201, 07.02.2002, 584 721.00»: | 8 518 783,53 |
| 89. | Котел КГВМ -30 №1, 00000202, 07.02.2002, 584 721.00 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 Вентилятор ВДН-15 Дымосос ДН-17 Газовый блок "Контур" | См. позицию 88 выше | 8 518 783,53 |
| 90. | Котел КГВМ -30 №4, 00000200, 07.02.2002, 584 721.00 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 Вентилятор ВДН-15 Дымосос ДН-17 Газовый блок "Контур" | См. позицию 88 выше | 8 518 783,53 |
| 91. | Электротали, 00000276, 07.02.2002, 32 637.00 | Кран-балка 0,5 т (3 штуки) | Кран – балка электрическая опорная 0,5 т. Под заказ, 10 дней от 129 195 рублей. Напряжение: 380 В. Вес: 0,5 т. Грузоподъемность: 0,5 т. Кран балка опорная 0,5 тонн служит для перемещения и подъема грузов, которые обладают массой, не превышающей номинальной грузоподъемности. Кран балка 0,5т имеет главные особенности – высокое качество, приемлемая цена и длительные сроки эксплуатации. Кран балка 0,5 предназначена для разгрузочных, погрузочных работ, а также перемещения изделий на производстве. Мостовая кран балка применяется для перемещения грузов внутри складских помещений. Кран балка однобалочная очень часто используется на территории производства или же возле складской площадки. Продавец: Компания «ПТО Трейдинг», Филиал в г. Нижний Новгород. | 129 195 | https://nn.tiu.ru/p275605227-kran-balka-elektricheskaya.html?&primelead=MjE | 107 662,50 |
|  |  |  | Кран балка электрическая подвесная 0,5 т. Под заказ, 10 дней. От 34 145 рублей. | 134 145 | https://nn.tiu.ru/p276544876-kran-balka-elektricheskaya.html?&primelead=MjE | 111 787,50 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы: | 109 725,00 |
|  | Итого по позиции 91 «Электротали, 00000276, 07.02.2002, 32 637.00»: | 329 175 |
| 92. | Кран-балки, 00000277 07.02.2002, 32 637.00 | Кран-балка 3,2 т | Кран-балки подвесные – г/п= 3.2т пролет L = 6 м. В наличии. 177 900 руб./шт.Грузоподъемность: 3,2 т. Эксплуатация: новый. Конструкция: подвесная. Кран-балки подвесные однопролетные 3,2 т 6м | 177 900 | https://nn.pulscen.ru/products/kran_balki_podvesnyye_odnoproletnyye_3_2t_6m_12870644 | 148 250 |
| 92. | Кран-балки, 00000277 07.02.2002, 32 637.00 | Кран-балка 2,0 т | Кран-балка опорная - Г/П= 2Т Пролет L=7,5М. В наличии. 160 470 рублей. Страна-производитель: Россия. Грузоподъемность: 2 т. Эксплуатация: новый. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. т. +7 (499) 112-38-30. | 160 470 | https://nn.pulscen.ru/products/kran_balki_opornyye_g_p_2t_prolet_l_7_5m_87098168 | 133 725,000 |
|  |  |  | Кран балка подвесная 2,0 т. Под заказ. 170 000 рублей/штука. Страна-производитель: Россия. Грузоподъемность: 2 т. Эксплуатация: новый. Посмотреть Регион поставки: Доступно для заказа в Нижнем Ногороде, +7 (351) 700-03-45. Страна-производитель: Россия. Грузоподъемность: 2 т. Эксплуатация: новый. Бренд: Союз-Арматура. Конструкция: подвесная. Степень поворота: поворотный. | 170 000 | https://nn.pulscen.ru/products/kran_balka_podvesnaya_2_0_t_21405585 | 141 666,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы: | 137 695,83 |
|  | Итого по позиции 92 «Кран-балки, 00000277 07.02.2002, 32 637.00»: | 285 945,83 |
| 93. | Система рабочей воды ХВП, 00000303, 07.02.2002, 10 653.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 90/50 (2 штуки) | Консольно-моноблочный насос КМ 80-50-200. Консольно-моноблочный центробежный насос для воды КМ Код товара: 1207334-15957. В наличии. Цена: 13 965 ₽ с НДС Производительность, м3/ч: 50. Напор, м: 50. Марка электродвигателя: без двигателя Советский аналог с 1973 года ЗКМ-6. Зарубежный аналог Grundfos NB 40-200/206. Вес, кг: 59. | 13 965 | https://nn.cable.ru/pumps/pumps-km_80_50_200.php | 11 637,50 |
| 93. | Система рабочей воды ХВП, 00000303, 07.02.2002, 10 653.00 | Электродвигатель АИР 160S2 N=18,5 кВт | Электродвигатель 5АИ 160 М2. 50 789 рублей. Цена указана с НДС. Не является публичной офертой. Мощность (кВт): 18,5. Напряжение (В): 380/660. Частота вращения (об/мин): 3000. Ток статора: 35,53/20,46. КПД: 90. Коэф. мощности: 0,88. Mmax/Mн: 2,3. Мп/Мн: 2.=,2. Iп/Iн: 7,5. Вес: 102. Класс защиты (IP): 55. Климатическое исполнение: У2. Исполнение (IM): Лапы (1001/1081). | 50 789 | https://nn.elcomspb.ru/retail/electric_engines/general-purpose_engines/5ai-160-m2/ | 42 324,17 |
|  |  | Электродвигатель 4АМ 160S2 N=15 кВт | Электродвигатель АИР 160 S4 15 кВт 1500 об/мин. (1001). Наличие: есть в наличии. 41 630 рублей. Электродвигатель АИР 160 S4 является асинхронным трехфазным двигателем с короткозамкнутым ротором серии АИР. Применяются для привода станков, насосов, компрессорных установок, систем вентиляции помещений, вентиляторов, эскалаторов, мельниц, кормоизмельчителей, транспортных механизмов и т.д., рассчитаны от работы сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50 Гц. Электродвигатели очень ремонтопригодные благодаря отсутствию в конструкции подвижных контактов. Невысокая цена относительно других производителей является дополнительным преимуществом. | 41 630 | https://td-mso.ru/katalog/ehlektrodvigateli-asinhronnye/ehlektrodvigatel-air-160-s4-15-kvt-1500-ob-min-1001 | 34 691,67 |
| 93. | Система рабочей воды ХВП, 00000303, 07.02.2002, 10 653.00 | Бак стальной V=10 м3 | Резервуар горизонтальный стальной РГС 10 м3 Код: 151991778. В наличии от 198 407 рублей. Страна производитель: Россия. Гарантийный срок: 24 мес. Объем резервуара: 10 куб. м. Тип резервуара по способу установки: Горизонтальный. Вес: 1350 кг. Тип резервуара по способу монтажа: Подземный, Надземный. Тип резервуара по количеству стенок: Одностенный. Тип резервуара по количеству секций: Односекционный. Толщина стенок: 4 мм. Материал резервуара: Сталь. Габаритные размеры: Ширина 1900 мм. Высота 1700 мм. Длина 3700 мм. Антикоррозийное покрытие внутри резервуара: Да. Антикоррозийное покрытие снаружи: Да. Наличие тепловой изоляции: Нет. Замерное устройство: Да. Наружная лестница: Нет. | 198 407 | https://nn.tiu.ru/p498055553-rezervuar-gorizontalnyj-stalnoj.html?&primelead=MTMuMTU | 165 339,17 |
|  | Итого по позиции 93 «Система рабочей воды ХВП, 00000303, 07.02.2002, 10 653.00»: | 265 630,01 |
| 94. | Насос ГВС №68, 00000561, 07.02.2002, 5 072.50 | Насос центробежный консольный 1К80-50-200 | Насос химический Х 80-50-200 Д (К, Е, И, Т), двигатель. 15-30 кВт, 50 м3/ч, 50 м. В наличии. 56 897 рублей. | 56 897 | https://nn.tiu.ru/p137104031-nasos-himicheskij-200.html?&primelead=NS4yMw | 47 414,17 |
|  |  | Электродвигатель АИР160S2 N=15 кВт |  |  |  |  |
|  | Итого по позиции 94 «Насос ГВС №68, 00000561, 07.02.2002, 5 072.50»: | 47 414,17 |
|  | Система рабочей воды ХВП, 00000581, 07.02.2002, 3 127.00 | Горизонтальный центробежный консольный моноблочный насос 4КМ-12 (2 штуки) | Консольно-моноблочный насос КМ 50-32-125. От 21 696 рублей. Производитель: ГМС Ливгидромаш. Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Подача, м³/ч: 12,5. Напор, м: 20. Частота вращения, об/мин: 2900. Напряжение, В:380. Частота сети, Гц: 50. КПД, %: 58. Давление на входе, кгс/см²: 3,5. Допускаемый кавитационный запас, м: 3,5. Тип уплотнения: одинарное сальниковое (с) или торцовое (т). Температура перекачиваемой жидкости, ºС: до 85 (с) или до 140 (т). Утечка через уплотнение, л/ч, не более: 2,0 (с) или 0,03 (т). | 21 696 | https://nasoscentr.ru/catalog/nasos-km-50-32-125.html | 18 080,00 |
|  |  |  | Консольно-моноблочный насос КМ 50-32-125/ От 22 128 рублей. | 22 128 | https://nasoscentr.ru/catalog/nasos-km-50-32-125.html | 18 440,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы | 18 260,00 |
|  |  | Электродвигатель 4А 160В2 N=15 кВт | Электродвигатель АИР 160 S4 15кВт 1500 об/мин. Мощность: 15 кВт. Частота вращения: 1500 об.мин. Производитель: Unipump. В наличии. 26 500 руб./шт. +7 (831) 275-89-30 Электродвигатель общепромышленного назначения от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3. Тип двигателя:АИР. Высота вала, мм:160. Способ крепления:лапы. Мощность, кВт:15. Об./мин.: 1500. Новгород, ул. Новикова-Прибоя, 16, П, +7 (831) 275-89-30 | 26 500 | https://nn.pulscen.ru/products/elektrodvigatel_air_160_s4_15kvt_1500_ob_min_96373102 | 22 083,33 |
| 97. | Система рабочей воды ХВП, 00000581, 07.02.2002, 3 127.00 | Электродвигатель АО-2-62-92 N=11 кВт | Электродвигатель АИР 132 М2 11 кВт 3000 об/мин Цена с НДС 20 031 рублей. Трехфазный асинхронный электродвигатель АИР132М2 У2 (У1), общепромышленный: напряжение 380/660В (шесть клемм, Δ/Υ), под заказ могут быть изготовлены на другое напряжение; продолжительный режим, S1; степень защиты - IP54, IP55; монтажные исполнения: на лапах IM 1081, фланцевые IM 3081, лапы+фланец IM 2081; Климатическое исполнение и категория размещения - У2, У1, аналоги: 5АИ132М2, А132М2, 5А132М2, АДМ132М2. кВт: 11. Об/мин: 3000. Вес: 90. Размеры (Д-Ш-В), м: 0,51-0,35-0,34. Объем, м3: 0,061. | 20 031 | https://nasoselprom.ru/air132m2 | 16 692,50 |
|  |  |  | Электродвигатель АИР 132 М2 11 кВт 3000 об/мин Цена с НДС: 21 032 рублей. Трехфазный асинхронный электродвигатель АИР132М2 У2 (У1), общепромышленный: напряжение 380/660В (шесть клемм, Δ/Υ), под заказ могут быть изготовлены на другое напряжение; продолжительный режим, S1;степень защиты - IP54, IP55; монтажные исполнения: на лапах IM 1081, фланцевые IM 3081, лапы+фланец IM 2081; Климатическое исполнение и категория размещения - У2, У1; аналоги: 5АИ132М2, А132М2, 5А132М2, АДМ132М2. кВт: 11. Об/мин: 3000. Вес, кг: 77. Размеры (Д-Ш-В), м: 0,51-0,35-0,34. Объем, м3: 0,061. | 21 032 | https://nasoselprom.ru/air132m2 | 15 526,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 17 109,58 |
| 97. | Система рабочей воды ХВП, 00000581, 07.02.2002, 3 127.00 | Стальной бак для воды V=6,3 м3 | Емкость для воды 6 м3. Резервуар для воды 6 м3. Под заказ от 227 600 рублей. Резервуар стальной объемом 6 кубов для приема, хранения и выдачи воды. Емкости для воды широко применяются во всех коммунальных, промышленных, жилищных, аграрных и других отраслях. Резервуар 6 м3 под воду может использоваться для хранения: Технической воды; Пожарного запаса воды; Чистой питьевой воды. Корпус горизонтального резервуара изготавливается из металлических заготовок (обечаек). Сборка осуществляется при помощи стыковки обечаек и автоматической сварки. Днища в зависимости от технического задания могут использоваться эллиптической или конической формы. Стандартный резервуар для воды объемом 6 кубов, представляет собой цилиндрический горизонтальный бак с горловиной для доступа внутрь емкости и патрубками для приема и откачки воды. Чтобы исключить деформацию, внутри резервуар усиливается стальными ребрами жесткости. По типу исполнения резервуар может быть горизонтальной (РГС-6) или вертикальной формы (РВС-6). В зависимости от типа размещения емкость может быть наземной или подземной (РГСП-6). В горизонтальном резервуаре объемом 6 кубов можно предусмотреть одну или множество секций под разные технологические нужды. Для производства резервуара под воду используются следующие виды металла: сталь СТ3. В условиях эксплуатации емкости, при температуре окружающей среды не ниже -40оС; сталь 09Г2С. Для регионов, где температура может опускаться ниже -40оС; нержавеющая сталь. Резервуары из нержавейки используются для хранения чистой питьевой воды. Для хранения питьевой воды резервуар может быть изготовлен из черной стали с ЦВЭС покрытием на внутренней поверхности. | 227 600 | https://glavrossnab.ru/product/rezervuary-dlya-vody/rezervuar-dlya-vody-6-m3/ | 189 666,67 |
|  |  |  | Емкость для воды 7 м3. Резервуар для воды 7 м3. Под заказ от 236 000 рублей. | 236 000 | https://glavrossnab.ru/product/rezervuary-dlya-vody/rezervuar-dlya-vody-7-m3/ | 196 666,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 193 166,67 |
|  | Итого по позиции 97 «Система рабочей воды ХВП, 00000581, 07.02.2002, 3 127.00»: | 250 619,58 |
| 98. | Насос конденсатный, 00000309, 07.02.2002, 19 306.00 | Конденсатный насос ЦНС 60-66 | Насос ЦНС 60 66. 53 920 рублей. Производитель: Снабэнергокомплект. Потребляемая мощность (W): 18,5 кВт. Максимальный напор: 66 м. Страна производитель: Россия | 53 920 | https://nn.tiu.ru/p141285247-nasos-tsns.html | 44 933,33 |
|  |  | Электродвигатель АИР 180S2 N=22 кВт | Электродвигатель общепромышленный, А 180 S2 (22 кВт 3000 об/мин. В наличии. 44 740 рублей. Производитель: Ярославский электромашиностроительный завод. Страна производитель: Россия. Тип двигателя: Асинхронные. Количество фаз: 3. Мощность: 22 кВт. Коэффициент мощности: 0,9. КПД, не менее: 90,5%. Степень защиты IP: 54. Частота вращения: 3000 об/мин. Вес: 170 кг. Количество полюсов: 2 шт. Тип ротора: Короткозамкнутый. Количество скоростей работы: 1. Защитный кожух: Да. Способ монтажа: На лапах.истема охлаждения двигателя: Внешний обдув. Материал корпуса: Металл. Цвет корпуса: Синий. | 44 740 | https://nn.tiu.ru/p2849413-elektrodvigatel-obschepromyshlennyj-180.html?&primelead=OC40 | 37 283,33 |
|  | Итого по позиции 98 «Насос конденсатный, 00000309, 07.02.2002, 19 306.00»: | 82 216,66 |
| 99. | Система ХВС, 00000308, 07.02.2002, 19 306.00 | Центробежный горизонтальный консольный насос 6К-8а (2 штуки) | Насос 6К-8 центробежный, горизонтальный, консольный для воды. Производитель: Машиностроительный завод. Модель: Центробежный. Подача – 160 м3/час. Напор – 30 м. Мощность двигателя – 30 кВт. Частота вращения – 1 500 об/мин. Допускаемый кавитационный запас – 4,2 м. Давление на входе не более – 3,5 кг/см2. Масса – 157 кг. Масса агрегата – 315 кг. Мощность насоса – 17,5 кВт. КПД насоса не менее – 75%Утечка через сальниковое уплотнение не более – 3 л/час. Номинальный диаметр рабочего колеса – 329 мм. Насос К160/30 выпускается с 1982 года, его аналогами являются: насос К 150-125-315 выпускаемый с 1990 года, насос 6К-8 выпускаемый с 1973 года. | 23 107 грн. По курсу ЦБ РФ: 10 UAH= 27,3949. 2,73949 × 23107 = 63301,40 руб. | http://mei.org.ua/nasos-6k-8/ https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=31.08.2021 | 52 751,20 |
| 99. | Система ХВС, 00000308, 07.02.2002, 19 306.00 | Электродвигатель АО-2-71 N=22 кВт (2 штуки) | Многоскоростной электродвигатель АО-42-8/4. В наличии. 19 880 рублей. | 19 880 | https://nn.tiu.ru/p17396090-mnogoskorostnoj-elektrodvigatel.html | 16 566,67 |
|  |  | Тахометрический счетчик ВСГ-80 | Счетчик горячей воды ВСГН 80 с доставкой в г. Нижний Новгород. Цена товара с НДС (без доставки). Розничная цена 18 700. Товар есть в наличии. Состояние товара: Новый. Доставка в город: Нижний Новгород. Транспортная компания: ТК Деловые Линии. Диаметр 80 мм. Давление 1,6 МПа. Масса 13,2 кг. Строительная длина 225 мм. Высота 219 мм. Выбор диаметра счетчика: Ду 80. Счетчики горячей воды фланцевые ВСГН 80 предназначены для коммерческого учета холодной и горячей воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, СанПиН 2.1.4.1 07 4-01 в бытовых и промышленных трубопроводах. Данный водосчетчик является заменой фланцевого счетчика ВСГ 80 который выпускался до 2008 года. Счетчики ВСГН 80 являются турбинными сухоходами и принцип их действия основан на измерении числа оборотов турбины, которая вращается со скоростью, пропорциональной расходу воды, протекающей по трубопроводу. Связь между счетным механизмом счетчика и турбиной происходит через перегородку путем магнитного взаимодействия. Диаметр условного прохода: 80 мм. Максимальное давление: 16 атм. Измеряемая среда: питьевая холодная вода и горячая сетевая вода. Температура окружающего воздуха: +5..+50С. Температура рабочей среды: +5..+150С. Метрологический класс: В. Минимальный расход: 1,6 м3/ч. Номинальный расход: 45 м3/ч. Максимальный расход: 90 м3/ч. Материал корпуса: чугун. | 18 700 | https://nnovgorod.specarmatura.ru/catalog/schetchiki_goryachey_vody_vsgn_flantsevye/schetchik_vody_vsgn_80/ | 15 583,33 |
|  |  | Тахометрический счетчик ВСХН-80 | См. Позицию 27 выше | 13 933,25 |
|  | Итого по позиции 99 «Система ХВС, 00000308, 07.02.2002, 19 306.00»: | 168 152,21 |
| 100. | Водокольцевая машина, 00000336, 07.02.2002, 13 917.00 | Водокольцевая машина ВК-25 | Продавец Гидроплазма Компрессор водокольцевой ВК-25М1. В наличии 22 854 рублей. Производительность, прив. к условиям всасывания (м3/мин): 25. Давление всасывания (кГс/см2): АТМ. Давление нагнетания (кГс/см2):1,5. Охлаждение воздуха (газа): Водяное. Мощность эл. двигателя (кВт): 75. Скорость эл. двигателя (об/мин): 750. Масса агрегата (кг): 1970 Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ (мм): 2525х1760х1485. | 22 854 | https://minsk.deal.by/p6261923-kompressor-vodokoltsevoj-25m1.html | 19 045 |
|  |  | Электродвигатель 5АМ 315S8 N=90 кВт | Продавец НикосПром-ЕКБ. Электродвигатель общепромышленный, 5АМ 315 S8 (90 кВт 750 об/мин).В наличии. 102 000 рублей. | 102 000 | https://nizhegorodskaya-obl.tiu.ru/p2849582-elektrodvigatel-obschepromyshlennyj-5am.html?&primelead=OC40 | 85 000 |
|  | Итого по позиции 100 «Водокольцевая машина, 00000336, 07.02.2002, 13 917.00»: | 104 045,00 |
| 101. | Система подпитки №73, 00000565, 07.02.2002, 2 672.00 | Горизонтальный вихревой насос ВК-5/24А-92 (2 штуки) Электродвигатель 4А 132 N=7,5 кВт (2 штуки) | Продавец ТД КОМТЕХ Насос вихревой ВКС 5/24А, тип двигателя 132S4, 18 м3/ч, 24 м 51 936 рублей. | 51 936 | https://nn.tiu.ru/p137104020-nasos-vihrevoj-vks.html?&primelead=NS4wMQ | 43 280,00 |
|  |  |  | Продавец ТД КОМТЕХ. Насос вихревой ВК 5/24А, тип двигателем. 132S4, 18 м3/ч, 24 м в наличии 55 038 рублей. | 55 038 | https://nn.tiu.ru/p137104018-nasos-vihrevoj-524a.html?&primelead=NS4wMQ | 45 865,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение цены 1 единицы: | 44 572,50 |
|  | Итого по позиции 101 «Система подпитки №73, 00000565, 07.02.2002, 2 672.00»: | 89 145,00 |
| 102. | Система подпитки №74, 00000579, 07.02.2002, 2 672.00 | Горизонтальный центробежный консольный моноблочный насос КМ 80-50-200 (2 штуки) Электродвигатель АИР 160S2 N=15 кВт (2 штуки) | Насос консольный КМ 80-50-200, тип двигателя 160S2 Ж, 50 м3/ч, 50 м. В наличии. 58 902 рублей. Страна производитель: Россия. Гарантийный срок: 12 мес. Максимальный напор: 50 м. Пропускная способность: 50 куб. м/час. Напряжение сети: 380~400 В. Частота тока: 50 Гц. Потребляемая мощность (W): 15 кВт. Перекачиваемые среды: вода с примесями, Питательная вода, Техническая вода. Установка насоса: Горизонтальная. Максимальная температура рабочей жидкости: 140 град. Материал корпуса: Чугун. Материал рабочего колеса: Чугун. Тип присоединения: Фланцевое. Вес: 185 кг. Мощность: 15 кВт. Габаритные и присоединительные размеры: Ширина 304 мм. Длина 855 мм. Высота 420 мм. Насос КМ – центробежный, горизонтальный, консольный, моноблочный, одноступенчатый, с опорой на корпусе насоса. Агрегат состоит из насоса и двигателя переменного тока, типа АИР. Насос крепится к двигателю при помощи фланцевого соединения. | 58 902 | https://nn.tiu.ru/p137103946-nasos-konsolnyj-200.html | 49 085,00 |
|  |  | Горизонтальный вихревой насос ВК-4/24 (2 штуки) Электродвигатель АО-32 N=4 кВт (2 штуки) | Насос ВК4-24 с двигателем 7,5х1500. 20 000 рублей/штука, с НДС. Товар в наличии Самовывоз. Состояние: Новый. Компания: ИНТЭКО, ООО, г. Екатеринбург. Вихревые насосы представляют собой горизонтальные, вихревые, консольные электронасосные агрегаты, предназначеные для перекачивания воды, нейтральных и химически активных жидкостей, неагрессивных к материалам проточной части, вязкостью до 36 сСт, с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе и размером не более 0,05 мм. Вихревые насосы применяются в системах водоснабжения, пожаротушения, химической водоочистки, отопления и вентиляции, в технологических системах нефтеперерабатывающих предприятий и спиртовых заводов, в системах заполнения и опорожнения транспортных емкостей. Вихревые насосы изготавливают с сальниковым уплотнением (не обозначается) и двойным торцовым уплотнением (обозначается 2Г). | 20 000 | https://myprom.ru/board/nasos-vk4-24-s-dv-7-5h1500-86004.html | 16 666,67 |
|  | Итого по позиции 102 «Система подпитки №74, 00000579, 07.02.2002, 2 672.00»: | 131 503,34 |
| 103. | Система рабочей воды ХВП, 00000567, 07.02.2002, 1 414.00 | Горизонтальный консольный насос К 80-50-200 (2 штуки) Электродвигатель 4АМ 160S2 N=15 кВт) (2 штуки | См. позицию 102 выше | 49 085,00 |
|  |  | Стальной бак для воды V=6,3 м3 | См. позицию 97 выше | 193 166,67 |
|  | Итого по позиции 103 «Система рабочей воды ХВП, 00000567, 07.02.2002, 1 414.00»: | 291 336,67 |
| 105. | Насос системы ГВС, 00000299, 07.02.2002, 10 999.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | Центробежный многоступенчатый насос Wilo-Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2_1. В наличии. 487 874 рублей Артикул: 4082541. Диапазон рабочей температуры: до +120. Серия: MVI. Материал исполнения: EN-GJL-250 (с покрытием KTL). Мощность, кВт: 30. Срок доставки в город Москва: 1 день. Сфера применения Водоснабжение/ Повышение давления/ Пожаротушение. Тип насоса: Многоступенчатый. Гарантия 6 мес. Гидравлические характеристики Давление (бар) 16. Мощность двигателя (кВт)30,0 Жидкость Диапазон температур жидкости до +120. Масса нетто (кг): 281,7. | 487 874 | https://профнасос.рф/catalog/czentrobezhnyj/mnogostupenchatyj/czentrobezhnyj-mnogostupenchatyj-nasos-wilo-multivert-mvi-9503-3-16-e-3-400-50-2?roistat_visit=666369 | 406 561,67 |
|  |  |  | Вертикальный многоступенчатый насос Wilo MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 4082541. Цена: 561 100 рублей. Есть в наличии. Артикул: 4082541. Вес, кг: 292. Вал насоса: 1.4057 [AISI431]. Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием). Механическое уплотнение: U3BE3GG. Температура перекачиваемой жидкости T, °C: -15...+120. Основание насоса: EN-GJL-250. Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]. Вес (брутто), кг: 331. Статическое уплотнение: EPDM. Потребляемая мощность P1, кВт: 32,63. Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт: 30. Максимальное рабочее давление pмакс, бар: 16. Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц. Температура окружающей среды, макс. T, °C: - 40. Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN: PN 16. Степень защиты: IP 55. Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN: PN 16. | 561 100 | https://wilorussia.ru/vertikalnyj-mnogostupenchatyj-nasos-wilo-mvi-9503-3-16-e-3-400-50-2 | 467 583,33 |
| 105. | Насос системы ГВС, 00000299, 07.02.2002, 10 999.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | Вертикальный многоступенчатый насос Wilo MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2. 493 321 рублей. Под заказ. Артикул: 4082541. Модель: MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2. Производитель: Wilo. Страна производства: Европа. Гарантия: 2 года. | 493 321 | https://wl-russia.ru/vertikalnyj-mnogostupenchatyj-nasos-wilo-mvi-9503-3-16-e-3-400-50-2 | 411 100,83 |
|  |  |  | Насос вертикальный Wilo Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 (артикул 4082541). 538 936 рублей. Артикул: 4082541. Насос центробежный. Серия: WILO-MULTIVERT MVI. Модель – Wilo-Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 (артикул 4082541). Тип насоса – горизонтальный, многоступенчатый. Материалы: Проточная часть – хромоникелевая сталь (рабочие колеса, камеры). Основание, головная часть – чугун с катафорезным покрытием. Патрубки всасывания/напора: в линию «In-Line». Торцевое уплотнение WILO MVI –скользящее с произвольным вращением Электромотор – WILO с улученным КПД. Страна производитель – Германия. | 538 936 | https://nasosclub.ru/catalog/povysitelnye/wilo/mvi/mvi_95/nasos_vertikalnyy_wilo_multivert_mvi_9503_3_16_e_3_400_50_2_artikul_4082541/ | 449 113,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 433 589,79 |
|  | Итого по позиции 105«Насос системы ГВС, 00000299, 07.02.2002, 10 999.00»: | 433 589,79 |
| 106. | Насос системы ГВС, 00000300, 07.02.2002, 10 999.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 N=22 кВт | Насос Multivert MVI, Wilo. Напряжение питания, В:400. Диапазон рабочей температуры, °С -15...+120. Макс. входное давление, бар: 10. Класс защиты: IP55. Страна бренда: Германия. Страна-производитель: Германия. Гарантия, лет: 2. Вид наососа: Многоступенчатый, вертикальный. Розничные цены обновлены 11.08.2021. Цены указаны с учетом НДС: 530 934,60 рублей. Артикул: 3475. Код Wilo: 4082539. Наименование: MVI 9503/2. Макс. рабочее давление, бар: 16. Уплотнение EPDM. Мощность, кВт: 22. | 530 934,60 | https://lunda.ru/catalog/category/c13308/product/nasos-multivert-mvi-wilo_8993.html?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=Wilo-PROM_brand_s&utm_term=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20wilo%20mvi%209503&utm_content=gtype¦tov_skl¦src¦search¦dvc¦desktop&yclid=4607554966259524230 | 442 445,50 |
|  |  |  | Вертикальный многоступенчатый насос Wilo MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 4082539. Артикул: 4082539. 506 148 рублей. Есть в наличии | 506 148 | https://wilorussia.ru/vertikalnyj-mnogostupenchatyj-nasos-wilo-mvi-9503-2-3-16-e-3-400-50-2 | 421 490,00 |
| 106. | Насос системы ГВС, 00000300, 07.02.2002, 10 999.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 N=22 кВт | Повысительный многоступенчатый насос WILO Multivert MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 вертикального типа (арт. 4082539). Цена: 338 876 RUB. WILO Multivert MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 – трехфазный высокоэффективный высоконапорный центробежный многоступенчатый насос. Применяется в водоснабжении, повышении давления, подаче воды в котлы, пожаротушении, производственных технологиях. Присоединения фланцевые, максимальное рабочее давление до 25 бар. Рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали, что позволяет использовать его в питьевом водоснабжении и обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Бесплатная доставка Отгрузка от 1 дня. Наличие: под заказ. | 338 876 | https://proteplo.org/nasosy/wilo-multivert-mvi-9503-2-3-16-e-3-400-50-2 | 282 363,33 |
|  |  |  | Многоступенчатый вертикальный насос Wilo Multivert MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 с доставкой в г. Нижний Новгород Цена товара с НДС (без доставки) на 11.08.2021. Розничная цена 492 300. Товар поставляется под заказ. Состояние товара: Новый. Доставка в город: Нижний Новгород. Транспортная компания: ТК Деловые Линии. Масса: 219 кг. | 492 300 | https://nnovgorod.specarmatura.ru/catalog/normalnovsasyvayushchiy_mnogostupenchatyy_nasos_multivert_mvi/normalnovsasyvayushchiy_mnogostupenchatyy_nasos_multivert_mvi_9503_2_3_16_e_3_400_50_2/ | 410 250,00 |
|  |  |  | НАСОС WILO MULTIVERT MVI 9503/2-3/16/E/3-400-50-2 (арт. 4082539) Артикул: 4082539. Производитель: Wilo. Наличие: под заказ, срок поставки на склад от 4-х до 6-ти недель. Цена: 442 446. Цены обновлены 11.08.2021 в 7:12 МСК. Доставка: бесплатно по России и СНГ. | 442 446 | https://www.teploprofi.com/catalogue/show/wilo-mvi-9503-2-3-16-e-3-400-50-2-4082539/ | 368 705,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 385 110,77 |
|  | Итого по позиции 106 «Насос системы ГВС, 00000300, 07.02.2002, 10 999.00»: | 385 110,77 |
| 107. | Система ГВС независимая, 00000314, 07.02.2002, 20 711.00 | Горизонтальный консольный насос КМ 80-50-200 | Консольно-моноблочный насос КМ 80-50-200. Консольно-моноблочный центробежный насос для воды КМ Код товара: 1207334-15957. В наличии. Цена: 13 965 ₽ с НДС Производительность, м3/ч: 50. Напор, м: 50. Марка электродвигателя: без двигателя Советский аналог с 1973 года ЗКМ-6. Зарубежный аналог Grundfos NB 40-200/206. Вес, кг: 59. | 13 965 | https://nn.cable.ru/pumps/pumps-km_80_50_200.php | 11 637,50 |
|  |  | Электродвигатель 4А 200М2 N=37 кВт | Продавец НикосПром-ЕКБ Электродвигатель общепромышленный, 4АМ 200 М2 (37 кВт 3000 об/мин) В наличии. 54 740 рублей Страна производитель: Россия. Тип двигателя: Асинхронные. Количество фаз: 3. Электродвигатель общепромышленный, 4АМ 200 М2 37 кВт 3000 об/мин. | 54 740 | https://nn.tiu.ru/p2849439-elektrodvigatel-obschepromyshlennyj-4am.html?&primelead=OC40 | 45 616,67 |
|  | Итого по позиции 107 «Система ГВС независимая, 00000314, 07.02.2002, 20 711.00»: | 57 254,17 |
| 108. | Сетевой насос № 1, 00000310, 07.02.2002, 36 370.00 | Горизонтальный центробежный насос 1Д1250-125 | Насос горизонтальный 1Д1250-125 Код: krn_npk_27405. 345 000 рублей. Страна производитель: Россия. | 345 000 | https://nn.tiu.ru/p485150836-nasos-gorizontalnyj-1d1250.html?&primelead=MS40Mg | 287 500,00 |
|  |  |  | Насос 1Д1250-125 383 500 рублей. Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Предназначен для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей (водородный показатель рН от 4 до 12), нефти, продуктов ее переработки с кинематической вязкостью до 10 - 4 м2/с и жидкостей с содержанием механических примесей не более 1% и с размером твердых частиц не более 0,2 мм. Насос 1Д1250-125 предназначен для водного хозяйства и ЖКХ (водозабор, водоснабжение), для нефтегазовой отрасли, для теплоэнергетики, а также для металлургии, горнодобывающей промышленности и пожаротушения. | 383 500 | http://nprom.ru/nasos-1d1250-125.html | 319 583,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 303 541,67 |
| 108. | Сетевой насос № 1, 00000310, 07.02.2002, 36 370.00 | Электродвигатель A4-85/43-4У3 N=630 кВт, U=10 кВ | Обновлено 17.08.2021. Высоковольтный электродвигатель A4-85/43-4. В наличии. 968 372 рублей. Назначение: для насосов. Марка: МИ. Высоковольтные асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором серии А изготавливаются на напряжения питания 6000 и 10000 В от сети переменного тока с частотой 50 или 60 Гц, предназначены для эксплуатации в длительном режиме S1. Степень защиты двигателей высоковольтных серии А — ИР 23 | 968 372 | http://www.aogidromash.ru/goods/74781551-vysokovoltny_elektrodvigatel_a4_85_43_4 | 806 976,67 |
|  | Итого по позиции 108 «Сетевой насос № 1, 00000310, 07.02.2002, 36 370.00»: | 1 110 518,33 |
| 110. | Система аварийной подпитки, 00000337, 07.02.2002, 19 306.00 | Горизонтальный центробежный насос 1Д200-90а (2 штуки) Электродвигатель АИР 250S2 N=75 кВт (2 штуки) | Насос 1Д200-90а. 141 900 руб. Комплектация: Насос + рама + двигатель 75 кВт (общепром) Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Предназначен для перекачивания воды и химически активных нетоксичных жидкостей (водородный показатель рН от 4 до 12), нефти, продуктов ее переработки с кинематической вязкостью до 10 - 4 м2/с и жидкостей с содержанием механических примесей не более 1% и с размером твердых частиц не более 0,2 мм. Насос 1Д200-90а предназначен для водного хозяйства и жкх (водозабор, водоснабжение), для нефтегазовой отрасли, для теплоэнергетики, а также для металлургии, горнодобывающей промышленности и пожаротушения. | 141 900 | http://nprom.ru/nasos-1d200-90a.html#review-form | 118 250,00 |
|  | Итого по позиции 110 «Система аварийной подпитки, 00000337, 07.02.2002, 19 306.00»: | 236 500 |
| 111. | Сетевой насос № 5, 00000338, 07.02.2002, 19 306.00 | Горизонтальный центробежный насос 1Д1250-125 | См. позицию 108 выше | 303 541,67 |
|  |  | Электродвигатель A4-85/43-4У3 N=630 кВт, U=10 кВ | См. позицию 108 выше | 806 976,67 |
|  | Итого по позиции 111 «Сетевой насос № 5, 00000338, 07.02.2002, 19 306.00»: | 1 110 518,33 |
| 112. | Насос системы ГВС, 00000317, 07.02.2002, 20 711.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS LP 65-200/189 N=5,5 кВт | Насос Grundfos NB 65-200/189 моноблочные насосы NB/NBE 162 835 рублей. Артикул: АВ12550. Насос одностороннего всасывания Grundfos NB 65-200/189 используется в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC и орошении. Насос с односторонним всасыванием NB 65-200/189 является многоцелевым насосом, который подходит для различных назначений, требующих надёжной и экономной подачи. Консольно-моноблочный насос NB 65-200/189 является нормальновсасывающим, одноступенчатым, центробежным спиральным насосом с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Данный насос имеет короткую муфту с размерами, соответствующими стандарту EN733 или ISO2858. Этот насос от компании Grundfos отличается высокой износостойкостью и надежностью. Насос Grundfos идеально подходит для применения в сложных условиях. Основное применение:Насос чаще всего применяется на ТЭЦ, в системах отопления многоквартирных домов и кондиционирования воздуха помещения и прочих промышленных системах. | 162 835 | https://www.av-avtomatika.ru/grundfos_nb_65_200_189/ | 135 695,83 |
| 114. | Система отопления подпиточная, 00000312, 07.02.2002, 20 711.00 | Насос горизонтальный центробежный Д315/50 кВт (4 штуки) | Насос 1Д315-50. 51 300 рублей. Назначение горизонтального насоса 1Д315-50 – транспортировка воды с твёрдыми включениями размером до 0,2 мм, концентрация которых не превышает 0,05% по массе. Кроме того, агрегат позволяет перекачивать иные жидкости, схожие с водой по активности и вязкости. | 51 300 | http://nprom.ru/nasos-1d315-50.html | 42 750 |
| 114. | Система отопления подпиточная, 00000312, 07.02.2002, 20 711.00 | Насос горизонтальный центробежный Д315/50 кВт (4 штуки Электродвигатель 5АН 225 МА2 N=75 кВт (3 штуки) | Насос 1Д315-50. 147 300 рублей. Комплектация: Насос + рама + двигатель 75 кВт | 147 300 | http://nprom.ru/nasos-1d315-50.html | 122 750 |
|  |  | Электродвигатель АИР250S2 N=75 кВт | Продавец «НикосПром-ЕКБ» Электродвигатель общепромышленный, А 250 S2 ( 75 кВт 3000 об/мин ) В наличии. 70 582,01 рублей Страна производитель: Росси. Тип двигателя: Асинхронные. Количество фаз: 3. Мощность: 75 кВт. | 70 582,01 | https://nn.tiu.ru/p2849519-elektrodvigatel-obschepromyshlennyj-250.html?&primelead=OC40 | 58 818,34 |
|  | Итого по позиции 114 «Система отопления подпиточная, 00000312, 07.02.2002, 20 711.00»: | 469 818,34 |
| 115. | Система рабочей воды ХВП, 00000573, 07.02.2002, 9 568.00 | Консольный центробежный насос 4К8А (2 штуки) Электродвигатель АО2-71 N=22 кВт (2 штуки) | Модернизации по годам выпуска и новые маркировки насосов 4к-8: 1973 год 4к8, 1982 г. - К90/55, КМ90/55 С 1990 – К100-65-200, КМ100-65-200 Насос 4К-8 – промышленный стационарный консольный электронасос для перекачки воды температурой не выше 105°С. Подача: 100 м3. Подъем: 50 м.в.ст. Применяется для подачи небольших объемов технической воды, водоснабжения коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных объектов. Самовсасывание отсутствует. Конструкция центробежного агрегата – насосная часть 4к8, рама (станина или плита), асинхронный электродвигатель 30 кВт и комплект полумуфт МУВП (https://konsolnik.com.ua/nasosyi-konsolnyie-k-km/nasos-k100-65-200/nasos-4k-8/) Насос К100-65-200. 59 700 рублей. Комплектация: К100-65-200+рама+двигатель 22кВт. | 59 700 | http://nprom.ru/nasos-k100-65-200.htm | 49 750 |
|  | Итого по позиции 115 «Система рабочей воды ХВП, 00000573, 07.02.2002, 9 568.00»: | 99 500,00 |
| 116. | Система ГВС независимая, 00000305, 07.02.2002, 14 705.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт (2 штуки) | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
|  | Итого по позиции 116 «Система ГВС независимая, 00000305, 07.02.2002, 14 705.00»: | 867 179,58 |
| 117. | Система отопления повысительная, 00000306, 07.02.2002, 14 705.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 65-125/137 N=7,5 кВт (3 штуки) | Консольный насос Grundfos NB 65-125/137 A-F2-A-E-BQQE 7,5kW 3х380V (артикул 98079928) 154 376 рублей. Артикул: 98079928. Консольный насос NB65 Grundfos. Назначение – нормальное всасывание. Производитель- Grundfos. Родина бренда – Дания. Тип насоса – моноблочный, центробежный. Модель – насос Grundfos NB 65-125/137 A-F2-A-E-BQQE. Используемые материалы:Рабочее колесо NB- чугун с покрытием от коррозии(стандарт EN-GJL-250). Корпус насосного агрегата NB – чугун с покрытием от коррозии (стандарт EN-GJL-250). Фланцы на патрубках в соответствии с EN1092-2. Щелевое уплотнение – бронза. Одинарное торцевое уплотнение (DIN 12756). Тип уплотнения – BQQE (рабочая среда растворы гликоля). Энергоэффективный двигатель Grundfos Blueflux. Скорость вращения эл. двигателя- 2900 об./ в минуту. Страна изготовитель – Grundfos Россия. | 154 376 | https://nasosclub.ru/catalog/konsolnye_nasosy/konsolnie_nasosi_grundfos/nb/nb_s_dvigatelem_2900_ob__min_/nb_65_baqe/konsolnyy_nasos_grundfos_nb_65_125_137_a_f2_a_e_bqqe_7_5kw_3kh380v_artikul_98079928/#detail_info | 128 646,67 |
|  |  |  | Grundfos NB 65-125/137 AF2ABAQE Консольный насос Артикул: 97836749 155 145 рублей. / штука. Насосы Grundfos NB с частотой вращения вала двигателя 2900 об/мин – консольно-моноблочные, центробежные, одноступенчатые, спиральные насосы нормального всасывания с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Изготовлены данные насосы в классическом исполнении: всасывающий патрубок и вал расположены горизонтально, напорный патрубок – вертикально. Насосы NB состоят из двух частей: электродвигателя и насосной части. Код: 239193. Производитель: Grundfos. Страна: Дания. Вес, кг: 84. Вес в упаковке101. | 155 145 | https://nn.tdkomfort.ru/shop/grundfos-nb-65-125-137-af2abaqe-konsolnyy-nasos-.html | 129 287,50 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 128 967,09 |
|  | Итого по позиции 117 «Система отопления повысительная, 00000306, 07.02.2002, 14 705.00»: | 386 901,26 |
| 118. | Система дренажная, 00000585, 07.02.2002, 953.00 | Консольный горизонтальный центробежный насос К 20/30 Электродвигатель 4АМ100 N=4 кВт | Продавец ООО ТД Гидрокомплект. Насос консольный горизонтальный 1К 20/30 с двигателем на раме. В наличии. 12 100 рублей Страна-производитель: Россия; Мощность: 4 кВт. | 12 100 | https://nn.tiu.ru/p220143713-nasos-konsolnyj-gorizontalnyj.html?&primelead=NS4yMQ | 10 083,33 |
| 119. | Система рабочей воды ХВП, 00000569, 07.02.2002, 6 133.00 | Консольный центробежный насос 4К-8 (2 штуки) Электродвигатель АИР 180 М2 N=30 кВт (2 штуки) | Насос К100-65-200 64 700 рублей. Комплектация: насос К100-65-200 + рама + двигатель 30кВт. | 64 700 | http://nprom.ru/nasos-k100-65-200.html | 53 916,67 |
|  | Итого по позиции 119 «Система рабочей воды ХВП, 00000569, 07.02.2002, 6 133.00»: | 107 833,34 |
| 121. | Система дренажная, 00000319, 07.02.2002, 11 704.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 8/18 Электродвигатель 4А80А2 N=1,5 кВт | Насос 1К8/18. 15 700 рублей. Комплектация: К8/18 + рама + двигатель 1,5 кВт. Консольные насосы К8/18 – это вид центробежных насосов с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, расположенному на конце вала, удаленном от привода. Агрегаты комплектуются электродвигателем, устанавливаемым, как правило, на единую платформу либо соединяемых фланцем. Консольные насосы К8/18 служат для перекачки воды, химически активных жидкостей, жидкостей включающих примеси и твердые включения. | 15 700 | http://nprom.ru/nasos-k8-18.html | 13 083,33 |
| 123. | Система ГВС резервная, 00000482, 07.02.2002, 5 903.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 124. | Система ГВС резервная, 00000545, 07.02.2002, 5 965.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт (2 штуки) | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
|  | Итого по позиции 124 «система ГВС резервная, 00000545, 07.02.2002, 5 965.00» | 867 179,58 |
| 125. | Система дренажная, 00000546, 07.02.2002, 5 965.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 20/30 Электродвигатель АИР 100S2 N=4 кВт | Насос 1К20/30. 19 800 рублей. Комплектация: 1К20/30 + рама + двигатель 4кВт. Насос К20/30 – это горизонтальный консольный насосный агрегат с односторонним забором, который предназначен для перекачивания чистой не морской воды или других жидкостей сходных по характеристикам. Насос К20/30 применяют во многих отраслях промышленности: жилищно-коммунальная сфера, сельское хозяйство, промышленность и др. Насос можно эксплуатировать при температуре окружающей среды от -150С до +400С при относительно влажности воздуха 80%. Во время эксплуатации насоса при отрицательных температурах необходимо освобождать его рабочую часть от жидкости при остановке. | 19 800 | http://nprom.ru/nasos-k20-30.html | 16 500 |
| 126. | Система отопления повысительная, 00000346, 07.02.2002, 10 623.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 80-160/153 N=15 кВт (2 штуки) | Насос консольно-моноблочный Grundfos NB 80-160/151 A-F-A-BAQE. Арт. 97781474. 248 696 руб. Цена за 1 штуку. Под заказ. Вес (брутто), кг: 196. Вес (нетто), кг: 171. Максимальная температура жидкости, °C: 120. Максимальный напор, м: 21,7. Материал корпуса: Чугун. Мощность, Вт: 15 000. Мощность, кВт: 15. Номинальная мощность, Вт 15 000. Область применения: Кондиционирование. Производительность, м³/час: 182. Страна производителя: Дания. Электропитание, В 380-415. Серия: NB. Тип насоса: Центробежный. Диаметр всасывающего патрубка: DN 100. Диаметр напорного патрубка: DN 80. Самовсасывающий: Нет. Уплотнение вала: BAQE. |  | https://hydroset.ru/catalog/goods/nb80-160151-a-f-a-baqe/55306/?r1=yandext&r2=&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=konsolno-monoblochnye-nasosy-nb&utm_term=55306&clid=2478965&ymclid=16308578574346094468300001 |  |
| 126. | Система отопления повысительная, 00000346, 07.02.2002, 10 623.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 80-160/153 N=15 кВт (2 штуки) | Консольный насос Grundfos NB 80-160/161 A-F2-A-E-BAQE 2,2kW 3х380V (артикул 97839388) 119 232 рублей. Артикул: 97839388. Назначение – нормальное всасывание. Производитель – Grundfos. Родина бренда – Дания. Тип насоса – моноблочный, центробежный. Используемые материалы: Рабочее колесо NB – чугун с покрытием от коррозии (стандарт EN-GJL-250). Корпус насосного агрегата NB – чугун с покрытием от коррозии (стандарт EN-GJL-250). Фланцы на патрубках в соответствии с EN1092-2. Щелевое уплотнение – бронза. Конструктивные особенности насоса: Одинарное торцевое уплотнение (DIN 12756). Тип уплотнения – BAQE (рабочая среда вода). Энергоэффективный двигатель Grundfos Blueflux. Скорость вращения эл. двигателя – 1 450 об./ в минуту. Страна изготовления – Grundfos Россия | 119 232 | https://nasosclub.ru/catalog/konsolnye_nasosy/konsolnie_nasosi_grundfos/nb/nb_s_dvigatelem_1450_ob__min_/nb_80_baqe_1450/konsolnyy_nasos_grundfos_nb_80_160_161_a_f2_a_e_baqe_2_2kw_3kh380v_artikul_97839388/ | 93 360,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 151 026,67 |
|  | Итого по позиции 126 «Система отопления повысительная, 00000346, 07.02.2002, 10 623.00»: | 302 053,34 |
| 127. | Система отопления повысительная, 00000304, 07.02.2002, 10 653.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 50-160/150 N=7,5 кВт (2 штуки) | Продавец ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Насос консольно-моноблочный Grundfos NB и NK GRUNDFOS NВ 50-160/150 насос консольно-моноблочный (97836740) Код: 000051232. В наличии. 168 070 рублей. Производитель: Grundfos. | 168 070 | https://nn.tiu.ru/p505668000-nasos-konsolno-monoblochnyj.html | 140 058,33 |
|  | Итого по позиции 127 «Система отопления повысительная, 00000304, 07.02.2002, 10 653.00»: | 280 116,66 |
| 128. | Насос системы ГВС, 00000481, 07.02.2002, 5 903.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 129. | Система ГВС резервная, 00000345, 07.02.2002, 11 529.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
|  |  | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=22 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
|  | Итого по позиции 129 «Система ГВС резервная, 00000345, 07.02.2002, 11 529.00»: | 867 179,58 |
| 130. | Система ГВС резервная, 00000587, 07.02.2002, 9 048.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 80-50-200 Электродвигатель АИР 180М2 N=30 кВт | См. Позицию 102 выше | 58 902 | https://nn.tiu.ru/p137103946-nasos-konsolnyj-200.html | 49 085,00 |
|  |  | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
|  | Итого по позиции 130: «Система ГВС резервная, 00000587, 07.02.2002, 9 048.00»: | 482 674,79 |
| 131. | Насос системы ГВС, 00000315, 07.02.2002, 10 131.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 132. | Система дренажная, 00000576, 07.02.2002, 1 048.00 | Насос Х50-32-125 Электродвигатель АО2-12-2 N=4 кВт | Продавец ТД КОМТЕХ Насос химический Х 50-32-125 Д (К, Е, И, Т), двигатель 2,2-4,0 кВт, 12,5 м3/ч, 20 м. В наличии. 24 305 рублей | 24 305 | https://nn.tiu.ru/p137104026-nasos-himicheskij-125.html?&primelead=NS4yMw | 20 254,17 |
| 133. | Сетевой насос № 4, 00000566, 07.02.2002, 1 048.00 | Горизонтальный центробежный насос 1Д1250-125 | См. позицию 108 | 303 541,67 |
|  |  | Электродвигатель A4-85/43-4У3 N=630 кВт, U=10 кВ | См. позицию 108 | 806 976,67 |
|  | Итого по позиции 133: «Сетевой насос № 4, 00000566, 07.02.2002, 1 048.00»: | 1 110 518,33 |
| 134. | Насос раствора соли №75, 00000574, 07.02.2002, 1 314.50 | Насос химический Х 50-32-125 Электродвигатель АИР 100S N=4 кВт | См. позицию 132 | 24 305 | https://nn.tiu.ru/p137104026-nasos-himicheskij-125.html?&primelead=NS4yMw | 20 254,17 |
| 135. | Насос системы ГВС, 00000476, 07.02.2002, 3 269.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 136. | Насос раствора соли №76, 00000564, 07.02.2002, 908.00 | Насос химический Х 50-32-125 Электродвигатель АИР 100S N=4 кВт | См. позицию 132 | 24 305 | https://nn.tiu.ru/p137104026-nasos-himicheskij-125.html?&primelead=NS4yMw | 20 254,17 |
| 137. | Система дренажная, 00000538, 07.02.2002, 988.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 8/18 Электродвигатель 4А 80 В2 N=2,2 кВт | Насос 1К8/18 16 300 рублей. Комплектация: Насос К8/18 + рама + двигатель 2,2 кВт | 16 300 | http://nprom.ru/nasos-k8-18.html | 13 583,33 |
| 138. | Система рабочей воды ХВП, 00000553, 07.02.2002, 3 250.00 | Стальной бак для воды V=10 м3 | См. позицию 93 выше. | 198 407 | https://nn.tiu.ru/p498055553-rezervuar-gorizontalnyj-stalnoj.html?&primelead=MTMuMTU | 165 339,17 |
| 139. | Насос системы ГВС, 00000534, 07.02.2002, 4 705.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 140. | Насос системы ГВС, 00000535, 07.02.2002, 4 705.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 141. | Насос системы ГВС, 00000532, 07.02.2002, 4 705.00 | Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRE 90-3 N=22 кВт | Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos CRE 90-3 AN-F-A-E-HQQE 22,0 кВт 3x400 В со встроенным частотным преобразователем с датчиком давления (96124361). 1 131 773 рублей. Производитель: Grundfos. Артикул: GRN96124361. Вид насоса: Поверхностный. Тип насоса: Повысительный. Модельный ряд: CRE. Подгруппа модельного ряда: CRE 90. Электропитание, В: 3х400. Номинальная мощность, кВт: 22. Число ступеней: 3. Присоединение: Фланцы круглые. Вес, кг: 293,1. Страна: Россия. Гарантия, лет: 2. Назначение использования повышение давления водоснабжение промышленное, подача промышленных жидкостей, поддержание давления (водоснабжение) | 1 131 773 | https://wtpump.ru/catalog/detail/86674/ | 943 144,17 |
| 142. | Насос системы ГВС, 00000533, 07.02.2002, 4 705.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 50-250/257 N=30 кВт | Консольный насос Grundfos NB 50-250/254 D-F2-A-E-BAQE 30kW 3х380V (артикул 97836746). 331 016 рублей. Консольный насос NB50 Grundfos. Назначение – нормальное всасывание. Производитель – Grundfos. Родина бренда – Дания. Тип насоса – моноблочный, центробежный. Модель – насос Grundfos NB 50-250/254 D-F2-A-E-BAQE. Используемые материалы: Рабочее колесо NB – чугун с покрытием от коррозии (стандарт EN-GJL-250). Корпус насосного агрегата NB – чугун с покрытием от коррозии (стандарт EN-GJL-250). Фланцы на патрубках в соответствии с EN1092-2. Щелевое уплотнение – бронза. Одинарное торцевое уплотнение (DIN 12756). Тип уплотнения – BQE (рабочая среда вода). Энергоэффективный двигатель Grundfos Blueflux. Скорость вращения эл. двигателя – 2 900 об./ в минуту. Номинальная мощность, кВт: 30. Страна изготовитель – Grundfos Россия | 331 016 | https://nasosclub.ru/catalog/konsolnye_nasosy/konsolnie_nasosi_grundfos/nb/nb_s_dvigatelem_2900_ob__min_/nb_50_baqe_2900/konsolnyy_nasos_grundfos_nb_50_250_254_d_f2_a_e_baqe_30kw_3kh380v_artikul_97836746/#detail_info | 275 846,67 |
| 142. | Насос системы ГВС, 00000533, 07.02.2002, 4 705.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 50-250/257 N=30 кВт | Grundfos NB 50-250/254 AF2ABAQE Консольный насос. Артикул: 98044788. 341 582 рублей / штука. Насосы Grundfos NB с частотой вращения вала двигателя 2 900 об/мин – консольно-моноблочные, центробежные, одноступенчатые, спиральные насосы нормального всасывания с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Изготовлены данные насосы в классическом исполнении: всасывающий патрубок и вал расположены горизонтально, напорный патрубок – вертикально. Насосы NB состоят из двух частей: электродвигателя и насосной части. Код: 239170. Производитель: Grundfos. Страна: Дания. Номинальная мощность – P2, кВт: 30. | 341 582 | https://nn.tdkomfort.ru/shop/grundfos-nb-50-250-254-af2abaqe-konsolnyy-nasos-.html | 284 651,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 280 249,17 |
|  | Итого по позиции 142 «Насос системы ГВС, 00000533, 07.02.2002, 4 705.00»: | 280 249,17 |
| 143. | Насос системы ГВС, 00000480, 07.02.2002, 8 173.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 144. | Система отопления повысительная, 00000536, 07.02.2002, 8 172.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 50-200/219 N=22 кВт (2 штуки) | Grundfos NB 50-200/219 AF2ABAQE Консольный насос. Артикул: 97964046. 267 582 рублей / штука. Насосы Grundfos NB с частотой вращения вала двигателя 2900 об/мин - консольно-моноблочные, центробежные, одноступенчатые, спиральные насосы нормального всасывания с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Изготовлены данные насосы в классическом исполнении: всасывающий патрубок и вал расположены горизонтально, напорный патрубок - вертикально. Насосы NB состоят из двух частей: электродвигателя и насосной части. Номинальная мощность – P2: 22 кВт. | 267 582 | https://nn.tdkomfort.ru/shop/grundfos-nb-50-200-219-af2abaqe-konsolnyy-nasos-.html | 222 985,00 |
|  | Итого по позиции 144 «Система отопления повысительная, 00000536, 07.02.2002, 8 172.00»: | 445 970,00 |
| 145. | Система дренажная, 00000537, 07.02.2002, 8 172.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный 1К 20/30а N=2,2 кВт | Насос консольный 1К 20/30б. В наличии. 12 796 рублей. Мощность: 2,2 кВт. Производительность: 250 л./мин. Высота подъема: 20 м. Обозначение: 1К. Доступно для заказа в Нижнем Новгороде. | 12 796 | https://nn.pulscen.ru/products/nasos_konsolny_1k_20_30b_110744717 | 10 663,33 |
| 147. | Насос системы ГВС, 00000475, 07.02.2002, 6 099.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI9503/2-3/16/E/3-400-50-2 N=22 кВт | См. позицию 106 выше | 385 110,77 |
| 148. | Насос системы ГВС, 00000478, 07.02.2002, 4 672.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 149. | Система отопления повысительная, 00000479, 07.02.2002, 4 672.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NB 65-125/137 N=7,5 кВт (3 штуки) | См позицию 117 выше | 128 967,09 |
|  | Итого по позиции 149 «повысительная, 00000479, 07.02.2002, 4 672.00»: | 386 901,27 |
| 150. | Система рабочей воды ХВП, 00000563, 07.02.2002, 4 696.50 | Центробежный консольный горизонтальный насос 4К-12а Электродвигатель 4А 132 N=11 кВт | Берем современный аналог– Насос К100-80-160. 35 500 рублей. Комплектация: Насос К100-80-160 (а,б) + рама + двигатель 11 кВт. К Консольные насосы К100-80-160 – это вид центробежных насосов с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, расположенному на конце вала, удаленном от привода. Агрегаты комплектуются электродвигателем, устанавливаемым, как правило, на единую платформу либо соединяемых фланцем. Консольные насосы К100-80-160 служат для перекачки воды, химически активных жидкостей, жидкостей, включающих примеси и твердые включения. | 35 500 | http://nprom.ru/nasos-k100-80-160.html | 29 583,33 |
|  |  | Насос центробежный консольный 1К100-80-160 Электродвигатель АИР160S2 N=15 кВт | Насос К100-80-160 44 800 рублей. Комплектация: НасосК100-80-160 + рама + двигатель 15 кВт | 44 800 | http://nprom.ru/nasos-k100-80-160.html | 37 333,33 |
|  |  | Горизонтальный центробежный консольный моноблочный насос КМ 80-50-200 (2 штуки) Электродвигатель АИР 160S2 N=15 кВт (2 штуки) | Насос КМ80-50-200. 40 800 рублей. Комплектация: Насос КМ80-50-200 с двигателем 15кВт. Насос КМ80-50-200 консольного моноблочного типа используется для транспортировки чистой и загрязнённой воды, а также жидкостей, схожих с водой по основным характеристикам — химической активности и плотности. | 40 800 | http://nprom.ru/nasos-km80-50-200.html | 34 000,00 |
|  | Итого по позиции 150 «Система рабочей воды ХВП, 00000563, 07.02.2002, 4 696.50»: | 134 916,66 |
| 151. | Насос системы ГВС, 00000547, 07.02.2002, 4 612.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 90/85 | Насос К90/85 18 300 рублей. Комплектация: насос + рама. Консольные насосы К – центробежные, горизонтальные, консольные насосы с опорой на корпусе. Предназначены для перекачивания пресной воды, жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Широко применяются в системах водоснабжения, теплоснабжения и системах отопления, а также для поддержания давления в системе отопления или водоснабжения в многоэтажных зданиях. | 18 300 | http://nprom.ru/nasos-k90-85.html | 15 250,00 |
|  |  | Электродвигатель 4А 225М2 N=55 кВт | Электродвигатель общепромышленный, 4АМ 225 М2 (55 кВт 3000 об/мин). В наличии. 64 740 рублей Производитель: Владимирский электромоторный завод. Страна производитель: Россия. Тип двигателя: Асинхронные. Количество фаз: 3. Мощность: 55 кВт. Коэффициент мощности: 0,91. КПД, не менее: 92,5%. Степень защиты IP: 54. Частота вращения: 3000 об/мин. Вес: 325 кг. Режимы работы: Длительный. Тип ротора: Короткозамкнутый. Количество скоростей работы: 1. Защитный кожух: Да. Способ монтажа: на лапах. Система охлаждения двигателя: Внешний обдув. Материал корпуса: Чугун, Металл. Цвет корпуса: Синий | 64 740 | https://nn.tiu.ru/p2849477-elektrodvigatel-obschepromyshlennyj-4am.html?&primelead=OC40 | 53 950,00 |
|  | Итого по позиции 151 «Насос системы ГВС, 00000547, 07.02.2002, 4 612.00»: | 69 200,00 |
| 154. | Насос системы ГВС, 00000477, 07.02.2002, 4 672.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 155. | Система дренажная, 00000589, 30.06.2003, 4 878.50 | Насос центробежный горизонтальный консольный 1К 8/18 Электродвигатель 4А 90 L4 N=2,2 кВт | Насос 1К8/18 16 300 рублей. Комплектация: Насос К8/18 + рама + двигатель 2,2 кВт | 16 300 | http://nprom.ru/nasos-k8-18.html | 13 583,33 |
| 156. | Система отопления повысительная, 00000297, 07.02.2002, 19 754.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS NK 32-160/163 N=4 кВт (2 штуки) | Grundfos NB 32-160/177 AF2ABAQE Консольный насос. Артикул: 97836715. 135 099 рублей / штука Насосы Grundfos NB с частотой вращения вала двигателя 2 900 об/мин - консольно-моноблочные, центробежные, одноступенчатые, спиральные насосы нормального всасывания с осевым всасывающим патрубком, радиальным напорным патрубком и горизонтальным валом. Изготовлены данные насосы в классическом исполнении: всасывающий патрубок и вал расположены горизонтально, напорный патрубок – вертикально. Насосы NB состоят из двух частей: электродвигателя и насосной части. Код 239056 Производитель Grundfos Страна Дания Вес, кг74. Вес в упаковке 91. Номинальная мощность – P2: 5,5 кВт. | 135 099 | https://nn.tdkomfort.ru/shop/grundfos-nb-32-160-177-af2abaqe-konsolnyy-nasos-.html | 112 582,50 |
|  |  |  | Grundfos NB 32-160/177 AF2ABQQE Консольный насос. Артикул: 99535926 137 626 рублей / штука. Код 239087. Производитель: Grundfos. Номинальная мощность – P2: 5,5 кВт | 137 626 | https://nn.tdkomfort.ru/shop/grundfos-nb-32-160-177-af2abqqe-konsolnyy-nasos-.html | 114 688,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение 1 единицы: | 113 635, 42 |
|  | Итого по позиции 156 «Система отопления повысительная, 00000297, 07.02.2002, 19 754.00»: | 227 270,84 |
| 157. | Насос системы ГВС, 00000323, 07.02.2002, 19 754.00 | Центробежный консольный насос GRUNDFOS LP 65-200/189 N=5,5 кВт | См позицию 112 выше | 162 835 | https://www.av-avtomatika.ru/grundfos_nb_65_200_189/ | 135 695,83 |
| 158. | Циркуляционный насос №79, 00000341, 07.02.2002, 27 548.00 | Горизонтальный консольный насос НКУ-250 | Насос НКУ-250. 306 000 рублей. Комплектация: Насос НКу-250 + рама. Агрегаты электронасосные центробежные типа НКУ-250 предназначены для обеспечения принудительной циркуляции в змеевиковых котлах-утилизаторах. Электронасосный агрегат НКУ-250 состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной раме. Частота вращения (об/мин): 1500.Мощность 45H Напор (м): 32Q Подача (м3/ч): 250. Исполнение по монтажу: горизонтальный. Габариты агрегата, (мм): 2140х506х900. Температура рабочей жидкости: от С до С: до 255С. Материал проточной части: Углеродистая сталь 25Л. Вес агрегата: 975. Потребляемая мощность, (кВт:) 35,3 Производительность: 69,5 л/с. Вес насоса, (кг) 590. | 306 000 | http://nprom.ru/nasos-nku-250.html | 255 000 |
|  |  | Электродвигатель АО2-81-4 N=40 кВт | Продавец ООО "ТЕХНОЦЕНТР"АО2 81-8/4 Многоскоростной электродвигатель. 98 800 рублей. Электродвигатели многоскоростные это асинхронные электрические машины переменного тока имеющие несколько ступеней частоты вращения, используемые для привода механизмов, в работе которых необходимо ступенчатое регулирование частоты вращения. Степень защиты электродвигателей: IP54. Климатическое исполнение – У2, У3, У5, УХЛ2, Т2. | 98 000 | https://nn.tiu.ru/p17399207-ao2-mnogoskorostnoj-elektrodvigatel.html | 82 333,33 |
|  | Итого по позиции 158 «Циркуляционный насос №79, 00000341, 07.02.2002, 27 548.00»: | 337 333,33 |
| 159. | Система отопительная подпиточная, 00000301, 07.02.2002, 23 909.00 | Горизонтальный центробежный консольный моноблочный насос ВКМ 65-50-160 Электродвигатель АИР 100 L2 N=5,5 кВт | Консольно-моноблочные насосы (КМ) – КМ 65-50-160 агрегат (насос с двигателем 5,5квт). 22 500 рублей. Наличная и безналичная оплата. Доставка и самовывоз Гарантия на продукт 1 год. Подача: 25.0 м3/ч. Напор: 32,0 м. Двигатель 5,5/3000 кВт/об./мин. Вес: 75,0. | 22 500 | https://kontmotor.ru/product/km65-50-160-19855 | 18 750,00 |
| 160. | Система ХВС, 00000344, 07.02.2002, 9 568.00 | Насос горизонтальный центробежный Д320/50 Электродвигатель 4А250S N=75 кВт | Марка насоса: Д320-50. Двигатель 75 кВт. Марка электродвигателя: А250С4. Цена рублей с НДС: 311 056. Прайс–лист ТК «Электромонтаж». 105118, г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д.4. тел/факс: (495) 632-01-60 (мк), 366-85-29, 366-84-44, 366-84-29. | 311 056 | https://www.a-a-a.ru/nasos/vzvesi-pr.html | 259 213,33 |
|  |  | Консольный центробежный насос К 150-125-315 Электродвигатель 4А180М N=30 кВт | Насос консольный К 150 125-315 с двигателем 30 кВт. В наличии. 90 173,40 рублей. | 90 173,40 | https://nn.tiu.ru/p400383757-nasos-konsolnyj-150.html?&primelead=Nw | 75 977,83 |
|  |  | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-80 | См. позицию 27 выше | 13 933,22 |
|  | Итого по позиции 160 «Система ХВС, 00000344, 07.02.2002, 9 568.00»: | 349 124,38 |
| 161. | Насос системы ГВС, 00000377, 07.02.2002, 17 049.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 162. | Насос системы ГВС, 00000577, 07.02.2002, 9 568.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 163. | Циркуляционный насос №80, 00000311, 07.02.2002, 27 548.00 | Консольный насос НКУ-250 Электродвигатель АО2-81-4 N=45 кВт | Насос НКУ-250 с электродвигателем 45квт/1500об/мин. ₽370.700 Электронасосные агрегаты НКУ-250 используются для перекачивания различных испарений (конденсата) в сетях ТЭЦ и ГРЭС. Также, возможно перекачивание жидкостей, сходных с паром (конденсатом) по вязкости, химическому составу и содержанию твердых включений. Модель: Насос + двигатель 45 кВт + рама. Подача, Q: 250. Напор, м: 32. Применяют насосы НКУ на атомных электростанциях и теплоэнергетике (ТЭЦ, ГРЭС); в химической промышленности, пищевой, в сельскохозяйственном секторе (для полива); в системах; отопления, тепло-водоснабжения, структурах ЖКХ; на кораблях морского и речного флотов, в других различных отраслях. | 370 000 | https://prenmash.ru/product/nasos-nku-250/ | 308 916,67 |
| 164. | Система дренажная, 00000302, 07.02.2002, 23 909.00 | Консольный горизонтальный центробежный насос К 20/30 Электродвигатель 4АМ100 N=4 кВт | См позицию 118 выше | 12 100 | https://nn.tiu.ru/p220143713-nasos-konsolnyj-gorizontalnyj.html?&primelead=NS4yMQ | 10 083,33 |
| 165. | Насос системы ГВС, 00000316, 07.02.2002, 11 085.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 166. | Система рабочей воды ХВП, 00000568, 07.02.2002, 3 453.00 | Стальной бак для воды V=6,3 м3 | См. позицию 97 выше | 193 166,67 |
| 167. | Система дренажная, 00000294, 07.02.2002, 21 197.00 | Вихревой консольный насос ВК 2/26А Электродвигатель АИР 100 L4 N=4 кВт | Насос ВК2/26А. 41 400 рублей. Комплектация: Насос + рама + двигатель 4 кВт Вихревой насос ВК2/26А – насос для воды, характеризующийся работой вихревого колеса, представляющего собой плоский диск с короткими радиальными прямолинейными лопастями, расположенными на периферии колеса. Привод насоса осуществляется через соединительную муфту. Направление вращения ротора по часовой стрелке. Средний ресурс до списания 25000 часов. Вихревые насосы типа ВК и ВКС и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания воды, нейтральных, горючих, токсичных и других слаботоксичных жидкостей с температурой от -15°С до + 85°С с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе и размером до 0,05 мм, вязкость которых не превышает 36х10-6 м2/с. | 41 400 | http://nprom.ru/nasos-vk2-26a.html | 34 500 |
| 169. | Насос системы ГВС, 00000295, 07.02.2002, 15 481.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2 N=11 кВт | Насос вертикальный Wilo Multivert MVI 9504-3/16/E/3-400-50-2 (артикул 4082544). 648 784 рублей. Артикул: 4082544. Насос центробежный. Серия: WILO-MULTIVERT MVI. Тип насоса – горизонтальный, многоступенчатый. Материалы: Проточная часть – хромоникелевая сталь (рабочие колеса, камеры). Основание, головная часть – чугун с катафорезным покрытием. Патрубки всасывания/напора в линию «In-Line». Торцевое уплотнение WILO MVI –скользящее с произвольным вращением. Электромотор – WILO с улученным КПД. Страна производитель – Германия | 648 784 | https://nasosclub.ru/catalog/povysitelnye/wilo/mvi/mvi_95/nasos_vertikalnyy_wilo_multivert_mvi_9504_3_16_e_3_400_50_2_artikul_4082544/#detail_info | 540 653,33 |
|  |  | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2 N=11 кВт | Насос WILO MVI5204-3/16/E/3-400-50-2. Интернет-магазин. 225 007 Рублей. Код товара: 33680985. Артикул производителя: 4057438. | 225 007 | https://www.payor.ru/catalog/nasosnoe-oborudovanie/wilo/WILO-wodosnab/mnogostupenchatye-centrobezhnye-nasosy-vysokogo-davleniya/odinarnye-nasosy/mvi/4057438-mvi5204-316e3-400-50-2/ | 187 505,83 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 364 079,59 |
|  | Итого по позиции 169 «Насос системы ГВС, 00000295, 07.02.2002, 15 481.00»: | 364 079,59 |
| 170. | Насос системы ГВС, 00000298, 07.02.2002, 15 481.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2 N=11 кВт | См. позицию 169 выше. | 364 079,59 |
| 171. | Насос системы ГВС, 00000292, 07.02.2002, 15 481.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 5204-3/16/E/3-400-50-2 N=11 кВт | См. позицию 169 выше. | 364 079,59 |
| 173. | Система кислотной промывки, 00000328, 07.02.2002, 91 548.00 | Консольный горизонтальный химический насос Х80-50-200 Электродвигатель 4АМ 180М2 N=30 кВт | Насос Х80-50-200К-СД. 117 000 руб. Комплектация: Насос + рама + двигатель 30 кВт. Химические насосы Х80-50-200К-СД используются на насосных станциях для перекачки различных агрессивных и химически активных жидкостей. Тем самым основной сферой применения данных центробежных насосов является химическая и нефтехимическая промышленность, так же химические насосы широко применяются в пищевой промышленности. Материал деталей проточной части: А – углеродистая сталь; К – хромникелевая сталь 12Х18Н10Т; Е – хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т; Р – резина; И – хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ; Д – хромистая сталь 20Х13;Л – кремнистый чугун 4С-15;Т – титан ВТ1-0 или ТЛ3;П – полимерные материалы. | 117 000 | http://nprom.ru/nasos-h-80-50-200k-sd.html | 97 500 |
| 174. | Насос системы ГВС, 00000542, 07.02.2002, 4 529.00 | Вертикальный многоступенчатый насос Grundfos CRE 90-3 N=22 кВт | Насос вертикальный многоступенчатый Grundfos CRE 90-3 AN-F-A-E-HQQE 22,0 кВт 3x400 В со встроенным частотным преобразователем с датчиком давления (96124361). 1 131 773 рублей Производитель: Grundfos. Артикул: GRN96124361. Вид насоса: Поверхностный. Тип насоса: Повысительный. Модельный ряд: CRE. Подгруппа модельного ряда: CRE 90. Электропитание, В: 3х400. Номинальная мощность, кВт: 22. Число ступеней: 3. Присоединение: Фланцы круглые. Вес, кг: 293,1. Объем упаковки, м3: 0,001. Артикул поставщика: 96124361. Страна: Россия. Гарантия (лет): 2. Назначение использования: повышение давления водоснабжение промышленное подача промышленных жидкостей поддержание давления (водоснабжение). | 1 131 773 | https://wtpump.ru/catalog/detail/86674/ | 943 144,17 |
| 175. | Насос системы ГВС, 00000543, 07.02.2002, 4 529.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 176. | Система ХВС, 00000539, 07.02.2002, 4 529.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-80 | См. позицию 27 выше | 13 933,22 |
| 177. | Насос системы ГВС, 00000540, 07.02.2002, 4 529.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 178. | Насос системы ГВС, 00000541, 07.02.2002, 4 529.00 | Насос вертикальный консольный WILO Multivert MVI 9503-3/16/E/3-400-50-2 N=30 кВт | См. позицию 105 выше | 433 589,79 |
| 179. | Насос конденсатный, 00000335, 07.02.2002, 11 078.00 | Конденсатный насос ЦНСГ 50 Электродвигатель А 2-71 N=22 кВт | Артикул: ЦНСк 50/60 (ЦНС 50-60). Цена общепромышленного исполнения: 204 049 рублей. Электронасосный агрегат ЦНСк 50/60-5-18,5/3. Технические характеристики: Подача жидкости, м3: 50. Напор, м: 60. Мощность двигателя, кВт: 18,5. Материал изготовления корпуса насоса и проточной части насоса: Пищевая нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. Насосы предназначены для перекачки пищевых жидкостей, технически агрессивных жидкостей (солевых растворов, кислот, щелочей, гипохлорида), нефтепродуктов, а также взрывоопасных жидкостей и газов. Варианты исполнения промышленных насосов: взрывозащищенное исполнение; горизонтальное или вертикальное исполнение; самовсасывающие насосы с подпором до 6 м; с установкой защитного кожуха электродвигателя. Применяемые торцевые уплотнения вала: графит-керамика, карбид-кремния – графит. Присоединение: фланцевое или резьбовое (сантехническая, молочная резьба). Расположение фланцев относительно оси насоса возможно в одной плоскости, под углом 90° или 180° относительно друг друга. Особенности: Малошумность, надежность и 100% ремонтопригодность. | 204 049 | https://tdtechmash.ru/catalog/nasosy-tsnsk/nasosy-tsnsk-tsns-proizvoditelnostyu-50-m3-chas/nasos-tsnsk-50-60-tsns-50-60/ | 170 040,83 |
| 180. | Система отопления независимая, 00000474, 07.02.2002, 6 843.00 | Горизонтальный консольный насос К 100-80-160 (2 штуки) Электродвигатель А 160S2 N=15 кВт (2 штуки) | Насос К100-80-160. 44 800 рублей.Комплектация: Насос К100-80-160 + рама + двигатель 15кВт. Консольные насосы К100-80-160 — это вид центробежных насосов с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, расположенному на конце вала, удаленном от привода. Агрегаты комплектуются электродвигателем, устанавливаемым, как правило, на единую платформу либо соединяемых фланцем. Консольные насосы К100-80-160 служат для перекачки воды, химически активных жидкостей, жидкостей, включающих примеси и твердые включения. Консольные насосы К – центробежные, горизонтальные, консольные насосы с опорой на корпусе. Насос К100-80-160 предназначен для перекачивания пресной воды, жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. К100-80-160 широко применяются в системах водоснабжения, теплоснабжения и системах отопления, а также для поддержанииядавления в системе отопления или водоснабжения в многоэтажных зданиях. | 44 800 | http://nprom.ru/nasos-k100-80-160.html | 37 333,33 |
|  | Итого по позиции 180 «Система отопления независимая, 00000474, 07.02.2002, 6 843.00»: | 74 666,66 |
| 181. | Питательный насос №1, 00000331, 07.02.2002, 14 393.00 | Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос ЦНСГ-38-198 Электродвигатель АИР 200М2 N=37 кВт | Насос ЦНС(Г) 38-198 горизонтальный многоступенчатый с двигателем 37 кВт/3000. В наличии. 107 950 рублей. Перекачиваемые среды: Чистая вода. Защита от перегрева: Нет. Количество скоростей: 1 шт. Напряжение сети: 380~400 В. Частота тока: 50 Гц. Вес: 672 кг. Максимальная температура рабочей жидкости: 140 град. Материал корпуса: Чугун. Потребляемая мощность (W): 37 кВт. Максимальное количество пусков в час: 2 шт. Максимальная температура окружающей среды: 40 град. Тип присоединения: Фланцевое. Переключение скоростей: Ручное. Страна производитель: Россия. Гарантийный срок: 12 мес. Материал рабочего колеса: Чугун. Пропускная способность: 60 куб. м/час. Установка насоса: Горизонтальная. Тип ротора: "Сухой". Максимальный напор: 330 м Насос ЦНС(Г) 38-198 горизонтальный многоступенчатый с двигателем АИР 200М2 (37 кВт/3000). Подача – 38 м3/ч; напор – 198 м | 107 950 | https://nn.tiu.ru/p7022737-nasos-tsnsg-198.html | 89 958,33 |
| 182. | Питательный насос №2, 00000329, 07.02.2002, 19 200.00 | Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос ЦНСГ-38-198 Электродвигатель А4-2-72-2 N=40 кВт | Продавец ООО «БошаНилыч». Насос центробежный 1ЦНСГ 38-198 с двигателем 45/3000/лапы/IP54 В наличии. 200 000 рублей. | 200 000 | https://nn.tiu.ru/p490289316-nasos-tsentrobezhnyj-1tsnsg.html | 166 666,67 |
| 183. | Питательный насос №3, 00000330, 07.02.2002, 11 832.00 | Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос ЦНСГ-38-198 Электродвигатель АО-332 N=30 кВт | См позицию 181 выше | 107 950 | https://nn.tiu.ru/p7022737-nasos-tsnsg-198.html | 89 958,33 |
| 184. | Система ГВС, 00000021, 07.02.2002, 161 747.00 | Консольный центробежный насос К 100-65-250 Электродвигатель 4АМ-17 N=30 кВт | Насос К100-65-250. 67 900 рублей. Комплектность: Насос К100-65-250(а,б) + рама + двигатель 30 кВт. К100 65 250 представляет собой центробежное насосное оборудование консольного вида. Используется в различных отраслях сельского хозяйства и промышленности для перекачивания воды, а также прочих жидкостей, в том числе включающих примеси и небольшие твердые частицы. | 67 900 | http://nprom.ru/nasos-k100-65-250.html | 56 583,33 |
| 185. | Система отопления независимая, 00000281, 07.02.2002, 57 780.00 | Насос центробежный горизонтальный консольный К 90/20 (2 штуки) Электродвигатель АО2-51-2 N=10 кВт (2 штуки) | Насос К90/20. 27 300 рублей. Комплектация: Насос К90/20 + рама + двигатель 7,5 кВт. Электродвигатель устаревшей серий АО2 выпускался с 1957 по 1959 год. На сегодняшний день давно снят с производства. | 27 300 | http://nprom.ru/nasos-k90-20.html | 22 750,00 |
|  | Итого по позиции 185 «Система отопления независимая, 00000281, 07.02.2002, 57 780.00»: | 45 500,00 |
| 186. | Оборудование ХВО , 00000284, 07.02.2002, 220 056.00 | Деаэратор атмосферный ДА-15 Гидрозатвор Охладитель выпара ОВВ-16 Бак-мерник стальной V=3,4 м3 | Деаэратор ДА 15/4 Комплект стандартной поставки: Деаэраторный бак БДА-4, Колонка ДА-15, Гидрозатвор ДА 5-25, Охладитель выпара ОВА-2М, У казатель уровня Визир. 614 568 рублей. Цена действует с 17.08.2021 | 614 568 | https://tt-k.ru/Deaerator_DA_15-4.htm | 512 140,00 |
|  |  | Водоподогреватель исходной воды ВВП-16-325-4000 | Теплообменник кожухотрубный ВВП-16-325х4000 (нерж. сталь 16х0,5 мм) Код: 2038258368. В наличии. 98 310 рублей. Водоводяные подогреватели ВВП — это горизонтально расположенные секции-кожухи, выполненные по ГОСТ 27590-2005 из стальных труб. Внутри кожуха находится пучок трубок малого диаметра, изготовленный из латуни или нержавеющей стали. | 98 310 | https://nn.tiu.ru/p517476190-teploobmennik-kozhuhotrubnyj-vvp.html?&primelead=MTAuMDE | 81 925,00 |
|  |  | Водоподогреватель ХОВ ПП 1-17-7-2 | Подогреватель пароводяной ПП 1-17-7-2 Латунь 1 мм. Эксплуатация: новые. Марка: ПП. В наличии. 310 530 рублей. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде. Подогреватели пароводяные типа ПП1 и ПП2 предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных. Подогреватель пароводяной применяется в системах теплоснабжения, работающих в температурных режимах 70-150, 70-130, 70-95, и используется для нагрева сетевой воды паром для дальнейшего использования ее в системах отопления и горячего водоснабжения зданий различного назначения. | 310 530 | https://nn.pulscen.ru/products/skorostnoy_parovodyanoy_podogrevatel_latunny_1_mm_pp_1_17_7_2_102694337 | 258 775,00 |
|  |  | Фильтр Na-катионитный ФИПа I-1,0-0,6 (4 штуки) | Фильтр ионообменный ФИПа I-1.0-0.6-Н-1 Страна-производитель: Россия. Производитель: Прома. В наличии. 107 800 рублей. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. +7 (351) 248-10-55 | 107 800 | https://nn.pulscen.ru/products/filtr_fipa_5823544 | 89 833,33 |
| 186. | Оборудование ХВО, 00000284, 07.02.2002, 220 056.00 | Фильтр Na-катионитный ФИПа I-2,0-0,6 (4 штуки) | Фильтр ФИПа I-2,0-0,6. Фильтр ФИПа I-2,0-0,6 от Chembalt.Ru В наличии. Цена: 392 900 рублей. Ионитные параллельноточные фильтры первой ступени типа ФИПа I предназначены для обработки воды с относительно малой карбонатной жесткостью с целью удаления из нее катионов накипеобразователей в процессе натрий-водород или аммоний-натрий-катионирования, а также сульфатных, хлоридных и нитратных анионов в процессе обессоливания природных вод. Образование бикарбоната натрия в этом случае не требует чрезмерного увеличения продувки котлов, а относительная щелочность котловой воды не более 15-20%. Фильтры ФИПа I используются на водоподготовительных установках электростанций, промышленных и отопительных котельных | 392 900 | http://www.chembalt.ru/main/emkostnoe_oborudovanie/filtr_fipa_i_2_0_0_6/ | 327 416,67 |
|  | Итого по позиции 186 «Оборудование ХВО, 00000284, 07.02.2002, 220 056.00»: | 2 521 840,00 |
| 189. | Охладитель выпара, 00000522, 07.02.2002, 3 396.00 | Охладитель выпара ОВВ-16 | См позицию 22 выше | 143 041,67 |
| 190. | Охладитель выпара, 00000256, 07.02.2002, 17 756.00 | Охладитель выпара ОВВ-2 | Продавец ООО ЮГНЕФТЕГАЗ. Охладитель выпара атмосферный ОВА-2 нерж.0,5 мм Код: 061642071В наличии. 91 465 рублей. Охладители выпара ОВА предназначены для конденсации максимального количества пара из отводимой от деаэратора парогазовой смеси и утилизации тепла этого пара. Изготавливаются по документации завода-изготовителя ТУ28.99.39-002-27937367-2018. | 91 465 | https://nn.tiu.ru/p517476086-ohladitel-vypara-atmosfernyj.html?&primelead=MTAuMDE | 76 220,83 |
|  |  |  | Продавец ООО ЮГНЕФТЕГАЗ Охладитель выпара атмосферный ОВА-2 нерж.1 мм Код: 1596345346. В наличии. 94 385 рублей | 94 385 | https://nn.tiu.ru/p517476099-ohladitel-vypara-atmosfernyj.html?&primelead=MTAuMDE | 78 654,17 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 77 437,50 |
|  | Итого по позиции 190 «Охладитель выпара, 00000256, 07.02.2002, 17 756.00»: | 77 437,50 |
| 191. | Электротали, 00000058, 07.02.2002, 35 500.00 | Электроталь г/п 0,5 т (2 штуки) | Таль ТЭ 050 г/п 0,5т 12м (Россия, Барнаул). В наличии. 46 000 рублей. Страна-производитель: Россия. Высота подъема: 12 м. Привод: электрические. Регион поставки: доступно для заказа в Нижнем Новгороде, Т+7 (982) 720-17-69. Тип тяги: канатные. Тип установки: передвижные. Производитель: Гибкие системы. | 46 000 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_te_050_g_p_0_5t_12m_14892690 | 38 333,33 |
|  | Итого по позиции 191 «Электротали, 00000058, 07.02.2002, 35 500.00»: | 76 666,66 |
| 192. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000255, 07.02.2002, 56 400.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 21 55 пластин | Теплообменник Ридан №21 Ду 100 с бесплатной доставкой в Нижний Новгород. Цена: 300 457 рублей с НДС и доставкой по РФ. Мощность: 1505000 ккал/ч Тип среды: вода. горячая сторона Температура на входе °С: 130 (горячая сторона) – 60 (холодная сторона). Температура на выходе °С: 70 (горячая сторона) 80 – (холодная сторона). Количество пластин 60 штук. | 300 457 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-21-os-16/ | 250 380,83 |
|  |  |  | Пластины S-21 для теплообменных аппаратов Ридан НН21. Бесплатная доставка. Отгрузка от 1 дня. Наличие: есть. Склад в Нижнем Новгороде: пр-кт Гагарина, дом 5. Цена: 2 355 RUB. Пластина S-21 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-21. Ее высота и ширина зависят от типоразмера устройства, который определяется на основании расчета, опирающегося на мощность теплообмена и температурные нагрузки. | 2 355 | https://nn.proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-21 | 1 962,50 |
|  | Итого по позиции 192 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000255, 07.02.2002, 56 400.00» | 250 380,83– (60 – 55) × 1962,5= 240 568,33 |
| 193. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000214, 07.02.2002, 44 826.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 273 пластины | См. позицию 29 выше. Ридан (Ridan) НН № 62 ДУ 150. Количество пластин: 164 штук. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. Пластины S-62 для теплообменных аппаратов Ридан НН62. Наличие: есть. Цена: 4 834 RUB. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 193 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000214, 07.02.2002, 44 826.00»: | 577 495,83 + 4 028,33 × (273 – 164) =1016583,80 |
| 194. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000243, 07.02.2002, 14 083.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 42 69 пластин. | См позицию 32 выше Теплообменник Ридан НН № 42 Ду=150 (количество пластин 59). Цена: 582 947 рублей. | 582 947 | https://nnov.teplokomplect.ru/catalogue/show/teploobmennik-ridan-nn-42-du-150-kol-vo-plastin-59/ | 485 789,17 |
|  |  |  | См. позицию 32 выше. Пластины S-42 для теплообменных аппаратов Ридан НН42. Цена: 3 400 RUB. | 3 400 | ttps://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-42 | 2 833,33 |
|  | Итого по позиции 194 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000243, 07.02.2002, 14 083.00»: | 485 789,17 + 2833,33× (69 – 59) = 514 122,47 |
| 195. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000242, 07.02.2002, 44 826.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 62 273 пластины | См. позицию 29 выше. Ридан (Ridan) НН № 62 ДУ 150. Количество пластин: 164 штук. | 692 995 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-62-os-16/ | 577 495,83 |
|  |  |  | См. позицию 29 выше. Пластины S-62 для теплообменных аппаратов Ридан НН62. Наличие: есть. Цена: 4 834 RUB. | 4 834 | https://proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-62 | 4 028,33 |
|  | Итого по позиции 195 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000242, 07.02.2002, 44 826.00»: | 577 495,83 + 4 028,33 × (273 – 164) = 1016583,80 |
| 196. | Охладитель выпара, 00000251, 07.02.2002, 91 115.00 | Охладитель выпара ОВВ-8 | См. позицию 21 выше | 159 600,00 |
| 197. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000253, 07.02.2002, 10 214.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 21 55 пластин. | См. позицию 192 выше | 240 568,33 |
| 198. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000239, 07.02.2002, 87 375.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 42 69 пластин | См. позицию 194 выше | 514 122,47 |
| 199. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000240, 07.02.2002, 87 375.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной Альфа Лаваль М 10-BFG 49 пластин | См. позицию 30 выше | 296 260,56 |
| 200. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000241, 07.02.2002, 87 375.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной Альфа Лаваль М 10-BFG 49 пл. | См. позицию 30 выше | 296 260,56 |
| 207. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000250, 07.02.2002, 103 365.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной GEA NT100XH/B-16/136 136 пл. | Количество пластин: 76 Теплообменник NT100ТН. Брянск. ID: 1313817. Теплообменник NT100ТН 226 000 руб. / штука. В наличии. т. +7 9057430405. Производитель: ГЕА Машинпекс. Среда: Water Hot./Water Cold. Тепловая мощность:3000,00kW. | 226 000 | https://bryansk.promportal.su/goods/1313817/teploobmennik-nt100tn.htm | 188 333,33 |
| 207. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000250, 07.02.2002, 103 365.00 |  | Пластина для теплообменника GEA / Mашимпекс / Kelvion NT100T AISI 316 / 0.5 мм 1234 (проточная). Артикул: GE-0088 GEA (G-MAR). 2 401.20 рублей. Пластина теплообменника GEA представляет собой штампованный стальной лист толщиной от 0,4 до 1,1 мм. Для улучшения теплопередачи пластинам теплообменника при штамповке из плоского листа металла придают объемную гофрированную форму, в результате чего площадь пластины увеличивается, а при соединении двух гофрированных пластин получается канал теплообменника с гораздо большим коэффициентом теплопередачи по сравнению с плоским листом металла. Профили пластин теплообменника могут быть жесткими (типа H=High), средними (M=Mix) и мягкими (L=Low). Выбор типа применяемой в теплообменнике пластины определяется при расчете теплообменника на заданные параметры. | 2 401,20 | https://avitek-i.ru/catalog/otoplenie/teploobmennoe_oborudovanie/plastiny_dlya_teploobmennika/plastina_dlya_teploobmennikov_gea_nt100t_h_0_51_4401_1234/ | 2 001,00 |
|  | Итого по позиции 207 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000250, 07.02.2002, 103 365.00»: | 188 333,33 + 2 001× (136 – 76) =332 405,33 |
| 208. | Подогреватель водо-водяной циркуляционной системы ГВС, 00000246, 07.02.2002, 103 365.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной SWEP GX-18 51 пластина | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Swep GX-026 P (Ду 100 мм). Бесплатная доставка Отгрузка от 1 дня. Наличие: под заказ. Цена: 62 400 RUB. GX-026 P – теплообменник компании Swep с Ду100. Устройство, при помощи которого, выполняется передача тепла. В процессе задействованы две среды: потребитель (холодная сторона) и теплоноситель (горячая). Аппарат позволяет обменяться веществам энергией без смешивания – взаимодействие происходит через пластины, которые герметизируются уплотнительными прокладками из термостойкой резины. Применение: отопление, ГВС, пастеризация, рекуперация. Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С. Максимальное рабочее давление: до 16 бар. Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Viton. Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium. Допустимое количество пластин: 500 штук. | 62 400 | https://proteplo.org/teploobmenniki/swep-gx-026-p | 52 000 |
|  |  |  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный Swep GX-026 S (Ду 100 мм). Бесплатная доставка Отгрузка от 1 дня. Наличие: под заказ. Цена: 69 800 RUB. Допустимое количество пластин: 500 штук. | 69 800 | https://proteplo.org/teploobmenniki/swep-gx-026-s | 58 166,67 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 55 083,33 |
| 208 | Итог по позиции 208 «Подогреватель водо-водяной циркуляционной системы ГВС, 00000246, 07.02.2002, 103 365.00»: | 55 083,33 |
| 209. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000245, 07.02.2002, 51 682.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 21 63 пластины | См. позицию 192 выше. Теплообменник Ридан №21 Ду 100 с бесплатной доставкой в Нижний Новгород. Количество пластин 60 штук. | 300 457 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-21-os-16/ | 250 380,83 |
|  |  |  | См. позицию 192 выше. Пластины S-21 для теплообменных аппаратов Ридан НН21. | 2 355 | https://nn.proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-21 | 1 962,50 |
|  | Итого по позиции 209 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000245, 07.02.2002, 51 682.00»: | 250 380,83 + 1962,50 × (63 – 60)=257 445,83 |
| 210. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000259, 07.02.2002, 54 654.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 21 127 пластин | См. позицию 192 выше. Теплообменник Ридан №21 Ду 100 с бесплатной доставкой в Нижний Новгород. Количество пластин 60 штук. | 300 457 | https://nizhniy-novgorod.teploprofi.com/teploobmennik-nn-21-os-16/ | 250 380,83 |
|  |  |  | См. позицию 192 выше. Пластины S-21 для теплообменных аппаратов Ридан НН21. | 2 355 | https://nn.proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-21 | 1 962,50 |
|  | Итого по позиции 210 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000259, 07.02.2002, 54 654.00»: | 250 380,83 + 1962,50 × (127–60)=620 115,83 |
| 211. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000260, 07.02.2002, 18 084.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 21 127 пластин | См. позицию 210 выше | 620 115,83 |
| 212. | Охладитель выпара, 00000347, 07.02.2002, 91 115.00 | Охладитель выпара ОВВ-8 | См. позицию 21 выше | 159 600,00 |
| 213. | Подогреватель водо-водяной циркуляционной системы ГВС , 00000247, 07.02.2002, 51 682.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной SWEP GX-12 52 пластины. | См. Позицию 208 выше | 55 083,33 |
| 216. | Охладитель выпара, 00000249, 07.02.2002, 39 049.00 | Охладитель выпара ОВВ-16 | См. позицию 22 выше |  |  | 143 041,67 |
| 220. | Прибор КПД-1-503, 00000608, 07.02.2002, 1 245.00 | Прибор показывающий КПД-1-503 (3 штуки) | Прибор КПД1 Кпить за 26 000 рублей. Наличие: Под заказ. Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован. Код товара: 18157. Доставка в Нижний Новгород. Доставка от ТК от 5 дней. Доставка Почтой России 2-3 дня. т. 8 (800) 551-15-08, zakaz.ross@yandex.ru. Производитель: Львовский приборостроительный завод. Прибор КПД1 относится к измерительным устройствам неэлектрических величин. С помощью этой измерительной системы можно выполнять контроль таких величин, как давление, перепад давлений, расход, уровень вакуума и прочие величины, параметры которых могут преобразовываться в комплексную взаимоиндуктивность 10…0…10 мГн или 0…10 мГн. Приборы показывающие КПД1 рассчитаны для использования в стационарных условиях промышленных цехов таких производственных отраслей, как металлургия, машино- и приборостроение, химическая отрасль. Также устройства успешно используются и в сфере энергетики. | 26 000 | https://nizhniy-novgorod.ross.com.ru/pribor-kpd1 | 21 666,67 |
|  | Итого по позиции 220 «Прибор КПД-1-503, 00000608, 07.02.2002, 1 245.00»: | 65 000,01 |
| 221. | Прибор КСД-2, 00000601, 07.02.2002, 1 245.00 | Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2-004 (2 штуки) | Прибор КСД2 Артикул:9516. В наличии 30 000₽. Старая цена:36 000 ₽.Производитель: ЛПЗ. Прибор КСД2 является регистрирующим показывающим прибором с одним измерительным каналом. Устройства этого типа предназначаются для измерений и регистрации величин не электрического происхождения. Это могут быть расход пара или газа, давление и его перепады, уровень жидкости и др. В качестве измерительной системы прибора используется дифференциально-трансформаторная принципиальная схема. Область применения. Прибор этого типа используется практически в каждой промышленной отрасли на производственных предприятиях. С помощью этих устройств можно контролировать широкий спектр параметров и на основе полученных результатов проводить управление промышленными процессами. Предложенный прибор относится к дистанционным устройствам и позволяет осуществлять управление оборудованием на удалении. | 30 000 | https://nino.gesla.ru/pribor-ksd2.html | 25 000,00 |
|  | Итого по позиции 221 «Прибор КСД-2, 00000601, 07.02.2002, 1 245.00»: | 50 000,00 |
| 222. | Прибор КСД-2, 00000610, 07.02.2002, 1 245.00 | Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2-004 | См. позицию 221 выше | 25 000,00 |
| 223. | Прибор КСД-2-056, 00000598, 07.02.2002, 963.00 | Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2-056 | Самописец КСД2-056, КСД2-056 вторичный самопишущий прибор. Цена 25500 рублей. Обновлено 27.08.2021. Вторичный самопишущий прибор КСД2-056 (Цена 25500 руб. с НДС). Предназначен для измерения, записи и регулирования (при наличии регулирующего устройства) давления, расхода уровня жидкости и других величин. Автоматические показывающие регулирующие и регистрирующие одноточечные взаимозаменяемые приборы КСД2-056-01 с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой предназначены для измерения, записи и регулирования (при наличии регулирующего устройства) давления, расхода уровня жидкости и других величин, при измерении которых используются дифференциально-трансформаторные индукционные датчики, преобразующие измеряемые неэлектрические величины в электрический параметр - комплексную взаимную индуктивность 0÷10мГн; -10÷0÷10мГн. Контакты: ООО "Теплогазприбор", 127282, г. Москва, ул. Полярная, д.31Б. | 25 500 | https://teplogazpribor.energoportal.ru/samopisec-ksd2-056-ksd2-056-vtorichnyj-samopishuschij-pribor-698899.html | 21 250,000 |
| 224 | Прибор КСД-2055, 00000641, 07.02.2002, 1 245.00 | Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2-054 | КСД2-054-01. Производитель:РОССИЯ и СНГ. Цена: 14 256 рублей. Прибор с дифтрансформаторной измерительной схемой КСД2-054-01 (КСД205401, КСД-2-054-01, КСД 2 054 01, КСД2 054 01). Прибор с дифтрансформаторной измерительной схемой КСД2-054-01предназначены для измерения, регистрации и регулирования (при наличии регулирующего устройства) давления, расхода, уровня жидкости и других величин, при измерении которых используются дифиренциально-трансформаторные индуктивные датчики, которые преобразовывают измеряемые неэлектрические величины в электрический параметр – комплексную взаимную индуктивность 0мГн-10мГн, 10мГн-0мГн-10мГн. | 14 256 | https://www.etalonpribor.ru/catalog/vtorichnye-samopishushhie-pribory/product/ksd2-054-01/ | 11 880,00 |
| 225. | Прибор КСД-3, 00000617, 07.02.2002, 1 339.00 | Прибор регистрирующий самопишущий КСД-2-003 (3 штуки) | Прибор регистрирующий KCД2 – 003. 52 900 ₽ от 2 штук – 50 900 ₽/штука. В наличии. Продавец: ООО «ТЕХНОЦЕНТР», Новосибирск. Производитель: Примтекс. Страна производства: Россия. Тип: регулятор давления универсальный. Рабочая среда Вода. Тип присоединения: штуцерное. Прибор автоматический с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой для измерения и записи неэлектрических величин (давления, расхода, уровня и т. П.). КСД2 – одноканальные, однопредельные, вторичные, автоматические, взаимозаменяемые, дифференциально-трансформаторные приборы. Приборы предназначены для измерения и регистрации давления, расхода, уровня, вакуума и других неэлектрических величин, которые преобразованы первичным датчиком в комплексную взаимную индуктивность. | 50 900 | https://satom.ru/p/675397770-pribor-registriruyushchiy-kcd2-003/ | 41 416,67 |
|  | Итого по позиции 225 «Прибор КСД-3, 00000617, 07.02.2002, 1 339.00»: | 127 250,01 |
| 226. | Прибор КСМ-0.18, 00000623, 07.02.2002, 709.33 | Автоматический электронный мост КСМ-0,18 | КСМ2-029. Мост автоматический. Цена: 18 000,00 рублей. Мост автоматический следящего уравновешивания для измерения и сохранения температуры КСМ2-029 | 18 000 | https://www.k-avtomatika.ru/catalog/vtorichnye-pribory/registratory-na-bumazhnom-nositeli/ksm2-029.html | 15 000,00 |
| 227. | Прибор КСМ-0.18, 00000624, 07.02.2002, 709.34 | Автоматический электронный мост КСМ-0,18 | См. позицию 226 выше | 15 000,00 |
| 228. | Прибор КСМ-0.18, 00000602, 07.02.2002, 709.33 | Автоматический электронный мост КСМ-0,18 | См. позицию 226 выше | 15 000,00 |
| 229. | Прибор КСМ-2, 00000618, 07.02.2002, 870.00 | Автоматический электронный мост КСМ-2-019 | См. позицию 226 выше | 15 000,00 |
| 230. | Прибор Р-25-1, 00000631, 30.12.2001, 2 681.40 | Прибор-регулятор Р-25-1 | Прибор регулирующий Р25.1.2м. Артикул: Р25.1.2м. В наличии 17 724 руб./шт. Минимальный заказ: 1 шт. Регион поставки: Доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. +7 (843) 278-28-26. Для применения в схемах автоматического регулирования и управления теплотехническими процессами в котельных установках малой и средней мощности и других теплотехнических объектах. Выходные бесконтактные ключи устройства коммутируют переменный (частотой 50Гц) и пульсирующий постоянный ток с амплитудным значением до 2А при действующем значении тока от 0,1 до 2,0А и действующем значении напряжения внешнего источника питания выходных цепей не более 250В. Это позволяет управлять исполнительными механизмами (МЭО-100, МЭО-250) без промежуточных устройств (пускатели магнитные, реле, усилители, пускатели бесконтактные ПБР). Прибор имеет дополнительные входы для подключения унифицированных электрических сигналов от 0 до 5мА, от 0 до 20мА, от 0 до 10В постоянного тока, предназначенные для ввода корректирующих воздействий. | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 231. | Прибор Р-25-1, 00000632, 30.12.2001, 2 681.40 | Прибор-регулятор Р-25-1 | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 232. | Прибор Р-25-1, 00000633, 30.12.2001, 2 681.40 | Прибор-регулятор Р-25-1 | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 233. | Прибор Р-25-1, 00000634, 30.12.2001, 2 681.40 | Прибор-регулятор Р-25-1 | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 234. | Прибор Р-25-1, 00000354, 07.02.2002, 2 681.40 | Прибор-регулятор Р-25-1 | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 235. | Прибор-регулятор Р-25.2, 00000603, 07.02.2002, 2 681.00 | Прибор-регулятор Р-25.2 (3 штуки) | Прибор регулирующий Р 25.2.2 (снят с производства). 11500.00 RUB В наличии: +. Артикул: 15970988. Приборы регулирующие Р-25 предназначены для применения в системах автоматического регулирования и управления технологическим процессами. | 11 500 | https://теплогазприбор.рф/catalog/195 | 9 583,33 |
|  | Итого по позиции 235 «Прибор-регулятор Р-25.2, 00000603, 07.02.2002, 2 681.00»: | 28 749,99 |
| 237. | РУ 0,4 кВ (паровая часть), 00000417, 07.02.2002, 2 768.00 | Ячейка ЩО-70 (7 штук) | См. позицию 80 выше. | 44 183,33 |
|  | Итого по позиции 237 «РУ 0,4 кВ (паровая часть), 00000417, 07.02.2002, 2 768.00»: | 309 283,31 |
| 239. | Система ХВС, 00000572, 02.10.2002, 9 888.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХ-65 | ВСХНК-65/20 комбинированный счетчик воды. Код товара: 2288 Артикул: R140-065-430-B54 Производитель: Тепловодомер. Температура воды +5…+50°С. Монтажная длина 300 мм. Диапазон расхода 0,05…120 м3/час. Межповерочный интервал 6 лет. Гарантия 2 года. Импульсный выход (герконовый датчик): Нет. Класс точности: B. Габаритные размер тары ДхВхШ: 335х325х240 мм. Цена 66 631 рублей. | 66 631 | https://makipa.ru/product/vsxnk-65-20-schetchik-xolodnoj-vody-kombinirovannyj/ | 55 525,83 |
| 240. | Регулятор давления, 00000625, 07.02.2002, 3 218.00 | Регулятор давления Danfoss | Регулятор перепада давления Danfoss DPR Ду 25 регулятор перепада давления Ру16 Kvs 8 0,2-1,0 резьбовой для Код: 000061487 наличии. 61 011 рублей. Производитель: Danfos | 61 011 | https://nn.tiu.ru/p505658312-regulyator-perepada-davleniya.html | 50 842,50 |
| 241. | Регулятор давления, 00000644, 07.02.2002, 2 763.00 | Клапан электромеханический Ду80 | См. позицию 73 выше | 55 562 | https://nn.pulscen.ru/products/klapan_reguliruyushchi_eton_kzr_25ch945nzh_du80_ru16_s_elektroprivodom_tipa_b_13471715 | 46 301,67 |
| 242. | Регулятор давления, 00000629, 07.02.2002, 1 831.00 | Регулятор давления Danfoss | См. позицию 240 выше | 61 011 | https://nn.tiu.ru/p505658312-regulyator-perepada-davleniya.html | 50 842,50 |
| 243. | Регулятор Р-25 б/контр.пуск ПБР, 00000643, 07.02.2002, 1 089.00 | Регулятор Р-25 с бесконтактным пускателем ПБР | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
| 244. | Регулятор Р-25 б/контр.пуск ПБР, 00000642, 07.02.2002, 1 089.00 | Регулятор Р-25 с бесконтактным пускателем ПБР (2 штуки) | См. позицию 230 выше | 17 724 | https://nn.pulscen.ru/products/r25_regulyator_115903125 | 14 770,00 |
|  | Итого по позиции 244 «Регулятор Р-25 б/контр.пуск ПБР, 00000642, 07.02.2002, 1 089.00»: | 29 540,00 |
| 245. | Сварочный аппарат ВД306Б, 00000351, 19.06.2002, 88 750.00 | Сварочный аппарат ВД306Б | Сварочный выпрямитель ВД 306 Б. Напряжение: 380 В. Ток: 300А. Тип: ВД. Под заказ. 41 640 руб./шт. Т.+7 (831) 238-91-70 Питающая сеть: 380 В, 50 Гц,3 фазы. Номинальный сварочный ток, А: 300 А. Пределы регулирования сварочного тока, А: 60…300. Номинальное рабочее напряжение, В: 32. Напряжение холостого хода, В: 58-70. Продолжительность нагрузки при заданном цикле сварки по диаметру электрода, % Ø4мм.-70%, Ø5мм.-25. Номинальная первичная мощность, кВА: 21. Класс изоляции обмоток: В. Степень защиты корпуса: IP23. Габаритные размеры, мм: 690*360*640. Масса, кг: 86. Сечение жилы сетевого кабеля, кв.мм: 4. Сечение сварочных проводов, кв.мм: 25. Воздушное охлаждение: Принудительное. Диаметр Электрода, мм: 2…5. Материал обмоток трансформатора: Алюминий. | 41 600 | https://nn.pulscen.ru/products/svarochny_vypryamitel_vd_306_b_178631710 | 34 700 |
| 246. | Сварочный трансформатор ТДМ-401, 00000426, 07.02.2002, 1 919.00 | Сварочный трансформатор ТДМ-401 | Продавец ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС". Трансформатор сварочный ГОСТ 95 ТДМ-401 У2 Под заказ. 32 300 рублей. Ток: 70-460А. Габариты 585х565х850. Напряжение 1х380В. Вес 140 гк. ПН 60%, 2 диапазона регулирования сваки. тока, алюминиевая обмотка | 32 300 | https://nn.tiu.ru/p307548643-transformator-svarochnyj-gost.html?&primelead=Mg | 26 916,67 |
| 247. | Седельный клапан, 00000325, 02.10.2002, 11 994.00 | Клапан регулирующий Danfoss (2 штуки) | См. позицию 70 выше | 14 173 | https://puls.spb.ru/products/klapan-reguliruyushchiy-vl-2065z0378-danfoss?ymclid=16332524739965057758500001 | 11 810,83 |
|  | Итого по позиции 247 «Седельный клапан, 00000325, 02.10.2002, 11 994.00»: | 23 621,66 |
| 251. | Система отопления повысительная, 00000318, 07.02.2002, 286 018.00 | Циркуляционный насос WILO Ipn 65/160-5,5 N=5,5 кВт (2 штуки) | НАСОС WILO CRONOLINE IL 65/160-5,5/2 (арт. 2786107). Официальный дилер. Артикул: 2786107. Производитель: Wilo. Наличие: в наличии на складе. Цена: 117 940. Цены обновлены 12.08.2021 в 7:12 МСК. Доставка: бесплатно по России и СНГ . IL 65/160-5,5/2 – циркуляционные насосы с патрубками, размещенными на одной оси (исполнение Inline). Агрегаты этой марки предназначены для монтажа в закрытых помещениях. Ротор насосов не контактирует с перекачиваемой жидкостью. Рабочее колесо и корпус агрегатов выполняются из чугуна марок EN-GJL-250 EN-GJL-200. Внутренний номинальный диаметр соединения DN: 65. Внутренний номинальный диаметр рабочего колеса: 160. Номинальная мощность двигателя: 5,5 кВт. Полюсов электродвигателя – 2. Агрегаты такой модели служат для транспортировки теплоносителя в замкнутых системах охлаждения и отопления. Насосы специального исполнения допустимо применять для перекачки масляного теплоносителя. Наличие в жидкости твердых абразивных включений не допускается. Комплект поставки: Насос, Инструкция по монтажу и эксплуатации. | 117 940 | https://www.teploprofi.com/catalogue/show/wilo-il-65-160-5-5-2-2786107/ | 98 283,33 |
|  |  |  | Насос Wilo IL 65/160-5.5/2 (2786107). 116 575,00 рублей. КОД: 129787. Производитель: Wilo. Артикул:2786107/стар. 2033344R. Тип: поверхностный. Установка: вертикальная. Тип поверхностного насоса: циркуляционный. Макс. мощность (кВт): 5,5. Качество воды: чистая.Страна бренда: Германия. | 116 575 | https://vimkor.ru/index.php?dispatch=products.view&product_id=58452&clid=703&ymclid=16287823273903262423700001 | 97 145,83 |
|  |  |  | Насос ин-лайн с сухим ротором IL 65/160-5,5/2 PN16 3х400В/50 Гц Wilo 2786107. Цена с НДС за штуку – 113 727,60 Р. Под заказ. Номенклатурный номер 015-0865. Бренд: Wilo. Инженерная система: Отопление, Тепловые пункты. Вид: с сухим ротором. Конструкция: одинарный. Серия: IL. Страна происхождения: Германия. Наименование производителя: IL 65/160-5,5/2. Гарантия: 2 года. Срок службы: 10 лет. Гарантия производителя: 2 года. Область применения. Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. | 113 727,60 | https://www.santech.ru/catalog/469/1083/i8741/v36316/ | 94 773,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 96 734,05 |
|  | Итого по позиции 251 «Система отопления повысительная, 00000318, 07.02.2002, 286 018.00»: | 193 468,10 |
| 258. | Электротали, 00000005, 07.02.2002, 44 277.00 | Эл/тельфер г/п 1 т (2 штуки) | Тельфер 1,0т 6 м TOR MD. Артикул: 109161. Страна-производитель Китай. Высота подъема 30 м. Привод электрические. В наличии 84 917 руб./штука. На складе2 шт.+7 (831) 262-19-86. Грузоподъемность: 1 т. Производитель: TOR. | 84 917 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_elektricheskaya_tor_md_g_p_1_0_t_6_m_59764141 | 70 764,17 |
|  |  | Эл/таль г/п 0,5 т | См. позицию 191 выше | 46 000 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_te_050_g_p_0_5t_12m_14892690 | 38 333,33 |
|  | Итого по позиции 258 «»Электротали, 00000005, 07.02.2002, 44 277.00»: | 179 861,67 |
| 259. | Система ХВС, 00000562, 02.10.2002, 6 228.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-80 | См. позицию 27 выше | 13 933,22 |
| 260. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000411, 07.02.2002, 6 659.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 47 113 пластин. | Теплообменник Ридан НН №47 Ду=100 (кол-во пластин 52). Теплообменное оборудование Ридан НН №47 Ду=100 купить в в Нижнем Новгороде. Продажа от дилера. Бесплатная доставка. Артикул: 1.7976931348623157e308. Бренд: Ридан. Наличие: под заказ. Доставка в г. Нижний Новгород 3-4 дня, бесплатно. Цена: 500 162 рублей. Тип среды: вода – вода. Мощность: 1 647 400 ккал/ч.Температура среды на входе греющая среда: 70°С. Температура среды на выходе греющая среда: 40°С. Температура среды на входе нагреваемая среда: 5°С. Температура среды на выходе нагреваемая среда: 60°С. Количество пластин: 52 шттуки. Надежность теплообменника. Средняя наработка на отказ (отказ при работе) – не менее 8000 ч. Средний срок службы – Не менее 15 лет. Средний срок сохраняемости – не менее 1,5 лет. Средний срок службы между капитальными ремонтами - не менее 5 лет. Срок изготовления теплообменника Ридан – 3 дня. | 500 162 | https://nnov.teplokomplect.ru/catalogue/show/teploobmennik-ridan-nn-47-du-100-kol-vo-plastin-52/ | 416 801,67 |
| 260. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000411, 07.02.2002, 6 659.00 | Пластины S-47 для теплообменных аппаратов Ридан НН47 | Пластины S-47 для теплообменных аппаратов Ридан НН47 Пластина S-47 обеспечивает процесс теплопередачи в теплообменнике Ридан НН-47. Бесплатная доставка Отгрузка от 1 дня. Наличие: есть. Склад в Нижнем Новгороде: пр-кт Гагарина, дом 5. Цена: 3 807 RUB | 3 807 | https://nn.proteplo.org/plastiny-dlja-teploobmennikov/plastiny-ridan-s-47 | 3 172,50 |
|  | Итого по позиции 260 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС второй ступени, 00000411, 07.02.2002, 6 659.00»: | 416 801,67 + 3 172,50 × (113–52)=610 324,17 |
| 261. | Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000217, 07.02.2002, 12 208.00 | Теплообменник пластинчатый водо-водяной РИДАН НН № 47 93 пластины | См. позицию 260 выше. |  |
|  | Итого по позиции 261 «Подогреватель водо-водяной системы ГВС первой ступени, 00000217, 07.02.2002, 12 208.00»: | 416 801,67 + 3 172,50 × (93–52) = 546874,17 |
| 262. | Система ХВС, 00000357, 07.02.2002, 17 670.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХ-40 | Счетчик холодной воды ВСХН-40 Тепловодомер Артикул: ABC-000365. Диаметр условный, DN :Ду 40 Давление условное, Ру: Ру16. Тип: холодной воды. Максимальная температура рабочей среды, °C: 50. Строительная длина: 200. Номинальный расход, Qn (м3/ч): 30. 10 203,12 руб./штука. | 10 203,12 | https://nn.abcsnab.ru/catalog/schetchiki_na_vodu/schetchik_kholodnoy_vody_vskhn_40/ https://nn.abcsnab.ru/catalog/schetchiki_na_vodu/filter/dn-is-diametr40/model-is-vskhn-or-vskh_n-or-vskh_n_d-or-vskhnd/tip-is-kholodnoyvody/apply/ | 8 502,60 |
| 263. | Трансформатор Т1 10/0,4, 00000448, 31.03.2002, 1 657.50 | Трансформатор напряжения ТМЗ-1000 10/0,4 кВ | Продавец ООО "Силовые машины"Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 Y/Yн-0, D/Yн-11В наличии. От 175 000 рублей. Страна производитель: Россия. Род установки: Открытый воздух. Способ охлаждения обмоток: Масляный. Мощность: 400 кВА. Напряжение первичной обмотки: 10 кВ. Напряжение вторичной обмотки: 0,4 кВ. Количество фаз: 3. Способ монтажа: На лапах. Количество обмоток трансформатора: 3. Материал обмотки: Алюминий. Тип трансформатора: Понижающий. Защитный кожух: Нет. Соединения обмоток: Звезда | 175 000 | https://nn.tiu.ru/p467294761-transformator-tmg-4001004.html?&primelead=NS43NQ | 145 833,33 |
| 264. | Трансформатор Т2 10/0,4, 00000449, 31.03.2002, 1 657.50 | Трансформатор напряжения ТМЗ-1000 10/0,4 кВ | См. позицию 263 выше. | 175 000 | https://nn.tiu.ru/p467294761-transformator-tmg-4001004.html?&primelead=NS43NQ | 145 833,33 |
| 267. | Система ХВС, 00000355, 07.02.2002, 116 527.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХ-40 | См. позицию 262 выше | 10 203,12 | https://nn.abcsnab.ru/catalog/schetchiki_na_vodu/schetchik_kholodnoy_vody_vskhn_40/ https://nn.abcsnab.ru/catalog/schetchiki_na_vodu/filter/dn-is-diametr40/model-is-vskhn-or-vskh_n-or-vskh_n_d-or-vskhnd/tip-is-kholodnoyvody/apply/ | 8 502,60 |
| 270. | Установка конденсаторная, 00000408, 07.02.2002, 574.00 | Установка конденсаторная комплектная | Конденсаторная установка УКМ58 (КРМ)-0,4-25-5 У3. Серия – УКМ 58. Напряжение – 380 В. Ток, Iном -36 А. Мощность – 25 кВАр. Шаг регулирования – 5 кВАр. Авторегулирование – Да. Пусконаладка –Есть. 31 945 руб./шт | 31 945 | https://nizhniy-novgorod.epusk.ru/catalog/ukm_58/kondensatornaya_ustanovka_ukm58_krm_0_4_25_5_u3/#props | 26 620,83 |
| 271. | Установка конденсаторная, 00000409, 07.02.2002, 574.00 | Установка конденсаторная комплектная | См. позицию 270 выше. | 31 945 | https://nizhniy-novgorod.epusk.ru/catalog/ukm_58/kondensatornaya_ustanovka_ukm58_krm_0_4_25_5_u3/#props | 26 620,83 |
| 272. | Установка конденсаторная, 00000421, 07.02.2002, 3 584.00 | Установка конденсаторная комплектная (3 штуки) | См. позицию 270 выше. | 31 945 | https://nizhniy-novgorod.epusk.ru/catalog/ukm_58/kondensatornaya_ustanovka_ukm58_krm_0_4_25_5_u3/#props | 26 620,83 |
|  | Итого по позиции 272 «Установка конденсаторная, 00000421, 07.02.2002, 3 584.00» | 79 862,49 |
| 286. | Система ХВС, 00000444, 30.12.2001, 8 728.00 | Тахометрический счетчик холодной воды ВСХН-100 | Счетчик холодной воды ВСХН, Ру16 t х-50 C, Ду100 Ду (DN): Ду100. Страна-производитель: Россия Бренд: ВСХН. В наличии. 11 440 руб./шт. Регион поставки:Доступно для заказа в Нижнем Новгороде, т. 7 (343) 288-79-33 Применение: холодной воды. Метрологический класс: C. | 11 440 | https://nn.pulscen.ru/products/schetchik_kholodnoy_vody_vskhn_ru16_t_kh_50_c_du100_28909992 | 9 533,33 |
| 292. | Электротали, 00000425, 07.02.2002, 3 286.00 | Электроталь г/п 1,0 т (2 штуки) | Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 1,0 т 12 м Страна-производитель: Китай. Высота подъема: 18 м. Привод: электрические. В наличии. 75 245 рублей. +7 (831) 415-58-36. Страна-производитель: Китай. Высота подъема: 18 м. Привод: электрические. Тип установки: передвижные. Грузоподъемность: 1 т. Производитель: CD. | 75 245 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_elektricheskaya_tor_tek_cd_g_p_1_0_t_12_m_129313706 | 62 704,17 |
|  |  | Электротельфер | См. позицию 258 выше | 84 917 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_elektricheskaya_tor_md_g_p_1_0_t_6_m_59764141 | 70 764,17 |
|  | ИТОГО по позиции 292: «Электротали, 00000425, 07.02.2002, 3 286.00»: | 196 172,51 |
| 293. | Электротали, 00000433, 07.02.2002, 3 286.00 | Электроталь г/п 0,5 т (3 штуки) | См. позицию 191 выше | 46 000 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_te_050_g_p_0_5t_12m_14892690 | 38 333,33 |
|  | Итого по позиции 293 «Электротали, 00000433, 07.02.2002, 3 286.00»: | 114 999,99 |
| 294. | Электротали, 00000446, 07.02.2002, 2 542.00 | Электроталь г/п 1,0 т (3 штуки) | См. позицию 292 выше | 75 245 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_elektricheskaya_tor_tek_cd_g_p_1_0_t_12_m_129313706 | 62 704,17 |
|  | Итого по позиции 294 «Электротали, 00000446, 07.02.2002, 2 542.00»: | 188 112,51 |
| 295. | Электротали, 00000450, 07.02.2002, 3 286.00 | Электроталь г/п 0,5 т (2 штуки) | См. позицию 191 выше | 46 000 | https://nn.pulscen.ru/products/tal_te_050_g_p_0_5t_12m_14892690 | 38 333,33 |
|  | Итого по позиции 295 «Электротали, 00000450, 07.02.2002, 3 286.00»: | 76 666,66 |
| 297. | Элеваторные узлы ж/д. №12, 12/1, 12/2 по ул.Верхне-Печерская, 00000130, 13.09.2002, 52 600.00 | Элеваторные узлы | Элеваторный узел №1 – 7. Производство, монтаж, доставка. В наличии. Страна производитель: Россия. Покрытие: Эмаль. Способ монтажа: Горизонтальный. Рабочая среда: Вода. Тип присоединения: Под приварку. Гарантийный срок: 12 мес Элеваторный узел со стальным водоструйным элеватором предназначен для регулирования температурного режима отопления с температурой теплоносителя в системе не более 150ºС и давления в системе не более 16 атмосфер. Возможна поставка как типовых элеваторных узлов, так и элеваторных узлов по чертежу заказчика, в спецификацию которых могут быть включены: шаровые краны, счетчики воды, тепла, различного типа регуляторы. Элеваторный узел № 1 – 51 000 руб. Элеваторный узел № 2 – 51 000 руб. Элеваторный узел № 3 – 56 000 руб. Элеваторный узел № 4 – 56 000 руб. Элеваторный узел № 5 – 56 000 руб. Элеваторный узел № 6 – 75 000 руб. Элеваторный узел № 7 – 75 000 руб. | 51 000 | https://nn.tiu.ru/p5232508-elevatornyj-uzel-proizvodstvo.html?&primelead=Mw | 42 500,00 |
|  |  |  |  | 56 000 |  | 46 666,67 |
|  |  |  |  | 75 000 |  | 62 500,00 |
|  |  | Среднее арифметическое значение: | 50 555,56 |
|  | Итого по позиции 297 «Элеваторные узлы ж/д.№12, 12/1, 12/2 по ул.Верхне-Печерская, 00000130, 13.09.2002, 52 600.00»: | 50 555,56 |
| 298. | Элеваторные узлы ЦТП-118, 00000066, 13.09.2002, 36 035.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 299. | Элеваторные узлы ЦТП-149, 00000155, 13.09.2002, 157 435.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 300. | Элеваторные узлы ж/д.№8, 8/1, 8/2 по ул.Верхне-Печерская, 00000157, 13.09.2002, 20 181.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 301. | Элеваторные узлы ЦТП-154, 00000184, 03.09.2002, 157 710.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 302. | Элеваторные узлы ЦТП-128, 00000186, 13.09.2002, 156 560.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 303. | Элеваторные узлы ж/д.№17, 19 по ул. Казанское шоссе, 00000124, 13.09.2002, 33 366.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 304. | Элеваторные узлы ЦТП-144, 00000175, 13.09.2002, 50 085.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 305. | Элеваторные узлы ЦТП-129, 00000188, 13.09.2002, 260 066.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 306. | Элеваторные узлы ЦТП-121, 00000109, 13.09.2002, 138 856.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 307. | Элеваторные узлы ж/д.№1, 1/1,7, 7/2, 8/1 по ул.Богдановича, 00000126, 13.09.2002, 52 600.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 308. | Элеваторные узлы ж/д.№21, 23 по ул.Казанское шоссе, 00000128, 13.09.2002, 43 728.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 309. | Элеваторные узлы ж/д.№17/1, 17/2, 19/1, 21/1 по ул.Казанское шоссе, 00000136, 13.09.2002, 43 728.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 310. | Элеваторные узлы ЦТП-132, 00000171, 13.09.2002, 178 771.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 311. | Элеваторные узлы ж/д№3 по ул.Лопатина, 00000391, 13.09.2002, 8 474.00 |  | См. позицию 297 выше | 50 555,56 |
| 319. | Котел КГВМ -30 №3 (Котельная ул.ловая, 14), 00001006, 01.10.2015, 811 800.00 | Котел водогрейный КВГМ-30-150 Вентилятор ВДН-15 Дымосос ДН-17 Газовый блок «Амак»" | С. позицию 1 выше | 8 570 575,19 |
| 320. | Котел КГВМ -30 №2 (Котельная ул.Деловая,14), 00001005, 01.10.2015, 811 800.00, | Котел водогрейный КВГМ-30-150 Вентилятор ВДН-15 Дымосос ДН-17 Газовый блок «Амакс» | С. позицию 1 выше | 8 570 575,19 |

# Таблица 3

Результаты анализа вторичного рынка станков и расчет стоимости с использованием сравнительного подхода к оценке

| № п/п | Наименование объекта | Объект–аналог | Цена предложения, рублей | Источник информации | Цена предложения без учета НДС (20%), рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252. | Станок токарный, 00000453, 07.02.2002, 5 940.00 | Станок токарно-винторезный универсальный. Состояние: Б/у. Республика Марий Эл, Йошкар-Ола. Компания ООО "Юник С" - промышленные станки и оборудование. 120 000 ₽. Станок токарно-винторезный универсальный 1а62 (РМЦ 1500мм), год-1956, производитель – Московский станкостроительный завод Красный пролетарий. Артикул: ЙО137-1207-1635. Станок от предприятия республики Марий Эл – предназначен для применения в токарных операциях, выполняемых над заготовками цилиндрической, конической и фасонной конфигурации, а также в нарезании резьбы разных видов – метрической, дюймовой, модульной и питчевой. Станок рабочий, частично отсутствует электрика, стоит на своем рабочем месте. Работал на производственном предприятии, по механике все исправно. Станок в данный момент не подключен, возможность подключения отсутствует. В цене учтено. Мощность электродвигателя шпинделя кВт: 7,0. Число оборотов электродвигателя шпинделя оборотов/минуту: 1440. Высота станка мм 1210. Площадь станка (Длина x Ширина) мм: 2650мм x 1580мм. Вес станка (без электрооборудования) кг: 2105. ЦЕНА:120 000 рублей. Демонтаж включен в стоимость, погрузка оплачивается отдельно. При необходимости организуем доставку в любую точку РФ. Пожалуйста, при звонке будьте готовы назвать АРТИКУЛ данного станка: ЙО137-1207-1635. | 120 000 | https://www.avito.ru/yoshkar-ola/oborudovanie_dlya_biznesa/1a62_stanok_tokarno-vintoreznyy_universalnyy_2202387592 | 100 000 |
| 253. | Станок токарный, 00000289, 07.02.2002, 5 206.00 | Токарный Винторезный станок TOS SUI40 , РМЦ 2000 мм. 450 000 руб/штука. Александр, ИП. Москва, RU Продам токарный винторезный станок. Станок в отличном состоянии, в комплекте с двумя люнетами, направляющие в идеале. С проверкой в работе. Станок Чешского производства. Цена на токарный станок указана с учетом погрузки на ваш транспорт. Станок б/у, полностью комплектен, подключен и готов к проверке. Мощность электродвигателя главного привода 7,5 кВт. Мощность электродвигателя для привода ускоренной подачи: 0,55 кВт. Размеры станка (Длина х Ширина х Высота), мм: 2 580 х 1 280 х 1 450. Масса: 2 680 мм. | 450 000 | https://moscow.flagma.ru/tokarny-vintorezny-stanok-tos-sui40-rmc-o7902272.html | 375 000 |
| 257. | Станок токарный, 00000287, 07.02.2002, 172 550.00 |  |  |  |  |
| 254. | Станок заточной, 00000455, 07.02.2002, 5 225.00 | Точило (наждак, заточной) 3Б632. 12 000 ₽. ООО Стратегия, Компания. Нижегородская область, Нижний Новгород, Торфяная улица, 34к1, район Сормовский. Состояние: Б/у. В Нижнем Новгороде на складе точило (наждак) 3Б632, 3 штуки, ф круга до 300 мм. Все рабочие. | 12 000 | https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/oborudovanie_dlya_biznesa/tochilo_nazhdak_zatochnoy_3b632_1804477922 | 10 000 |
| 256. | Станок заточной, 00000424, 07.02.2002, 5 490.00 |  |  |  |  |
| 255. | Станок сверлильный, 00000288, 07.02.2002, 33 815.00 | Сверлильный станок. 8 000 ₽ Владислав Тюкин, Частное лицо. Нижегородская область, Воскресенский р-н. Продам сверлильный станок на 380-220. Состояние: Б/у. | 8 000 | https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_voskresenskoe/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_2234112822 | 6 666,67 |
|  |  | Сверлильный станок бу. 13 000 ₽ Алексей, Частное лицо. Состояние: Б/у. Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, Павлово. Продам сверлильный станок в рабочем состоянии. | 13 000 | https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_pavlovo/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_bu_2138812371 | 10 833,33 |
|  |  | Среднее арифметическое значение | 8 750,00 |

Анализ рынка машин и оборудования для теплоэнергетики. Октябрь 2021 года. (109 страниц)

Автор: Савельева Светлана Владимировна.

Оценщик первой категории.

Стаж работы оценщиком: 19 лет.

Эксперт по оценке бизнеса.

Член Экспертного совета Ассоциации «Русское общество оценщиков».

Член Дисциплинарного комитета Ассоциации «Русское общество оценщиков».

Член Правления Нижегородского регионального сообщества Ассоциации «Русское общество оценщиков».

svs@snbc.ru

Российская Федерация

город Нижний Новгород

2021

# Footnotes

Источники: https://1prime.ru/experts/20201021/832195955.html, https://www.eprussia.ru/epr/articles/tochku-nevozvrata-my-uzhe-proshli.htm, https://minenergo.gov.ru/node/20641

Источник: https://www.c-o-k.ru/articles/rossiyskiy-rynok-kotlov-otopleniya-perspektivy-razvitiya-i-osnovnye-tochki-rosta

Источник: https://bigkotel.ru/vidy-kotlov/o-kotlah-kvgm

https://www.bzkotel.ru/katalog/kotly/item/kotly-serii-dkvr

Источники: https://re-st.ru/articles/obzor-rynka-otopitel-nykh-kotlov/, https://www.wiki-prom.ru/59/kotelnye-zavody.html